## 川崎市
調査機関 | 測定地点名 | 採取年月日 | 採取時刻 | 採取水層 | 採取水深 | 全水深 | 天候 | 流量 | 気温 | 水温 | 濁度 | 色度 | 色相 | 外観 | 透視度 | 透明度 | 臭気 | シアン | カドミウム | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | 有機りん | P C B | pH | BOD | COD | SS | DO(溶存酸素量) | 大腸菌群数(MPN法) | 大腸菌群数(デソ法) | 大腸菌数 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | 銅 | 全亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | 総クロム | ふっ素 | フェノール類 | ニッケル | 総鉄 | 総マンガン | 溶性ケイ酸 | 全窒素 | アンモ二ア性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 1,4-ジオキサン | 全燐 | 燐酸態燐 | 燐酸イオン | 塩化物イオン | 塩分 | 陰イオン界面活性剤 | 蒸発残留物 | 酸素飽和百分率 | 電気伝導率 | 総硬度 | 総アルカリ度 | 一般細菌数 | 一般菌群数(デソ法) | クロロフィルａ | セレン | ほう素 | 四塩化炭素 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | ジクロロメタン | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | ベンゼン | 1,2-ジクロロエタン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | 1,3-ジクロロプロペン | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 非イオン界面活性剤 | EPN | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（ＬＡＳ） | ノニルフェノール
[5 empty] | m | m |  | ｍ3／ｓ | ℃ | ℃ | 度 | 度 |  |  | ｃｍ |  |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | MPN/100mL | 個/100mL | CFU/100mL | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ％ | ｍＳ/ｍ |  |  | MPN/100mL | 個/100mL | μg/L | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ
川崎市 | 末広運河先(Ｎ35ﾟ31'46"E139ﾟ45'34") | 2024.04.11 | 8:15 | 上 層 | 0.5 | 10.9 | 快晴 |  | 12.6 | 15.9 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 1.9 | 無臭 | [9 empty] | 8.1 |  | 4.5 |  | 7.1 |  |  |  | <0.5 | [11 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 23.12 | [8 empty] | 8.2
川崎市 | 末広運河先(Ｎ35ﾟ31'46"E139ﾟ45'34") | 2024.04.11 |  | 下 層 | 9.9 | 水温: 15.7; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 8.2 |  | 2.7 |  | 5.7 | [15 empty] | 0.81 |  |  |  |  | 0.064 |  |  |  | 30.55
川崎市 | 末広運河先(Ｎ35ﾟ31'46"E139ﾟ45'34") | 2024.04.11 |  | 2層混合
川崎市 | 大師運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ46'17") | 2024.04.11 | 8:26 | 上 層 | 0.5 | 14.3 | 快晴 |  | 12.8 | 16.9 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 2.9 | 無臭 | [9 empty] | 8.2 |  | 3.5 |  | 8.0 |  |  |  | <0.5 | [11 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 0.075 |  |  |  | 28.31 | [8 empty] | 6.4
川崎市 | 大師運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ46'17") | 2024.04.11 |  | 下 層 | 13.3 | 水温: 14.2; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 8.2 |  | 2.1 |  | 5.8 | [15 empty] | 0.60 |  |  |  |  | 0.044 |  |  |  | 31.69
川崎市 | 大師運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ46'17") | 2024.04.11 |  | 2層混合
川崎市 | 夜光運河先(Ｎ35ﾟ31'05"E139ﾟ44'48") | 2024.04.11 | 7:58 | 上 層 | 0.5 | 8.5 | 快晴 |  | 12.4 | 15.3 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 2.7 | 無臭 | [9 empty] | 8.2 |  | 3.9 |  | 8.3 |  |  |  | <0.5 | [11 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 0.088 |  |  |  | 27.42 | [8 empty] | 9.5
川崎市 | 夜光運河先(Ｎ35ﾟ31'05"E139ﾟ44'48") | 2024.04.11 |  | 下 層 | 7.5 | 水温: 14.8; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 8.2 |  | 3.6 |  | 6.9 | [15 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 0.076 |  |  |  | 29.42
川崎市 | 夜光運河先(Ｎ35ﾟ31'05"E139ﾟ44'48") | 2024.04.11 |  | 2層混合
川崎市 | 桜堀運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ43'52") | 2024.04.11 | 10:27 | 上 層 | 0.5 | 8.6 | 晴れ |  | 14.5 | 16.3 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 2.7 | 無臭 | [9 empty] | 8.0 |  | 4.8 |  | 8.3 |  |  |  | <0.5 | [11 empty] | 2.0 |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 23.66 | [8 empty] | 9.5
川崎市 | 桜堀運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ43'52") | 2024.04.11 |  | 下 層 | 7.6 | 水温: 14.4; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 8.1 |  | 2.7 |  | 5.2 | [15 empty] | 0.80 |  |  |  |  | 0.068 |  |  |  | 30.29
川崎市 | 桜堀運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ43'52") | 2024.04.11 |  | 2層混合
川崎市 | 池上運河(Ｎ35ﾟ29'59"E139ﾟ44'00") | 2024.04.11 | 10:18 | 上 層 | 0.5 | 11.9 | 晴れ |  | 14.2 | 15.4 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 3.2 | 無臭 | [9 empty] | 8.3 |  | 3.3 |  | 8.7 |  |  |  | <0.5 | [11 empty] | 1.0 |  |  |  |  | 0.088 |  |  |  | 27.41 | [8 empty] | 3.2
川崎市 | 池上運河(Ｎ35ﾟ29'59"E139ﾟ44'00") | 2024.04.11 |  | 下 層 | 10.9 | 水温: 14.2; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 8.2 |  | 2.6 |  | 4.7 | [15 empty] | 0.62 |  |  |  |  | 0.043 |  |  |  | 31.18
川崎市 | 池上運河(Ｎ35ﾟ29'59"E139ﾟ44'00") | 2024.04.11 |  | 2層混合
川崎市 | 南渡田運河先(Ｎ35ﾟ30'13"E139ﾟ42'46") | 2024.04.11 | 9:57 | 上 層 | 0.5 | 8.3 | 晴れ |  | 13.9 | 17.4 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 3.1 | 下水臭(微) | [9 empty] | 8.0 |  | 3.9 |  | 7.8 |  |  |  | <0.5 | [11 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 0.091 |  |  |  | 27.79 | [8 empty] | 7.7
川崎市 | 南渡田運河先(Ｎ35ﾟ30'13"E139ﾟ42'46") | 2024.04.11 |  | 下 層 | 7.3 | 水温: 16.0; 臭気: 下水臭(微) | [8 empty] | 8.1 |  | 2.5 |  | 4.7 | [15 empty] | 0.80 |  |  |  |  | 0.065 |  |  |  | 30.22
川崎市 | 南渡田運河先(Ｎ35ﾟ30'13"E139ﾟ42'46") | 2024.04.11 |  | 2層混合
川崎市 | 末広運河先(Ｎ35ﾟ31'46"E139ﾟ45'34") | 2024.07.03 | 8:48 | 上 層 | 0.5 | 10.1 | 曇り |  | 26.6 | 25.2 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 1.8 | その他(微) | [9 empty] | 7.9 |  | 4.8 |  | 6.2 |  |  | 9.1E+01 | <0.5 | [11 empty] | 2.5 |  | 0.06 | 1.7 |  | 0.22 |  |  |  | 15.64 | [8 empty] | 28
川崎市 | 末広運河先(Ｎ35ﾟ31'46"E139ﾟ45'34") | 2024.07.03 |  | 下 層 | 9.1 | 水温: 22.8; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 7.9 |  | 2.5 |  | 1.0 | [15 empty] | 0.73 |  | 0.01 | 0.25 |  | 0.14 |  |  |  | 29.10
川崎市 | 末広運河先(Ｎ35ﾟ31'46"E139ﾟ45'34") | 2024.07.03 |  | 2層混合 |  | シアン: <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.01 | <0.005 | <0.0005 |  |  | <0.0005 | [24 empty] | <0.005 | [14 empty] | <0.002 |  | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0005 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0002
川崎市 | 大師運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ46'17") | 2024.07.03 | 9:05 | 上 層 | 0.5 | 13.4 | 曇り |  | 26.7 | 25.6 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 1.8 | その他(微) | [9 empty] | 8.0 |  | 4.3 |  | 6.1 |  |  | 5.5E+01 | <0.5 | [11 empty] | 1.4 |  | 0.04 | 0.86 |  | 0.19 |  |  |  | 21.65 | [8 empty] | 20
川崎市 | 大師運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ46'17") | 2024.07.03 |  | 下 層 | 12.4 | 水温: 20.1; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 8.0 |  | 2.5 |  | 0.4 | [15 empty] | 0.50 |  | 0.01 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  | 30.80
川崎市 | 大師運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ46'17") | 2024.07.03 |  | 2層混合 |  | シアン: <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.01 | <0.005 | <0.0005 |  |  | <0.0005 | [24 empty] | <0.005 | [14 empty] | <0.002 |  | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0005 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0002
川崎市 | 夜光運河先(Ｎ35ﾟ31'05"E139ﾟ44'48") | 2024.07.03 | 8:26 | 上 層 | 0.5 | 7.6 | 曇り |  | 26.5 | 25.7 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 1.7 | その他(微) | [9 empty] | 8.0 |  | 4.3 |  | 6.6 |  |  | 2.5E+01 | <0.5 | [11 empty] | 1.4 |  | 0.03 | 0.71 |  | 0.19 |  |  |  | 23.20 | [8 empty] | 29
川崎市 | 夜光運河先(Ｎ35ﾟ31'05"E139ﾟ44'48") | 2024.07.03 |  | 下 層 | 6.6 | 水温: 23.1; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 7.9 |  | 3.0 |  | 1.9 | [15 empty] | 0.93 |  | 0.02 | 0.32 |  | 0.15 |  |  |  | 27.84
川崎市 | 夜光運河先(Ｎ35ﾟ31'05"E139ﾟ44'48") | 2024.07.03 |  | 2層混合 |  | シアン: <0.01 | <0.0003 | <0.005 | <0.01 | <0.005 | <0.0005 |  |  | <0.0005 | [24 empty] | <0.005 | [14 empty] | <0.002 |  | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0005 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0002
川崎市 | 桜堀運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ43'52") | 2024.07.03 | 11:19 | 上 層 | 0.5 | 8.4 | 晴れ |  | 28.5 | 25.5 |  |  | 赤褐色・濃（暗） | 赤潮（またはアオコ等）が発生している |  | 1.2 | 無臭 | [9 empty] | 8.3 |  | 6.7 |  | 11.3 |  |  | 3.0E+01 | <0.5 | [11 empty] | 2.2 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  | 20.74 | [8 empty] | 81
川崎市 | 桜堀運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ43'52") | 2024.07.03 |  | 下 層 | 7.4 | 水温: 22.1; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 7.9 |  | 2.8 |  | 0.8 | [15 empty] | 0.75 |  |  |  |  | 0.19 |  |  |  | 27.85
川崎市 | 桜堀運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ43'52") | 2024.07.03 |  | 2層混合
川崎市 | 池上運河(Ｎ35ﾟ29'59"E139ﾟ44'00") | 2024.07.03 | 11:07 | 上 層 | 0.5 | 11.7 | 晴れ |  | 28.1 | 25.7 |  |  | 赤褐色・濃（暗） | 赤潮（またはアオコ等）が発生している |  | 1.2 | 無臭 | [9 empty] | 8.6 |  | 6.8 |  | 15.3 |  |  | 1.4E+01 | <0.5 | [11 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 23.36 | [8 empty] | 89
川崎市 | 池上運河(Ｎ35ﾟ29'59"E139ﾟ44'00") | 2024.07.03 |  | 下 層 | 10.7 | 水温: 21.5; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 8.0 |  | 3.0 |  | 1.3 | [15 empty] | 0.68 |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 29.43
川崎市 | 池上運河(Ｎ35ﾟ29'59"E139ﾟ44'00") | 2024.07.03 |  | 2層混合
川崎市 | 南渡田運河先(Ｎ35ﾟ30'13"E139ﾟ42'46") | 2024.07.03 | 10:54 | 上 層 | 0.5 | 7.5 | 晴れ |  | 27.8 | 27.0 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 1.7 | 無臭 | [9 empty] | 8.1 |  | 5.2 |  | 6.5 |  |  | 4.6E+01 | <0.5 | [11 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 0.19 |  |  |  | 23.43 | [8 empty] | 41
川崎市 | 南渡田運河先(Ｎ35ﾟ30'13"E139ﾟ42'46") | 2024.07.03 |  | 下 層 | 6.5 | 水温: 24.0; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 8.0 |  | 3.2 |  | 1.7 | [15 empty] | 0.92 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 27.74
川崎市 | 南渡田運河先(Ｎ35ﾟ30'13"E139ﾟ42'46") | 2024.07.03 |  | 2層混合 | [17 empty] | <0.005
川崎市 | 末広運河先(Ｎ35ﾟ31'46"E139ﾟ45'34") | 2024.10.02 | 8:45 | 上 層 | 0.5 | 10.8 | 快晴 |  | 23.3 | 25.8 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 1.9 | 無臭 | [9 empty] | 8.1 |  | 3.8 |  | 5.5 |  |  |  | <0.5 | [11 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 25.31 | [8 empty] | 16
川崎市 | 末広運河先(Ｎ35ﾟ31'46"E139ﾟ45'34") | 2024.10.02 |  | 下 層 | 9.8 | 水温: 22.2; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 8.0 |  | 1.9 |  | 3.4 | [15 empty] | 0.47 |  |  |  |  | 0.075 |  |  |  | 32.55
川崎市 | 末広運河先(Ｎ35ﾟ31'46"E139ﾟ45'34") | 2024.10.02 |  | 2層混合
川崎市 | 大師運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ46'17") | 2024.10.02 | 8:58 | 上 層 | 0.5 | 14.4 | 快晴 |  | 23.6 | 25.5 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 2.1 | 無臭 | [9 empty] | 8.2 |  | 4.2 |  | 6.9 |  |  |  | <0.5 | [11 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 0.089 |  |  |  | 27.23 | [8 empty] | 25
川崎市 | 大師運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ46'17") | 2024.10.02 |  | 下 層 | 13.4 | 水温: 22.1; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 8.0 |  | 1.9 |  | 3.7 | [15 empty] | 0.32 |  |  |  |  | 0.053 |  |  |  | 33.12
川崎市 | 大師運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ46'17") | 2024.10.02 |  | 2層混合
川崎市 | 夜光運河先(Ｎ35ﾟ31'05"E139ﾟ44'48") | 2024.10.02 | 8:25 | 上 層 | 0.5 | 8.3 | 快晴 |  | 22.8 | 25.5 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 2.5 | 無臭 | [9 empty] | 8.1 |  | 3.4 |  | 4.9 |  |  |  | <0.5 | [11 empty] | 0.86 |  |  |  |  | 0.096 |  |  |  | 27.88 | [8 empty] | 7.6
川崎市 | 夜光運河先(Ｎ35ﾟ31'05"E139ﾟ44'48") | 2024.10.02 |  | 下 層 | 7.3 | 水温: 23.5; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 8.0 |  | 3.0 |  | 3.3 | [15 empty] | 0.57 |  |  |  |  | 0.078 |  |  |  | 29.89
川崎市 | 夜光運河先(Ｎ35ﾟ31'05"E139ﾟ44'48") | 2024.10.02 |  | 2層混合
川崎市 | 桜堀運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ43'52") | 2024.10.02 | 11:21 | 上 層 | 0.5 | 9.5 | 快晴 |  | 23.6 | 26.0 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 2.3 | 無臭 | [9 empty] | 8.0 |  | 4.8 |  | 6.2 |  |  |  | <0.5 | [11 empty] | 2.0 |  |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 23.63 | [8 empty] | 15
川崎市 | 桜堀運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ43'52") | 2024.10.02 |  | 下 層 | 8.5 | 水温: 22.8; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 7.9 |  | 2.4 |  | 1.2 | [15 empty] | 0.63 |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 30.84
川崎市 | 桜堀運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ43'52") | 2024.10.02 |  | 2層混合
川崎市 | 池上運河(Ｎ35ﾟ29'59"E139ﾟ44'00") | 2024.10.02 | 11:05 | 上 層 | 0.5 | 12.1 | 快晴 |  | 23.4 | 25.3 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 2.3 | 無臭 | [9 empty] | 8.4 |  | 4.9 |  | 10.2 |  |  |  | <0.5 | [11 empty] | 0.89 |  |  |  |  | 0.099 |  |  |  | 27.42 | [8 empty] | 52
川崎市 | 池上運河(Ｎ35ﾟ29'59"E139ﾟ44'00") | 2024.10.02 |  | 下 層 | 11.1 | 水温: 22.0; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 8.0 |  | 2.0 |  | 2.6 | [15 empty] | 0.42 |  |  |  |  | 0.074 |  |  |  | 32.07
川崎市 | 池上運河(Ｎ35ﾟ29'59"E139ﾟ44'00") | 2024.10.02 |  | 2層混合
川崎市 | 南渡田運河先(Ｎ35ﾟ30'13"E139ﾟ42'46") | 2024.10.02 | 10:47 | 上 層 | 0.5 | 8.5 | 快晴 |  | 23.7 | 26.7 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 2.1 | 無臭 | [9 empty] | 7.9 |  | 3.5 |  | 4.3 |  |  |  | <0.5 | [11 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  | 27.93 | [8 empty] | 8.2
川崎市 | 南渡田運河先(Ｎ35ﾟ30'13"E139ﾟ42'46") | 2024.10.02 |  | 下 層 | 7.5 | 水温: 25.1; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 8.0 |  | 3.2 |  | 2.7 | [15 empty] | 0.76 |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  | 29.44
川崎市 | 南渡田運河先(Ｎ35ﾟ30'13"E139ﾟ42'46") | 2024.10.02 |  | 2層混合
川崎市 | 末広運河先(Ｎ35ﾟ31'46"E139ﾟ45'34") | 2025.01.17 | 10:14 | 上 層 | 0.5 | 11.3 | 快晴 |  | 7.1 | 11.6 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 2.9 | 無臭 | [9 empty] | 8.1 |  | 2.0 |  | 8.3 |  |  | 5.0E+00 | <0.5 | [11 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 0.072 |  |  |  | 30.54 | [8 empty] | 3.7
川崎市 | 末広運河先(Ｎ35ﾟ31'46"E139ﾟ45'34") | 2025.01.17 |  | 下 層 | 10.3 | 水温: 12.7; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 8.2 |  | 1.6 |  | 7.8 | [15 empty] | 0.64 |  |  |  |  | 0.044 |  |  |  | 32.23
川崎市 | 末広運河先(Ｎ35ﾟ31'46"E139ﾟ45'34") | 2025.01.17 |  | 2層混合
川崎市 | 大師運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ46'17") | 2025.01.17 | 10:27 | 上 層 | 0.5 | 14.8 | 快晴 |  | 7.3 | 13.4 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 3.0 | 無臭 | [9 empty] | 8.2 |  | 1.9 |  | 8.7 |  |  | 1.0E+00 | <0.5 | [11 empty] | 0.83 |  |  |  |  | 0.049 |  |  |  | 31.78 | [8 empty] | 4.1
川崎市 | 大師運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ46'17") | 2025.01.17 |  | 下 層 | 13.8 | 水温: 12.1; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 8.2 |  | 1.8 |  | 8.1 | [15 empty] | 0.61 |  |  |  |  | 0.049 |  |  |  | 32.36
川崎市 | 大師運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ46'17") | 2025.01.17 |  | 2層混合
川崎市 | 夜光運河先(Ｎ35ﾟ31'05"E139ﾟ44'48") | 2025.01.17 | 10:42 | 上 層 | 0.5 | 8.1 | 快晴 |  | 7.5 | 12.8 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 3.2 | 無臭 | [9 empty] | 8.2 |  | 2.2 |  | 8.4 |  |  | 1.0E+00 | <0.5 | [11 empty] | 0.87 |  |  |  |  | 0.057 |  |  |  | 31.54 | [8 empty] | 4.0
川崎市 | 夜光運河先(Ｎ35ﾟ31'05"E139ﾟ44'48") | 2025.01.17 |  | 下 層 | 7.1 | 水温: 12.6; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 8.2 |  | 1.7 |  | 8.1 | [15 empty] | 0.73 |  |  |  |  | 0.054 |  |  |  | 31.80
川崎市 | 夜光運河先(Ｎ35ﾟ31'05"E139ﾟ44'48") | 2025.01.17 |  | 2層混合
川崎市 | 桜堀運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ43'52") | 2025.01.17 | 11:18 | 上 層 | 0.5 | 11.7 | 晴れ |  | 7.6 | 12.7 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 3.2 | 無臭 | [9 empty] | 8.1 |  | 2.6 |  | 8.5 |  |  | 2.0E+00 | <0.5 | [11 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 0.080 |  |  |  | 30.18 | [8 empty] | 5.2
川崎市 | 桜堀運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ43'52") | 2025.01.17 |  | 下 層 | 10.7 | 水温: 12.0; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 8.1 |  | 1.7 |  | 8.2 | [15 empty] | 1.0 |  |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 30.76
川崎市 | 桜堀運河先(Ｎ35ﾟ30'44"E139ﾟ43'52") | 2025.01.17 |  | 2層混合
川崎市 | 池上運河(Ｎ35ﾟ29'59"E139ﾟ44'00") | 2025.01.17 | 11:06 | 上 層 | 0.5 | 12.5 | 快晴 |  | 7.7 | 12.4 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 3.6 | 無臭 | [9 empty] | 8.2 |  | 1.9 |  | 9.3 |  |  | 1.0E+00 | <0.5 | [11 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.068 |  |  |  | 31.00 | [8 empty] | 4.2
川崎市 | 池上運河(Ｎ35ﾟ29'59"E139ﾟ44'00") | 2025.01.17 |  | 下 層 | 11.5 | 水温: 11.9; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 8.2 |  | 1.7 |  | 8.8 | [15 empty] | 0.61 |  |  |  |  | 0.044 |  |  |  | 32.18
川崎市 | 池上運河(Ｎ35ﾟ29'59"E139ﾟ44'00") | 2025.01.17 |  | 2層混合
川崎市 | 南渡田運河先(Ｎ35ﾟ30'13"E139ﾟ42'46") | 2025.01.17 | 9:40 | 上 層 | 0.5 | 9.1 | 快晴 |  | 6.1 | 13.1 |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） | 通常の状況 |  | 2.5 | 無臭 | [9 empty] | 8.1 |  | 2.1 |  | 8.7 |  |  | 7.0E+00 | <0.5 | [11 empty] | 0.83 |  |  |  |  | 0.056 |  |  |  | 31.66 | [8 empty] | 5.4
川崎市 | 南渡田運河先(Ｎ35ﾟ30'13"E139ﾟ42'46") | 2025.01.17 |  | 下 層 | 8.1 | 水温: 12.0; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 8.2 |  | 1.9 |  | 8.4 | [15 empty] | 0.66 |  |  |  |  | 0.052 |  |  |  | 32.10
川崎市 | 南渡田運河先(Ｎ35ﾟ30'13"E139ﾟ42'46") | 2025.01.17 |  | 2層混合 | [17 empty] | <0.005

## 逗子市
調査機関 | 測定地点名 | 採取年月日 | 採取時刻 | 採取水層 | 採取水深 | 全水深 | 天候 | 流量 | 気温 | 水温 | 濁度 | 色度 | 色相 | 外観 | 透視度 | 透明度 | 臭気 | シアン | カドミウム | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | 有機りん | P C B | pH | BOD | COD | SS | DO(溶存酸素量) | 大腸菌群数(MPN法) | 大腸菌群数(デソ法) | 大腸菌数 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | 銅 | 全亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | 総クロム | ふっ素 | フェノール類 | ニッケル | 総鉄 | 総マンガン | 溶性ケイ酸 | 全窒素 | アンモ二ア性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 1,4-ジオキサン | 全燐 | 燐酸態燐 | 燐酸イオン | 塩化物イオン | 塩分 | 陰イオン界面活性剤 | 蒸発残留物 | 酸素飽和百分率 | 電気伝導率 | 総硬度 | 総アルカリ度 | 一般細菌数 | 一般菌群数(デソ法) | クロロフィルａ | セレン | ほう素 | 四塩化炭素 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | ジクロロメタン | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | ベンゼン | 1,2-ジクロロエタン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | 1,3-ジクロロプロペン | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 非イオン界面活性剤 | EPN | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（ＬＡＳ） | ノニルフェノール
[5 empty] | m | m |  | ｍ3／ｓ | ℃ | ℃ | 度 | 度 |  |  | ｃｍ |  |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | MPN/100mL | 個/100mL | MPN/100mL | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ％ | ｍＳ/ｍ |  |  | MPN/100mL | 個/100mL | μg/L | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ
逗子市 | 逗子海岸 | 2024-04-10 |  |  |  | 水温: 16.7; 透視度: 29 | [8 empty] | 8.1 | 1.2 | 5.1 | 35.8 | 9.9 | 0
逗子市 | 逗子海岸 | 2024-05-15 |  |  |  | 水温: 17.9; 透視度: 42 | [8 empty] | 8.2 | 1.9 | 5.5 | 29.2 | 9.4 | 1
逗子市 | 逗子海岸 | 2024-06-12 |  |  |  | 水温: 26; 透視度: 66 | [8 empty] | 8.2 | 0.9 | 4.8 | 17 | 10.2 | 5
逗子市 | 逗子海岸 | 2024-07-10 |  |  |  | 水温: 29.7; 透視度: 26 | [8 empty] | 8.2 | 2 | 7.1 | 34.4 | 7.7 | 0
逗子市 | 逗子海岸 | 2024-08-14 |  |  |  | 水温: 31; 透視度: 63 | [8 empty] | 8.2 | 2.4 | 6.2 | 10.2 | 8.1 | 0
逗子市 | 逗子海岸 | 2024-09-11 |  |  |  | 水温: 30; 透視度: 87 | [8 empty] | 8.1 | 1.2 | 4.6 | 17 | 8 | 1
逗子市 | 逗子海岸 | 2024-10-29 |  |  |  | 水温: 20.4; 透視度: 75 | [8 empty] | 8.1 | 0.5 | 5.1 | 22.7 | 8.6 | 0
逗子市 | 逗子海岸 | 2024-11-13 |  |  |  | 水温: 19.2; 透視度: 68 | [8 empty] | 8.1 | 0.5 | 5.8 | 23.2 | 8.2 | 0
逗子市 | 逗子海岸 | 2024-12-11 |  |  |  | 水温: 17.6; 透視度: >100 | [8 empty] | 8.2 | 0.4 | 4.3 | 1 | 9.2 | 0
逗子市 | 逗子海岸 | 2025-01-15 |  |  |  | 水温: 14.8; 透視度: 54 | [8 empty] | 8.1 | 0.8 | 4 | 14 | 8.6 | 0
逗子市 | 逗子海岸 | 2025-02-12 |  |  |  | 水温: 13.6; 透視度: >100 | [8 empty] | 8.2 | 0.6 | 3.3 | 2.4 | 10.1 | 0
逗子市 | 逗子海岸 | 2025-03-19 |  |  |  | 水温: 12.3; 透視度: 63 | [8 empty] | 8.2 | 2.4 | 3.9 | 11.2 | 9.9 | 1

## 神奈川県
水域名称 | 東京湾
調査機関 | 測定地点名 | 採取年月日 | 採取時刻 | 採取位置 | 天候 | 前日天候 | 気温 | 水温 | 採取水深 | 全水深 | 透明度 | 流況 | 色相 | 臭気 | pH | BOD | COD | SS | DO | 大腸菌数 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | 全窒素 | 全燐 | 全亜鉛 | ノニルフェノール | LAS | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 1,4-ジオキサン | フェノール類 | 銅 | 鉄_溶解性 | マンガン_溶解性 | クロム | EPN | ニッケル | アンモニア性窒素 | 燐酸態燐 | 電気伝導率 | 塩化物イオン | 塩分 | 陰イオン界面活性剤 | クロロフィルa | トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 | 低層溶存酸素量
|  | 年/月/日 | 時:分 |  |  |  | ℃ | ℃ | m | m | m |  |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/100mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mS/m | mg/L | ‰ | mg/L | μg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
神奈川県 | 浦賀沖低層 | 2024-04-10 | 10:05 | 下層 | 晴れ | 降雨量 30mm以上 | 10.8 | 15.4 | 64 | 65 | 6 | 通常の状況 | 緑青色・中 | 無臭 | 8.1 |  | 0.7 |  | 7.7 |  |  | 0.17 | 0.017 | [28 empty] | 0.06 | <0.01 | 0.11 | [8 empty] | <0.04 | 0.01 |  |  | 34.43
神奈川県 | 浦賀沖低層 | 2024-05-08 | 8:02 | 下層 | 晴れ | 降雨量 5mm以上10mm未満 | 20.3 | 14.8 | 64.3 | 65.3 | 10.5 | 通常の状況 | 緑青色・中 | 無臭 | 8 |  | 0.6 |  | 6 |  |  | 0.26 | 0.025 | [28 empty] | 0.14 | <0.01 | 0.19 | [8 empty] | <0.04 | 0.023 |  |  | 34.5
神奈川県 | 浦賀沖低層 | 2024-06-05 | 7:43 | 下層 | 晴れ | 降雨なし | 20 | 17.7 | 65.6 | 66.6 | 2.5 | 赤潮（またはアオコ等）が発生している | 緑褐色・中 | 無臭 | 8.1 |  | 0.5 |  | 7.5 |  |  | 0.14 | 0.018 | [28 empty] | 0.04 | <0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.012 |  |  | 34.38 | [7 empty] | 7.5
神奈川県 | 浦賀沖低層 | 2024-07-03 | 7:09 | 下層 | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 | 25.2 | 16.4 | 64.8 | 65.8 | 1.8 | 赤潮（またはアオコ等）が発生している | 緑褐色・中 | 無臭 | 8 |  | 0.7 |  | 6.1 |  |  | 0.21 | 0.028 | [28 empty] | 0.14 | <0.01 | 0.19 | [8 empty] | <0.04 | 0.024 |  |  | 34.48 | [7 empty] | 6.1
神奈川県 | 浦賀沖低層 | 2024-08-07 | 7:16 | 下層 | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 | 27.7 | 17.6 | 64.7 | 65.7 | 6.5 | 通常の状況 | 緑色・濃（暗） | 無臭 | 7.9 |  | 0.8 |  | 6.2 |  |  | 0.22 | 0.03 | 0.004 | <0.00006 | 0.0002 | [25 empty] | 0.15 | <0.01 | 0.2 | [8 empty] | <0.04 | 0.027 |  |  | 34.51 | [7 empty] | 6.2
神奈川県 | 浦賀沖低層 | 2024-09-06 | 7:41 | 下層 | 晴れ | 降雨なし | 28.9 | 18.1 | 67.4 | 68.4 | 1.8 | 赤潮（またはアオコ等）が発生している | 緑褐色・中 | 無臭 | 8 |  | 1 |  | 5.8 |  |  | 0.25 | 0.028 | [28 empty] | 0.15 | <0.01 | 0.2 | [8 empty] | <0.04 | 0.025 |  |  | 34.49 | [7 empty] | 5.8
神奈川県 | 浦賀沖低層 | 2024-10-16 | 7:40 | 下層 | 晴れ | 降雨なし | 24.5 | 18.1 | 64.4 | 65.4 | 4.5 | 通常の状況 | 緑色・濃（暗） | 無臭 | 8 |  | 0.8 |  | 5.8 |  |  | 0.21 | 0.029 | [28 empty] | 0.13 | <0.01 | 0.18 | [8 empty] | <0.04 | 0.029 |  |  | 34.37 | [7 empty] | 5.8
神奈川県 | 浦賀沖低層 | 2024-11-06 | 7:39 | 下層 | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 | 17.8 | 17.9 | 64.7 | 65.7 | 8 | 通常の状況 | 緑色・濃（暗） | 無臭 | 8.1 |  | 0.9 |  | 6 |  |  | 0.21 | 0.023 | [28 empty] | 0.11 | <0.01 | 0.16 | [8 empty] | <0.04 | 0.017 |  |  | 34.36 | [7 empty] | 6
神奈川県 | 浦賀沖低層 | 2024-12-04 | 7:19 | 下層 | 晴れ | 降雨なし | 13.9 | 19 | 64.5 | 65.5 | 8.5 | 通常の状況 | 緑色・濃（暗） | 無臭 | 8.2 |  | 0.8 |  | 7.2 |  |  | 0.15 | 0.018 | [28 empty] | 0.05 | <0.01 | 0.1 | [8 empty] | <0.04 | 0.014 |  |  | 34.18 | [7 empty] | 7.2
神奈川県 | 浦賀沖低層 | 2025-01-22 | 10:42 | 下層 | 晴れ | 降雨量 0mm以上5mm未満 | 12.1 | 15.1 | 63.8 | 64.8 | 12.1 | 通常の状況 | 青色・濃（暗） | 無臭 | 8.1 |  | 0.8 |  | 8.1 |  |  | 0.18 | 0.017 | [28 empty] | 0.08 | 0.01 | 0.13 | [8 empty] | <0.04 | 0.012 |  |  | 34.23 | [7 empty] | 8.1
神奈川県 | 浦賀沖低層 | 2025-02-17 | 7:32 | 下層 | 晴れ | 降雨量 0mm以上5mm未満 | 11.2 | 14.3 | 64.4 | 65.4 | 10.2 | 通常の状況 | 緑青色・中 | 無臭 | 8.2 |  | 0.5 |  | 7.9 |  |  | 0.14 | 0.017 | 0.0026 | <0.00006 | 0.0002 | [25 empty] | 0.06 | <0.01 | 0.11 | [8 empty] | <0.04 | 0.015 |  |  | 34.57 | [7 empty] | 7.9
神奈川県 | 浦賀沖低層 | 2025-03-12 | 7:21 | 下層 | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 | 11.9 | 13.3 | 64.3 | 65.3 | 5.2 | 通常の状況 | 緑色・濃（暗） | 無臭 | 8.1 |  | 0.9 |  | 7.6 |  |  | 0.21 | 0.023 | [28 empty] | 0.1 | <0.01 | 0.15 | [8 empty] | <0.04 | 0.02 |  |  | 34.46 | [7 empty] | 7.6
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2024-04-10 | 11:04 | 上層（表層） | 晴れ | 降雨量 30mm以上 | 12.4 | 15.2 | 0.5 | 9.2 | 5.9 | 通常の状況 | 緑色・濃（暗） | 無臭 | 8.2 |  | 1.5 |  | 8.5 |  |  | 0.27 | 0.019 | [28 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.15 | [8 empty] | <0.04 | 0.002 |  |  | 33.08 |  | 1.7
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2024-04-10 | 11:04 | 下層 | 晴れ | 降雨量 30mm以上 |  | 15.1 | 8.2 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.2; COD: 1.5; DO: 8.4 |  |  | 0.28 | 0.021 | [28 empty] | 0.09 | 0.01 | 0.14 | [8 empty] | <0.04 | 0.003 |  |  | 33.14 | [7 empty] | 8.4
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2024-05-08 | 9:03 | 上層（表層） | 晴れ | 降雨量 5mm以上10mm未満 | 21.3 | 17.3 | 0.5 | 10 | 10 | 通常の状況 | 緑青色・中 | 無臭 | 8.2 |  | 1 |  | 7.7 |  |  | 0.2 | 0.012 | [28 empty] | 0.03 | <0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.006 |  |  | 33.96 |  | 0.8
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2024-05-08 | 9:03 | 下層 | 晴れ | 降雨量 5mm以上10mm未満 |  | 17.1 | 9 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.1; COD: 1; DO: 7.4 |  |  | 0.22 | 0.014 | [28 empty] | 0.04 | <0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.008 |  |  | 34.04 | [7 empty] | 7.4
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2024-06-05 | 8:55 | 上層（表層） | 晴れ | 降雨なし | 20.7 | 21 | 0.5 | 9.8 | 2.6 | 赤潮（またはアオコ等）が発生している | 緑褐色・中 | 無臭 | 8.4 |  | 3.2 |  | 10.3 |  |  | 0.3 | 0.037 | [28 empty] | <0.02 | <0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.002 |  |  | 31.12 |  | 8.5
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2024-06-05 | 8:55 | 下層 | 晴れ | 降雨なし |  | 21.1 | 8.8 | 流況: 赤潮（またはアオコ等）が発生している; 臭気: 無臭; pH: 8.3; COD: 2.6; DO: 9.2 |  |  | 0.29 | 0.034 | [28 empty] | <0.02 | <0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.001 |  |  | 31.29 | [7 empty] | 9.2
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2024-07-03 | 8:05 | 上層（表層） | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 | 26.4 | 23 | 0.5 | 9.5 | 4.3 | 通常の状況 | 緑色・濃（暗） | 無臭 | 8.2 |  | 1.4 |  | 7.3 |  |  | 0.21 | 0.03 | [28 empty] | <0.02 | <0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.013 |  |  | 32.35 |  | 2.9
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2024-07-03 | 8:05 | 下層 | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 |  | 23.3 | 8.5 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.2; COD: 1.3; DO: 7.4 |  |  | 0.19 | 0.027 | [28 empty] | <0.02 | <0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.011 |  |  | 32.61 | [7 empty] | 7.4
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2024-08-07 | 8:36 | 上層（表層） | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 | 29.4 | 28.1 | 0.5 | 10.6 | 5.8 | 通常の状況 | 緑色・濃（暗） | 無臭 | 8.2 |  | 1.9 |  | 7.3 | <1 | <0.5 | 0.17 | 0.023 | 0.0064 | <0.00006 | 0.0001 | [25 empty] | <0.02 | <0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.011 |  |  | 32.84 |  | 1.4
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2024-08-07 | 8:36 | 下層 | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 |  | 27.7 | 9.6 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.2; COD: 1.1; DO: 6.3 |  |  | 0.16 | 0.016 | 0.0067 | <0.00006 | 0.0003 | [25 empty] | <0.02 | <0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.011 |  |  | 33.26 | [7 empty] | 6.3
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2024-09-06 | 8:33 | 上層（表層） | 晴れ | 降雨なし | 28.8 | 26.8 | 0.5 | 10.8 | 1.9 | 赤潮（またはアオコ等）が発生している | 緑褐色・中 | 無臭 | 8.4 |  | 3.7 |  | 9.8 |  |  | 0.35 | 0.049 | [28 empty] | <0.02 | <0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.005 |  |  | 27.4 |  | 43
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2024-09-06 | 8:33 | 下層 | 晴れ | 降雨なし |  | 24.8 | 9.8 | 流況: 赤潮（またはアオコ等）が発生している; 臭気: 無臭; pH: 8.1; COD: 1.8; DO: 5.7 |  |  | 0.29 | 0.044 | [28 empty] | 0.07 | <0.01 | 0.12 | [8 empty] | <0.04 | 0.023 |  |  | 32.22 | [7 empty] | 5.7
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2024-10-16 | 8:35 | 上層（表層） | 曇り | 降雨なし | 24.8 | 22.8 | 0.5 | 10.9 | 5.8 | 通常の状況 | 緑青色・中 | 無臭 | 8.3 |  | 1.9 |  | 9.5 |  |  | 0.21 | 0.029 | [28 empty] | <0.02 | 0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.01 |  |  | 31.64 |  | 8.1
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2024-10-16 | 8:35 | 下層 | 曇り | 降雨なし |  | 22.6 | 9.9 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.2; COD: 1.7; DO: 8.3 |  |  | 0.2 | 0.032 | [28 empty] | 0.03 | 0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.015 |  |  | 32.18 | [7 empty] | 8.3
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2024-11-06 | 8:29 | 上層（表層） | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 | 17.2 | 21.3 | 0.5 | 10.9 | 7.3 | 通常の状況 | 青緑色・中 | 無臭 | 8.2 |  | 3.1 |  | 7.2 |  |  | 0.27 | 0.03 | [28 empty] | 0.09 | 0.03 | 0.14 | [8 empty] | <0.04 | 0.023 |  |  | 32.65 |  | 0.7
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2024-11-06 | 8:29 | 下層 | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 |  | 21 | 9.9 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.2; COD: 1.2; DO: 7.2 |  |  | 0.28 | 0.029 | [28 empty] | 0.1 | 0.03 | 0.15 | [8 empty] | <0.04 | 0.022 |  |  | 32.94 | [7 empty] | 7.2
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2024-12-04 | 8:11 | 上層（表層） | 晴れ | 降雨なし | 13.1 | 17.4 | 0.5 | 11.3 | 10.4 | 通常の状況 | 青緑色・中 | 無臭 | 8.1 |  | 0.9 |  | 8 |  |  | 0.25 | 0.031 | [28 empty] | 0.11 | 0.02 | 0.16 | [8 empty] | <0.04 | 0.019 |  |  | 33.38 |  | 0.8
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2024-12-04 | 8:11 | 下層 | 晴れ | 降雨なし |  | 17.5 | 10.3 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.2; COD: 0.9; DO: 7.8 |  |  | 0.22 | 0.024 | [28 empty] | 0.1 | 0.02 | 0.15 | [8 empty] | <0.04 | 0.017 |  |  | 33.49 | [7 empty] | 7.8
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2025-01-22 | 11:34 | 上層（表層） | 晴れ | 降雨量 0mm以上5mm未満 | 13.3 | 15.7 | 0.5 | 10.8 | >10.8 | 通常の状況 | 青緑色・中 | 無臭 | 8.1 |  | 0.8 |  | 8.1 |  |  | 0.13 | 0.022 | [28 empty] | 0.04 | <0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.01 |  |  | 34.64 |  | <0.5
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2025-01-22 | 11:34 | 下層 | 晴れ | 降雨量 0mm以上5mm未満 |  | 15.7 | 9.8 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.2; COD: 0.8; DO: 8.1 |  |  | 0.12 | 0.014 | [28 empty] | 0.05 | <0.01 | 0.1 | [8 empty] | <0.04 | 0.011 |  |  | 34.59 | [7 empty] | 8.1
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2025-02-17 | 8:30 | 上層（表層） | 晴れ | 降雨量 0mm以上5mm未満 | 11.7 | 13.9 | 0.5 | 10.4 | 8.5 | 通常の状況 | 青緑色・中 | 無臭 | 8.2 |  | 0.8 |  | 8.6 | <1 | <0.5 | 0.17 | 0.019 | 0.0032 | <0.00006 | 0.0002 | [25 empty] | 0.07 | <0.01 | 0.12 | [8 empty] | <0.04 | 0.014 |  |  | 34.34 |  | <0.5
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2025-02-17 | 8:30 | 下層 | 晴れ | 降雨量 0mm以上5mm未満 |  | 13.8 | 9.4 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.2; COD: 0.6; DO: 8.5 |  |  | 0.16 | 0.017 | 0.002 | <0.00006 | 0.0002 | [25 empty] | 0.06 | <0.01 | 0.11 | [8 empty] | <0.04 | 0.013 |  |  | 34.34 | [7 empty] | 8.5
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2025-03-12 | 8:12 | 上層（表層） | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 | 12.2 | 11 | 0.5 | 10.5 | 3.1 | 通常の状況 | 緑色・濃（暗） | 無臭 | 8.2 |  | 2.3 |  | 10.3 |  |  | 0.28 | 0.021 | [28 empty] | 0.09 | 0.01 | 0.14 | [8 empty] | <0.04 | 0.005 |  |  | 33.23 |  | 13
神奈川県 | 金田湾10ｍ | 2025-03-12 | 8:12 | 下層 | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 |  | 11 | 9.5 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.2; COD: 2.1; DO: 10.3 |  |  | 0.28 | 0.021 | [28 empty] | 0.09 | 0.01 | 0.14 | [8 empty] | <0.04 | 0.005 |  |  | 33.24 | [7 empty] | 10.3
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2024-04-10 | 10:46 | 上層（表層） | 晴れ | 降雨量 30mm以上 | 11.8 | 15.3 | 0.5 | 15.1 | 9.9 | 通常の状況 | 緑青色・中 | 無臭 | 8.2 |  | 1.2 |  | 8.5 |  |  | 0.21 | 0.016 | [28 empty] | 0.08 | <0.01 | 0.13 | [8 empty] | <0.04 | 0.004 |  |  | 33.6 |  | 1.1
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2024-04-10 | 10:46 | 下層 | 晴れ | 降雨量 30mm以上 |  | 15.8 | 14.1 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.2; COD: 1.1; DO: 8.5 |  |  | 0.22 | 0.017 | [28 empty] | 0.08 | 0.01 | 0.13 | [8 empty] | <0.04 | 0.004 |  |  | 33.61 | [7 empty] | 8.5
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2024-05-08 | 8:48 | 上層（表層） | 晴れ | 降雨量 5mm以上10mm未満 | 20.8 | 17.5 | 0.5 | 15.3 | 12.1 | 通常の状況 | 緑青色・中 | 無臭 | 8.2 |  | 1.1 |  | 7.7 |  |  | 0.21 | 0.011 | [28 empty] | 0.04 | <0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.006 |  |  | 33.91 |  | 0.5
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2024-05-08 | 8:48 | 下層 | 晴れ | 降雨量 5mm以上10mm未満 |  | 16.8 | 14.3 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.1; COD: 1.1; DO: 7 |  |  | 0.24 | 0.02 | [28 empty] | 0.06 | <0.01 | 0.11 | [8 empty] | <0.04 | 0.012 |  |  | 34.15 | [7 empty] | 7
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2024-06-05 | 8:38 | 上層（表層） | 晴れ | 降雨なし | 20.6 | 20.7 | 0.5 | 20 | 2.9 | 赤潮（またはアオコ等）が発生している | 緑褐色・中 | 無臭 | 8.3 |  | 3 |  | 9.8 |  |  | 0.28 | 0.036 | [28 empty] | <0.02 | <0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.001 |  |  | 31.28 |  | 10
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2024-06-05 | 8:38 | 下層 | 晴れ | 降雨なし |  | 20.9 | 19 | 流況: 赤潮（またはアオコ等）が発生している; 臭気: 無臭; pH: 8.4; COD: 2.9; DO: 9.7 |  |  | 0.29 | 0.038 | [28 empty] | <0.02 | <0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.002 |  |  | 31.42 | [7 empty] | 9.7
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2024-07-03 | 7:52 | 上層（表層） | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 | 26.8 | 22.9 | 0.5 | 19.3 | 4.4 | 通常の状況 | 緑色・濃（暗） | 無臭 | 8.2 |  | 1.6 |  | 7.2 |  |  | 0.22 | 0.032 | [28 empty] | 0.03 | <0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.016 |  |  | 32.19 |  | 2.9
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2024-07-03 | 7:52 | 下層 | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 |  | 23 | 18.3 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.2; COD: 1.3; DO: 7.1 |  |  | 0.17 | 0.021 | [28 empty] | <0.02 | <0.01 | <0.0 | [8 empty] | <0.04 | 0.009 |  |  | 32.88 | [7 empty] | 7.1
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2024-08-07 | 8:16 | 上層（表層） | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 | 28.7 | 28.5 | 0.5 | 20.1 | 9.8 | 通常の状況 | 青緑色・中 | 無臭 | 8.2 |  | 1.4 |  | 7.5 | <1 | <0.5 | 0.12 | 0.009 | 0.0025 | <0.00006 | 0.0002 | [25 empty] | <0.02 | <0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.008 |  |  | 33.46 |  | <0.5
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2024-08-07 | 8:16 | 下層 | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 |  | 27.6 | 19.1 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.1; COD: 1.3; DO: 7.3 |  |  | 0.14 | 0.01 | 0.0048 | <0.00006 | 0.0002 | [25 empty] | <0.02 | <0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.01 |  |  | 33.68 | [7 empty] | 7.3
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2024-09-06 | 8:19 | 上層（表層） | 晴れ | 降雨なし | 29.4 | 26.4 | 0.5 | 20.2 | 2.8 | 赤潮（またはアオコ等）が発生している | 緑褐色・中 | 無臭 | 8.4 |  | 3.2 |  | 9.5 |  |  | 0.29 | 0.037 | [28 empty] | <0.02 | <0.01 | <0.10 | [8 empty] | <0.04 | 0.005 |  |  | 28.81 |  | 27
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2024-09-06 | 8:19 | 下層 | 晴れ | 降雨なし |  | 23.1 | 19.2 | 流況: 赤潮（またはアオコ等）が発生している; 臭気: 無臭; pH: 8.1; COD: 1.2; DO: 6 |  |  | 0.22 | 0.029 | [28 empty] | 0.08 | <0.01 | 0.13 | [8 empty] | <0.04 | 0.02 |  |  | 33.55 | [7 empty] | 6
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2024-10-16 | 8:18 | 上層（表層） | 曇り | 降雨なし | 24.9 | 22.8 | 0.5 | 20.4 | 5.5 | 通常の状況 | 緑青色・中 | 無臭 | 8.3 |  | 2.2 |  | 9.5 |  |  | 0.24 | 0.03 | [28 empty] | <0.02 | <0.01 | <0.01 | [8 empty] | <0.04 | 0.007 |  |  | 31.65 |  | 13
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2024-10-16 | 8:18 | 下層 | 曇り | 降雨なし |  | 21.9 | 19.4 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.3; COD: 1.8; DO: 8.8 |  |  | 0.22 | 0.033 | [28 empty] | 0.02 | 0.01 | <0.01 | [8 empty] | <0.04 | 0.013 |  |  | 32 | [7 empty] | 8.8
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2024-11-06 | 8:11 | 上層（表層） | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 | 17.3 | 21.6 | 0.5 | 19.6 | 8 | 通常の状況 | 青緑色・中 | 無臭 | 8.2 |  | 1.1 |  | 7.1 |  |  | 0.27 | 0.028 | [28 empty] | 0.09 | 0.02 | 0.14 | [8 empty] | <0.04 | 0.02 |  |  | 32.99 |  | 0.7
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2024-11-06 | 8:11 | 下層 | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 |  | 21.7 | 18.6 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.2; COD: 0.9; DO: 7.1 |  |  | 0.22 | 0.025 | [28 empty] | 0.09 | 0.02 | 0.14 | [8 empty] | <0.04 | 0.019 |  |  | 32.99 | [7 empty] | 7.1
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2024-12-04 | 8:02 | 上層（表層） | 晴れ | 降雨なし | 12.9 | 17.4 | 0.5 | 20.1 | 10.1 | 通常の状況 | 青緑色・中 | 無臭 | 8.1 |  | 0.6 |  | 7.7 |  |  | 0.27 | 0.029 | [28 empty] | 0.12 | 0.02 | 0.17 | [8 empty] | <0.04 | 0.021 |  |  | 33.3 |  | 1
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2024-12-04 | 8:02 | 下層 | 晴れ | 降雨なし |  | 18.2 | 19.1 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.2; COD: 0.4; DO: 7.7 |  |  | 0.18 | 0.021 | [28 empty] | 0.07 | 0.01 | 0.12 | [8 empty] | <0.04 | 0.014 |  |  | 33.78 | [7 empty] | 7.7
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2025-01-22 | 11:21 | 上層（表層） | 晴れ | 降雨量 0mm以上5mm未満 | 13.2 | 16 | 0.5 | 20.3 | 17 | 通常の状況 | 青緑色・中 | 無臭 | 8.2 |  | 0.6 |  | 8 |  |  | 0.13 | 0.015 | [28 empty] | 0.05 | <0.01 | 0.1 | [8 empty] | <0.04 | 0.013 |  |  | 34.63 |  | <0.5
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2025-01-22 | 11:21 | 下層 | 晴れ | 降雨量 0mm以上5mm未満 |  | 16 | 19.3 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.2; COD: 0.4; DO: 7.8 |  |  | 0.12 | 0.015 | [28 empty] | 0.05 | <0.01 | 0.1 | [8 empty] | <0.04 | 0.01 |  |  | 34.61 | [7 empty] | 7.8
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2025-02-17 | 8:16 | 上層（表層） | 晴れ | 降雨量 0mm以上5mm未満 | 11.5 | 13.9 | 0.5 | 20.5 | 7.4 | 通常の状況 | 青緑色・中 | 無臭 | 8.2 |  | 0.7 |  | 8.3 | <1 | <0.5 | 0.18 | 0.017 | 0.0023 | <0.00006 | 0.0001 | [25 empty] | 0.07 | <0.01 | 0.12 | [8 empty] | <0.04 | 0.016 |  |  | 34.3 |  | 0.6
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2025-02-17 | 8:16 | 下層 | 晴れ | 降雨量 0mm以上5mm未満 |  | 13.5 | 19.5 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.2; COD: 0.6; DO: 8.3 |  |  | 0.17 | 0.018 | 0.0053 | <0.00006 | 0.0002 | [25 empty] | 0.07 | <0.01 | 0.12 | [8 empty] | <0.04 | 0.013 |  |  | 34.29 | [7 empty] | 8.3
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2025-03-12 | 8:00 | 上層（表層） | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 | 12.1 | 11.1 | 0.5 | 20.3 | 4 | 通常の状況 | 緑色・濃（暗） | 無臭 | 8.2 |  | 2 |  | 10 |  |  | 0.28 | 0.022 | [28 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.15 | [8 empty] | <0.04 | 0.008 |  |  | 33.26 |  | 10
神奈川県 | 金田湾20ｍ | 2025-03-12 | 8:00 | 下層 | 曇り | 降雨量 0mm以上5mm未満 |  | 11.4 | 19.3 | 流況: 通常の状況; 臭気: 無臭; pH: 8.2; COD: 1.6; DO: 10.2 |  |  | 0.24 | 0.018 | [28 empty] | 0.08 | <0.01 | 0.13 | [8 empty] | <0.04 | 0.004 |  |  | 33.41 | [7 empty] | 10.2