## 企業庁企業局
調査機関 | 測定地点名 | 採取年月日 | 採取時刻 | 採取水層 | 採取水深 | 天候 | 気温 | 水温 | 濁度 | 色度 | 色相 | 外観 | 臭気 | 透明度 | pH | BOD | COD | DO(溶存酸素量) | アルカリ度 | 大腸菌群数(MPN法) | 大腸菌群数(デソ法) | 大腸菌数(MPN法) | 大腸菌数 | 酸素飽和百分率(%) | 過マンガン酸カリウム消費量 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | 全燐 | 燐酸態燐 | 全窒素 | アンモニア性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 1,4-ジオキサン | 塩化物イオン | 総硬度 | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | カドミウム | (全)シアン | 有機燐 | 鉛 | 六価クロム | ヒ素 | 総水銀 | 銅 | 全亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | フッ素 | ニッケル | フェノール類 | 電気伝導率 | 燐酸イオン | 溶性ケイ酸 | シアンイオン | マンガン | 鉄 | 一般細菌数 | 一般細菌数(デソ法) | クロロフィルa | セレン | ほう素 | 四塩化炭素 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ジクロロメタン | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | ベンゼン | 1,2-ジクロロエタン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | 1,3-ジクロロプロペン
[5 empty] | ｍ | 気温: ℃; 水温: ℃; 濁度: 度; 色度: 度; 透明度: ｍ; BOD: ｍｇ/Ｌ; COD: ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | MPN/100mL | 個/100mL | MPN/100mL | 個/100mL | ％ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | mS/m | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | MPN/100mL | 個/100mL | μｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ
県企業庁企業局 | 桂川橋（桂川） | 2013.04.10 | 10:00 | 上層 | 0 | 曇 | 13.2 | 11.7 | 1.9 | 2.8 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.7 |  | 1.6 | 9.8 |  | 4600 |  | 440 |  |  |  |  | 0.11 |  | 1.3 | 0.06 | 0.012 | 1.288 |  | 4.7 | 54 | [11 empty] | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.008 | 0.11 |  | 400000
県企業庁企業局 | 桂川橋（桂川） | 2013.05.08 | 9:30 | 上層 | 0 | 晴 | 17.1 | 14.3 | 1.3 | 2.1 |  |  | かび臭 |  | 7.8 |  | 2.3 | 9.4 |  | 2900 |  | 63 |  |  |  |  | 0.14 |  | 1.3 | 0.06 | 0.018 | 1.182 |  | 5.5 | 61 | [11 empty] | 0.02 | 0.006 | 0.16 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.009 | 0.07 |  | 310000
県企業庁企業局 | 桂川橋（桂川） | 2013.06.11 | 10:15 | 上層 | 0 | 曇 | 22.1 | 18.4 | 1 | 2 |  |  | かび臭 |  | 8 |  | 2.3 | 9 |  | 2600 |  | 63 |  |  |  |  | 0.12 |  | 1.3 | 0.04 | 0.008 | 1.192 |  | 5.7 | 59 | [11 empty] | 0.01 | <0.005 | 0.12 |  |  |  | 0.27 |  |  | <0.005 | 0.03 |  | 230000
県企業庁企業局 | 桂川橋（桂川） | 2013.07.10 | 9:30 | 上層 | 0 | 晴 | 31.8 | 24.4 | 1.7 | 3.5 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.9 |  | 2.5 | 7.7 |  | 16000 |  | 130 |  |  |  |  | 0.09 |  | 1.3 | 0.04 | 0.006 | 1.194 |  | 5.5 | 57 | [11 empty] | 0.02 | <0.005 | 0.09 |  |  |  | 0.22 |  |  | 0.007 | 0.05 |  | 1600000
県企業庁企業局 | 桂川橋（桂川） | 2013.08.06 | 10:00 | 上層 | 0 | 曇 | 33 | 25.3 | 3.6 | 5.9 |  |  | 植物性臭気 |  | 9.2 |  | 4.1 | 13 |  | 580 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.93 | <0.01 | 0.014 | 0.606 |  | 5.3 | 59 | [11 empty] | 0.04 | 0.005 | 0.11 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.01 | 0.06 |  | 64000
県企業庁企業局 | 桂川橋（桂川） | 2013.09.11 | 10:30 | 上層 | 0 | 曇 | 22 | 16 | 1.1 | 2.3 |  |  | かび臭 |  | 7.9 |  | 1.7 | 9 |  | 8700 |  | 220 |  |  |  |  | 0.18 |  | 1.3 | 0.07 | 0.018 | 1.182 |  | 5.4 | 56 | [11 empty] | 0.02 | 0.005 | 0.15 |  |  |  | 0.46 |  |  | 0.009 | 0.09 |  | 940000
県企業庁企業局 | 桂川橋（桂川） | 2013.10.09 | 9:30 | 上層 | 0 | 晴 | 25.9 | 15.4 | 1 | 2.4 |  |  | かび臭 |  | 7.8 |  | 2.2 | 8.7 |  | 8200 |  | 160 |  |  |  |  | 0.09 |  | 1.2 | 0.02 | 0.007 | 1.293 |  | 5.1 | 57 | [11 empty] | 0.01 | 0.005 | 0.13 |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.006 | 0.04 |  | 640000
県企業庁企業局 | 桂川橋（桂川） | 2013.11.13 | 9:30 | 上層 | 0 | 晴 | 9.3 | 11.2 | 1.2 | 1.9 |  |  | かび臭 |  | 7.9 |  | 2.2 | 10 |  | 5000 |  | 250 |  |  |  |  | 0.13 |  | 1.4 | 0.04 | 0.013 | 1.287 |  | 4.8 | 56 | [11 empty] | 0.01 | <0.005 | 0.15 |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.005 | 0.05 |  | 300000
県企業庁企業局 | 桂川橋（桂川） | 2013.12.11 | 9:30 | 上層 | 0 | 晴 | 6.8 | 9.6 | 1.8 | 2.6 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.7 |  | 2.2 | 10 |  | 6500 |  | 420 |  |  |  |  | 0.15 |  | 1.3 | 0.05 | 0.013 | 1.087 |  | 4.6 | 58 | [11 empty] | 0.01 | <0.005 | 0.14 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.006 | 0.08 |  | 380000
県企業庁企業局 | 桂川橋（桂川） | 2014.01.14 | 9:30 | 上層 | 0 | 晴 | 0.3 | 7.1 | 1.3 | 1.9 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.8 |  | 1.9 | 12 |  | 4000 |  | 320 |  |  |  |  | 0.14 |  | 1.4 | 0.05 | 0.018 | 1.382 |  | 5.4 | 59 | [11 empty] | <0.01 | <0.005 | 0.14 |  |  |  | 0.37 |  |  | <0.005 | 0.05 |  | 160000
県企業庁企業局 | 桂川橋（桂川） | 2014.02.12 | 9:35 | 上層 | 0 | 曇 | 4.3 | 7.8 | 1.6 | 1.7 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.8 |  | 3 | 12 |  | 4100 |  | 520 |  |  |  |  | 0.14 |  | 1.4 | 0.04 | 0.021 | 1.279 |  | 8.3 | 61 | [11 empty] | 0.02 | <0.005 | 0.14 |  |  |  | 0.36 |  |  | <0.005 | 0.07 |  | 160000
県企業庁企業局 | 桂川橋（桂川） | 2014.03.12 | 9:30 | 上層 | 0 | 晴 | 7.9 | 8.5 | 1.7 | 1.8 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.7 |  | 1.5 | 11 |  | 4600 |  | 580 |  |  |  |  | 0.12 |  | 1.4 | 0.08 | 0.02 | 1.28 |  | 5.6 | 58 | [11 empty] | 0.02 | <0.005 | 0.14 |  |  |  | 0.32 |  |  | 0.006 | 0.1 |  | 280000
県企業庁企業局 | 弁天橋 | 2013.04.10 | 10:25 | 上層 | 0 | 晴 | 13.5 | 12.2 | 2.9 | 3.4 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 1.6 | 9.8 |  | 3400 |  | 81 |  |  |  |  | 0.08 |  | 1.2 | 0.05 | 0.009 | 1.291 |  | 4.4 | 51 | [11 empty] | 0.04 | 0.018 | 0.11 |  |  |  | 0.22 |  |  | 0.022 | 0.16 |  | 280000
県企業庁企業局 | 弁天橋 | 2013.05.08 | 10:00 | 上層 | 0 | 晴 | 17.4 | 15.4 | 1.6 | 1.9 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.8 |  | 2.2 | 9.3 |  | 440 |  | 3 |  |  |  |  | 0.11 |  | 1.3 | 0.08 | 0.019 | 1.181 |  | 5.3 | 59 | [11 empty] | 0.02 | 0.006 | 0.13 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.012 | 0.07 |  | 68000
県企業庁企業局 | 弁天橋 | 2013.06.11 | 10:45 | 上層 | 0 | 曇 | 21.1 | 21.4 | 6.5 | 6 |  |  | 植物性臭気 |  | 9.4 |  | 4.8 | 13 |  | 2000 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.9 | 0.02 | 0.015 | 0.505 |  | 5.3 | 57 | [11 empty] | 0.03 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.016 | 0.08 |  | 5700
県企業庁企業局 | 弁天橋 | 2013.07.10 | 9:50 | 上層 | 0 | 晴 | 31.8 | 26.1 | 3.9 | 5.8 |  |  | 植物性臭気 |  | 8.8 |  | 3.7 | 10 |  | 440 |  | 0 |  |  |  |  | 0.07 |  | 1 | 0.02 | 0.008 | 0.622 |  | 4.3 | 54 | [11 empty] | 0.04 | 0.007 | 0.1 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.014 | 0.07 |  | 23000
県企業庁企業局 | 弁天橋 | 2013.08.06 | 10:15 | 上層 | 0 | 曇 | 32 | 26 | 3.8 | 5.3 |  |  | 植物性臭気 |  | 9.2 |  | 4.1 | 12 |  | 1700 |  | 1 |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.77 | <0.01 | 0.015 | 0.485 |  | 5 | 58 | [11 empty] | 0.03 | <0.005 | 0.1 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.01 | 0.05 |  | 25000
県企業庁企業局 | 弁天橋 | 2013.09.11 | 11:05 | 上層 | 0 | 曇 | 22.1 | 22.2 | 13 | 34 |  |  | 植物性臭気 |  | 9 |  | 16 | 12 |  | 1600 |  | 11 |  |  |  |  | 0.2 |  | 1.9 | <0.01 | 0.011 | 0.599 |  | 5.3 | 59 | [11 empty] | 0.04 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.026 | 0.14 |  | 420000
県企業庁企業局 | 弁天橋 | 2013.10.09 | 9:45 | 上層 | 0 | 晴 | 28 | 21 | 7.9 | 3.2 |  |  | 植物性臭気 |  | 8.5 |  | 3.9 | 11 |  | 2400 |  | 16 |  |  |  |  | 0.06 |  | 1 | 0.01 | 0.009 | 0.871 |  | 4.3 | 54 | [11 empty] | 0.03 | <0.005 | 0.11 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.07 |  | 100000
県企業庁企業局 | 弁天橋 | 2013.11.13 | 9:50 | 上層 | 0 | 晴 | 9 | 11.6 | 2.4 | 2.3 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.8 |  | 2.1 | 10 |  | 2400 |  | 61 |  |  |  |  | 0.09 |  | 1.4 | <0.01 | 0.01 | 1.19 |  | 4.6 | 55 | [11 empty] | 0.02 | 0.009 | 0.14 |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.01 | 0.09 |  | 230000
県企業庁企業局 | 弁天橋 | 2013.12.11 | 10:10 | 上層 | 0 | 晴 | 9.5 | 9.9 | 4.1 | 4.2 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.7 |  | 2.6 | 10 |  | 24000 |  | 820 |  |  |  |  | 0.11 |  | 1.2 | 0.03 | 0.012 | 1.088 |  | 5.1 | 56 | [11 empty] | 0.03 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 0.26 |  |  | 0.012 | 0.13 |  | 850000
県企業庁企業局 | 弁天橋 | 2014.01.14 | 10:00 | 上層 | 0 | 晴 | 3.1 | 7.3 | 1.5 | 2 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.8 |  | 1.8 | 12 |  | 1700 |  | 34 |  |  |  |  | 0.13 |  | 1.4 | 0.05 | 0.017 | 1.383 |  | 5.4 | 60 | [11 empty] | 0.01 | 0.008 | 0.14 |  |  |  | 0.37 |  |  | 0.009 | 0.07 |  | 84000
県企業庁企業局 | 弁天橋 | 2014.02.12 | 10:00 | 上層 | 0 | 曇 | 5.2 | 8.1 | 1.7 | 1.5 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.8 |  | 2.9 | 12 |  | 2400 |  | 40 |  |  |  |  | 0.12 |  | 1.4 | 0.05 | 0.02 | 1.28 |  | 9.5 | 62 | [11 empty] | 0.02 | 0.009 | 0.13 |  |  |  | 0.34 |  |  | 0.01 | 0.06 |  | 110000
県企業庁企業局 | 弁天橋 | 2014.03.12 | 9:50 | 上層 | 0 | 晴 | 10.4 | 8.4 | 1.8 | 1.9 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.7 |  | 1.9 | 11 |  | 2000 |  | 56 |  |  |  |  | 0.1 |  | 1.4 | 0.07 | 0.016 | 1.284 |  | 5.5 | 58 | [11 empty] | 0.02 | 0.012 | 0.12 |  |  |  | 0.28 |  |  | 0.014 | 0.1 |  | 170000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2013.04.10 | 10:50 | 上層 | 0 | 晴 | 16.7 | 13 | 16 | 15 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.4 |  | 3.2 | 9.6 |  | 2400 |  | 39 |  |  |  |  | 0.09 |  | 1.2 | 0.05 | 0.012 | 1.088 |  | 4.5 | 49 | [11 empty] | 0.2 | 0.005 | 0.11 |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.031 | 0.63 |  | 48000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2013.05.08 | 10:25 | 上層 | 0 | 晴 | 18.6 | 14.7 | 1.7 | 2.6 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.5 |  | 2.5 | 9.9 |  | 280 |  | 0 |  |  |  |  | 0.08 |  | 1.1 | 0.03 | 0.012 | 0.988 |  | 4.7 | 54 | [11 empty] | 0.01 | <0.005 | 0.11 |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.02 | 0.09 |  | 3000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2013.06.11 | 11:15 | 上層 | 0 | 曇 | 23.3 | 19.6 | 3.7 | 4.8 |  |  | かび臭 |  | 8.8 |  | 3.6 | 11 |  | 2400 |  | 1 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.94 | 0.03 | 0.017 | 0.763 |  | 5.3 | 57 | [11 empty] | 0.02 | 0.005 | 0.13 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.024 | 0.08 |  | 16000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2013.07.10 | 10:20 | 上層 | 0 | 晴 | 34 | 23.7 | 4.1 | 10 |  |  | かび臭 |  | 8.8 |  | 5.1 | 12 |  | 770 |  | 3 |  |  |  |  | 0.09 |  | 1.3 | 0.03 | 0.014 | 0.666 |  | 4.6 | 53 | [11 empty] | 0.04 | 0.008 | 0.11 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.016 | 0.06 |  | 34000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2013.08.06 | 10:45 | 上層 | 0 | 曇 | 33.5 | 24.3 | 6.8 | 5.9 |  |  | 植物性臭気 |  | 8.9 |  | 6 | 13 |  | 2400 |  | 4 |  |  |  |  | 0.18 |  | 1.7 | <0.01 | 0.035 | 0.655 |  | 5.1 | 57 | [11 empty] | 0.02 | <0.005 | 0.13 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.04 |  | 550000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2013.09.11 | 11:40 | 上層 | 0 | 曇 | 23.4 | 22.2 | 3.2 | 8.8 |  |  | かび臭 |  | 7.8 |  | 4.8 | 7 |  | 1400 |  | 3 |  |  |  |  | 0.1 |  | 1.3 | 0.06 | 0.022 | 0.858 |  | 5.4 | 57 | [11 empty] | 0.03 | 0.006 | 0.14 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.021 | 0.11 |  | 270000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2013.10.09 | 10:15 | 上層 | 0 | 晴 | 25.7 | 18.1 | 8.9 | 7.5 |  |  | かび臭 |  | 7.5 |  | 2.7 | 8.3 |  | 1600 |  | 12 |  |  |  |  | 0.09 |  | 1.2 | 0.01 | 0.042 | 1.158 |  | 4.5 | 52 | [11 empty] | 0.08 | 0.008 | 0.12 |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.031 | 0.24 |  | 50000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2013.11.13 | 10:20 | 上層 | 0 | 晴 | 11.1 | 13 | 5.9 | 3.8 |  |  | かび臭 |  | 7.7 |  | 2 | 9.6 |  | 1100 |  | 11 |  |  |  |  | 0.06 |  | 1.2 | 0.01 | 0.008 | 1.092 |  | 3.7 | 51 | [11 empty] | 0.03 | 0.011 | 0.12 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.026 | 0.16 |  | 38000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2013.12.11 | 10:40 | 上層 | 0 | 晴 | 9.6 | 9.4 | 3.1 | 3.1 |  |  | かび臭 |  | 7.4 |  | 2 | 9.7 |  | 170 |  | 3 |  |  |  |  | 0.08 |  | 1.2 | <0.01 | 0.012 | 1.188 |  | 4.7 | 59 | [11 empty] | 0.02 | 0.006 | 0.13 |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.028 | 0.13 |  | 15000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2014.01.14 | 10:25 | 上層 | 0 | 晴 | 2.4 | 7.4 | 4 | 3.6 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.5 |  | 2.2 | 11 |  | 440 |  | 3 |  |  |  |  | 0.1 |  | 1.3 | 0.05 | 0.016 | 1.284 |  | 6 | 60 | [11 empty] | 0.03 | 0.019 | 0.12 |  |  |  | 0.27 |  |  | 0.028 | 0.17 |  | 33000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2014.02.12 | 11:00 | 上層 | 0 | 曇 | 5.7 | 6.9 | 3.6 | 2.7 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 2.5 | 11 |  | 84 |  | 0 |  |  |  |  | 0.11 |  | 1.4 | 0.05 | 0.018 | 1.282 |  | 6.5 | 63 | [11 empty] | 0.04 | 0.03 | 0.13 |  |  |  | 0.27 |  |  | 0.037 | 0.16 |  | 7800
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2014.03.12 | 10:30 | 上層 | 0 | 晴 | 12.6 | 8.2 | 6.3 | 7 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.5 |  | 2.1 | 11 |  | 280 |  | 4 |  |  |  |  | 0.07 |  | 1.2 | 0.04 | 0.011 | 1.189 |  | 5.7 | 53 | [11 empty] | 0.11 | 0.016 | 0.1 |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.026 | 0.27 |  | 34000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2013.04.10 | 11:00 | 下層 | 湖底から2ｍ | 晴 | 16.7 | 12.2 | 15 | 14 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.5 |  | 3.1 | 9.2 |  | 2100 |  | 91 |  |  |  |  | 0.08 |  | 1.3 | 0.06 | 0.011 | 1.089 |  | 4.4 | 48 | [11 empty] | 0.17 | 0.011 | 0.1 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.043 | 0.66 |  | 80000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2013.05.08 | 10:50 | 下層 | 湖底から2ｍ | 晴 | 18.6 | 13.9 | 2.4 | 3.4 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 2 | 9 |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0.07 |  | 1.1 | 0.05 | 0.012 | 0.988 |  | 4.7 | 54 | [11 empty] | 0.02 | 0.01 | 0.11 |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.035 | 0.12 |  | 2400
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2013.06.11 | 11:25 | 下層 | 湖底から2ｍ | 曇 | 23.3 | 17.3 | 3.4 | 5.6 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 3.2 | 6.1 |  | 280 |  | 0 |  |  |  |  | 0.08 |  | 1.2 | 0.16 | 0.023 | 0.947 |  | 5.4 | 58 | [11 empty] | 0.03 | 0.012 | 0.14 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.058 | 0.16 |  | 47000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2013.07.10 | 10:35 | 下層 | 湖底から2ｍ | 晴 | 34 | 18.2 | 4.3 | 7.8 |  |  | かび臭 |  | 7.7 |  | 2.4 | 6.2 |  | 330 |  | 1 |  |  |  |  | 0.09 |  | 1.2 | 0.13 | 0.036 | 0.944 |  | 4.7 | 57 | [11 empty] | 0.04 | 0.024 | 0.12 |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.066 | 0.22 |  | 150000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2013.08.06 | 11:00 | 下層 | 湖底から2ｍ | 曇 | 33.5 | 20.2 | 3 | 5.9 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.4 |  | 2.9 | 4.8 |  | 2400 |  | 0 |  |  |  |  | 0.09 |  | 1.3 | 0.15 | 0.05 | 0.95 |  | 5.4 | 55 | [11 empty] | 0.05 | 0.057 | 0.16 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.094 | 0.18 |  | 43000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2013.09.11 | 11:50 | 下層 | 湖底から2ｍ | 曇 | 23.4 | 20.4 | 4.1 | 7.2 |  |  | かび臭 |  | 7.6 |  | 3.8 | 6.1 |  | 1300 |  | 17 |  |  |  |  | 0.12 |  | 1.3 | 0.11 | 0.021 | 0.899 |  | 5.3 | 57 | [11 empty] | 0.05 | 0.021 | 0.13 |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.052 | 0.21 |  | 250000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2013.10.09 | 10:30 | 下層 | 湖底から2ｍ | 晴 | 25.7 | 17.1 | 12 | 8.8 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 2.8 | 8.2 |  | 1500 |  | 27 |  |  |  |  | 0.1 |  | 1.2 | 0.02 | 0.036 | 1.164 |  | 4.6 | 55 | [11 empty] | 0.08 | 0.019 | 0.15 |  |  |  | 0.22 |  |  | 0.054 | 0.33 |  | 90000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2013.11.13 | 10:40 | 下層 | 湖底から2ｍ | 晴 | 11.1 | 12.9 | 8.8 | 5.4 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.7 |  | 2.6 | 9.6 |  | 1400 |  | 27 |  |  |  |  | 0.08 |  | 1.2 | <0.01 | 0.006 | 1.094 |  | 3.7 | 51 | [11 empty] | 0.04 | 0.015 | 0.1 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.033 | 0.26 |  | 60000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2013.12.11 | 10:50 | 下層 | 湖底から2ｍ | 晴 | 9.6 | 9.1 | 3.7 | 4.1 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.5 |  | 2.3 | 9.9 |  | 140 |  | 4 |  |  |  |  | 0.08 |  | 1.3 | <0.01 | 0.01 | 1.09 |  | 4.7 | 59 | [11 empty] | 0.02 | <0.005 | 0.13 |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.026 | 0.13 |  | 16000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2014.01.14 | 10:45 | 下層 | 湖底から2ｍ | 晴 | 2.4 | 6.7 | 9.8 | 6.5 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 2.3 | 10 |  | 410 |  | 10 |  |  |  |  | 0.12 |  | 1.3 | 0.05 | 0.016 | 1.284 |  | 5.8 | 60 | [11 empty] | 0.03 | 0.034 | 0.12 |  |  |  | 0.26 |  |  | 0.047 | 0.37 |  | 26000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2014.02.12 | 11:10 | 下層 | 湖底から2ｍ | 曇 | 5.7 | 6.1 | 6.8 | 4.5 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 2.8 | 11 |  | 920 |  | 9 |  |  |  |  | 0.12 |  | 1.4 | 0.06 | 0.018 | 1.282 |  | 6.8 | 61 | [11 empty] | 0.04 | 0.033 | 0.14 |  |  |  | 0.29 |  |  | 0.041 | 0.27 |  | 49000
県企業庁企業局 | 相模湖大橋 | 2014.03.12 | 10:45 | 下層 | 湖底から2ｍ | 晴 | 12.6 | 7.2 | 11 | 8.3 |  |  | かび臭 |  | 7.6 |  | 3.7 | 11 |  | 280 |  | 7 |  |  |  |  | 0.07 |  | 1.3 | 0.04 | 0.012 | 1.088 |  | 6 | 54 | [11 empty] | 0.15 | 0.024 | 0.12 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.038 | 0.48 |  | 36000
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2013.04.10 | 8:40 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 17.2; 水温: 12.8; 濁度: 5.4; 色度: 6.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.6 |  | 38 | 550 |  | 17 | [7 empty] | 0.04 | 0.009 | 0.991 | <0.005 | 3.7 | 48 | 101 | <0.01 | <0.0003 | <0.001 |  | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.005 |  |  | 0.08 | <0.001 | <0.0005 | 12.3 |  |  |  | 0.035 | 0.24 |  | 17000 |  | <0.001 | 0.01 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.00002 | <0.00001 | <0.00001 | <0.0001
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2013.05.08 | 8:40 | 上層 | 0 | 天候: 雨; 気温: 17.4; 水温: 17.4; 濁度: 2.9; 色度: 3.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 8 |  | 47 | 290 |  | 2 | [7 empty] | 0.04 | 0.013 | 0.887 |  | 4.5 | 55 | [10 empty] | <0.005 |  |  | 0.11 |  |  | 14.5 |  |  |  | 0.036 | 0.13 |  | 9000 |  |  |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2013.06.11 | 8:40 | 上層 | 0 | 天候: 曇; 気温: 23.1; 水温: 19.2; 濁度: 4.8; 色度: 6; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.6 |  | 51 | 1400 |  | 10 | [7 empty] | 0.03 | 0.016 | 0.834 |  | 5.1 | 58 | [10 empty] | <0.005 |  |  | 0.13 |  |  | 15.5 |  |  |  | 0.056 | 0.14 |  | 18000 |  |  |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2013.07.10 | 8:40 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 30.3; 水温: 20.1; 濁度: 3.6; 色度: 5.4; 臭気: かび臭; pH: 7.8 |  | 47 | 690 |  | 2 | [7 empty] | 0.05 | 0.017 | 0.863 | <0.005 | 4.4 | 55 | 112 | <0.01 | <0.0003 | <0.001 |  | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | 0.007 |  |  | 0.1 | <0.001 | <0.0005 | 14.6 |  |  |  | 0.031 | 0.16 |  | 14000 |  | <0.001 | 0.01 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.00002 | <0.00001 | <0.00001 | <0.0001
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2013.08.06 | 8:45 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 29.9; 水温: 23.4; 濁度: 5.2; 色度: 6; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.9 |  | 53 | 120000 |  | 5 | [7 empty] | 0.03 | 0.019 | 0.781 |  | 5.2 | 60 | [10 empty] | <0.005 |  |  | 0.13 |  |  | 15.9 |  |  |  | 0.038 | 0.27 |  | 210000 |  |  |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2013.09.11 | 8:40 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 24.2; 水温: 22; 濁度: 2.8; 色度: 5.6; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.7 |  | 54 | 2400 |  | 52 | [7 empty] | 0.07 | 0.032 | 0.898 |  | 5.4 | 62 | [10 empty] | <0.005 |  |  | 0.13 |  |  | 16.1 |  |  |  | 0.034 | 0.14 |  | 270000 |  |  |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2013.10.09 | 8:40 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 18.7; 水温: 15; 濁度: 57; 色度: 24; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.6 |  | 36 | 17000 |  | 180 | [7 empty] | 0.01 | 0.006 | 1.094 | <0.005 | 3 | 47 | 147 | <0.01 | <0.0003 | <0.001 |  | 0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | 0.007 |  |  | 0.08 | 0.001 | <0.0005 | 11.8 |  |  |  | 0.068 | 1.2 |  | 540000 |  | <0.001 | <0.01 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.00002 | <0.00001 | <0.00001 | <0.0001
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2013.11.13 | 8:35 | 上層 | 0 | 天候: 曇; 気温: 11; 水温: 13.7; 濁度: 19; 色度: 6.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.6 |  | 40 | 1600 |  | 12 | [7 empty] | 0.03 | 0.008 | 0.992 |  | 3.1 | 51 | [10 empty] | 0.005 |  |  | <0.08 |  |  | 12.6 |  |  |  | 0.078 | 0.72 |  | 25000 |  |  |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2013.12.11 | 8:40 | 上層 | 0 | 天候: 曇; 気温: 3.9; 水温: 10.1; 濁度: 4.9; 色度: 2.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.5 |  | 46 | 88 |  | 1 | [7 empty] | 0.04 | 0.012 | 1.088 |  | 4.1 | 58 | [10 empty] | <0.005 |  |  | 0.1 |  |  | 14.5 |  |  |  | 0.037 | 0.22 |  | 6000 |  |  |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2014.01.14 | 8:40 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 0.1; 水温: 6.2; 濁度: 3.8; 色度: 2.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.6 |  | 50 | 110 |  | 15 | [7 empty] | 0.05 | 0.014 | 1.186 | <0.005 | 5.6 | 61 | 116 | <0.01 | <0.0003 | <0.001 |  | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.005 |  |  | 0.11 | <0.001 | <0.0005 | 15.9 |  |  |  | 0.052 | 0.22 |  | 7500 |  | <0.001 | 0.01 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.00002 | <0.00001 | <0.00001 | <0.0001
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2014.02.12 | 8:40 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 3.2; 水温: 5.9; 濁度: 3.3; 色度: 2.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.7 |  | 46 | 130 |  | 11 | [7 empty] | 0.03 | 0.014 | 1.186 |  | 8.8 | 63 | [10 empty] | 0.008 |  |  | 0.12 |  |  | 16.6 |  |  |  | 0.054 | 0.22 |  | 10000 |  |  |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2014.03.12 | 8:40 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 6; 水温: 7.1; 濁度: 14; 色度: 11; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.6 |  | 38 | 1300 |  | 72 | [7 empty] | 0.03 | 0.01 | 0.99 |  | 6.4 | 53 | [10 empty] | <0.005 |  |  | 0.08 |  |  | 14.1 |  |  |  | 0.045 | 0.48 |  | 64000 |  |  |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2013.04.10 | 10:00 | 上層 | 0 | 曇 | 22.4 | 16.4 | 2.5 | 5.6 |  |  | かび臭 |  | 7.5 |  | 2.9 | 9.7 |  | 55 |  | 0 |  |  |  |  | 0.06 |  | 1.1 | 0.08 | 0.01 | 0.98 |  | 4.4 | 49 | [11 empty] | 0.08 | <0.005 | 0.09 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.01 | 0.14 |  | 4200
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2013.05.08 | 10:42 | 上層 | 0 | 晴 | 26.9 | 19.5 | 0.7 | 2.5 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.5 |  | 2.6 | 9.8 |  | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.94 | 0.08 | 0.01 | 0.79 |  | 3.7 | 47 | [11 empty] | 0.02 | 0.007 | <0.08 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.01 | 0.04 |  | 1600
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2013.06.11 | 9:55 | 上層 | 0 | 晴 | 27 | 22.3 | 7.8 | 8 |  |  | かび臭 |  | 9 |  | 7.3 | 12 |  | 56 |  | 0 |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.86 | <0.01 | 0.012 | 0.478 |  | 3.9 | 49 | [11 empty] | 0.02 | <0.005 | 0.09 |  |  |  | <0.01 |  |  | 0.015 | 0.07 |  | 1900
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2013.07.10 | 10:00 | 上層 | 0 | 曇 | 25.4 | 25.9 | 2.3 | 3.8 |  |  | かび臭 |  | 8.6 |  | 4.3 | 10 |  | 1300 |  | 0 |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.92 | 0.01 | 0.013 | 0.557 |  | 4 | 51 | [11 empty] | <0.01 | <0.005 | 0.09 |  |  |  | <0.01 |  |  | 0.007 | 0.03 |  | 23000
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2013.08.06 | 9:50 | 上層 | 0 | 晴 | 29.9 | 29.2 | 7.2 | 13 |  |  | 植物性臭気 |  | 8.7 |  | 13 | 12 |  | 1400 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 |  | 2 | 0.01 | 0.028 | 0.412 |  | 3.8 | 50 | [11 empty] | <0.01 | <0.005 | 0.09 |  |  |  | <0.01 |  |  | 0.01 | 0.02 |  | 9700
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2013.09.11 | 10:00 | 上層 | 0 | 曇 | 30.1 | 27.5 | 2.8 | 4.7 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.4 |  | 3.6 | 2.6 |  | 3300 |  | 0 |  |  |  |  | 0.03 |  | 2 | 0.17 | 0.026 | 0.374 |  | 3.3 | 51 | [11 empty] | 0.02 | <0.005 | <0.08 |  |  |  | <0.01 |  |  | 0.024 | 0.1 |  | 34000
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2013.10.09 | 9:50 | 上層 | 0 | 曇 | 17 | 17.5 | 4.1 | 8.4 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 2.9 | 9.5 |  | 3700 |  | 5 |  |  |  |  | 0.06 |  | 1.2 | 0.02 | 0.021 | 0.979 |  | 3.7 | 47 | [11 empty] | 0.13 | <0.005 | 0.1 |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.008 | 0.19 |  | 65000
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2013.11.13 | 10:10 | 上層 | 0 | 晴 | 14.5 | 15.1 | 11 | 11 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 3 | 9.8 |  | 1400 |  | 11 |  |  |  |  | 0.05 |  | 1.1 | <0.01 | 0.014 | 0.986 |  | 2.9 | 45 | [11 empty] | 0.2 | <0.005 | 0.09 |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.012 | 0.4 |  | 34000
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2013.12.11 | 10:00 | 上層 | 0 | 晴 | 9.7 | 11.2 | 2.6 | 2.9 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 2.1 | 9.9 |  | 130 |  | 2 |  |  |  |  | 0.05 |  | 1.3 | 0.02 | 0.015 | 1.085 |  | 3.8 | 54 | [11 empty] | 0.01 | <0.005 | 0.11 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.01 | 0.09 |  | 3600
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2014.01.14 | 10:00 | 上層 | 0 | 晴 | 7.8 | 7.3 | 2.7 | 3.4 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 2 | 10 |  | 34 |  | 2 |  |  |  |  | 0.07 |  | 1.2 | 0.04 | 0.011 | 1.089 |  | 5 | 57 | [11 empty] | 0.02 | 0.006 | 0.11 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.019 | 0.09 |  | 3400
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2014.02.12 | 10:00 | 上層 | 0 | 雨 | 5.8 | 6.4 | 2.5 | 2.8 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 2.4 | 11 |  | 63 |  | 0 |  |  |  |  | 0.08 |  | 1.3 | 0.03 | 0.014 | 1.186 |  | 5.5 | 58 | [11 empty] | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.019 | 0.09 |  | 3200
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2014.03.12 | 10:00 | 上層 | 0 | 雨 | 7.5 | 7.2 | 3.1 | 3.1 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 2.1 | 12 |  | 230 |  | 21 |  |  |  |  | 0.12 |  | 1.3 | 0.01 | 0.013 | 1.187 |  | 8 | 58 | [11 empty] | 0.03 | 0.01 | 0.12 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.022 | 0.12 |  | 7500
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2013.04.10 | 10:10 | 下層 | 20 | 曇 | 22.4 | 14.2 | 3 | 5.9 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 2.5 | 9.5 |  | 46 |  | 0 |  |  |  |  | 0.06 |  | 1.1 | 0.1 | 0.01 | 0.92 |  | 4.6 | 51 | [11 empty] | 0.08 | <0.005 | 0.11 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.012 | 0.18 |  | 6800
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2013.05.08 | 10:52 | 下層 | 20 | 晴 | 26.9 | 16.7 | 1 | 3.4 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 2.4 | 9.6 |  | 46 |  | 1 |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.9 | 0.07 | 0.011 | 0.849 |  | 3.8 | 47 | [11 empty] | 0.03 | 0.006 | <0.08 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.013 | 0.06 |  | 1800
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2013.06.11 | 10:20 | 下層 | 20 | 晴 | 27 | 19.8 | 6.5 | 6.8 |  |  | 植物性臭気 |  | 8 |  | 3.7 | 8.5 |  | 150 |  | 1 |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.78 | 0.06 | 0.012 | 0.658 |  | 3.9 | 49 | [11 empty] | 0.05 | 0.008 | 0.09 |  |  |  | <0.01 |  |  | 0.033 | 0.18 |  | 5300
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2013.07.10 | 10:10 | 下層 | 20 | 曇 | 25.4 | 21.6 | 1.9 | 4 |  |  | かび臭 |  | 7.8 |  | 2.2 | 8.2 |  | 280 |  | 2 |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.8 | 0.08 | 0.018 | 0.672 |  | 4 | 52 | [11 empty] | 0.02 | <0.005 | 0.1 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.021 | 0.09 |  | 34000
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2013.08.06 | 10:10 | 下層 | 20 | 晴 | 29.9 | 25.1 | 7.5 | 13 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.5 |  | 3.4 | 2 |  | 920 |  | 1 |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.83 | 0.22 | 0.017 | 0.333 |  | 3.4 | 50 | [11 empty] | 0.02 | 0.15 | <0.08 |  |  |  | <0.01 |  |  | 0.25 | 0.19 |  | 37000
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2013.09.11 | 10:15 | 下層 | 20 | 曇 | 30.1 | 24.5 | 8.4 | 16 |  |  | かび臭 |  | 7 |  | 3.1 | 1.3 |  | 2400 |  | 10 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.86 | 0.38 | 0.01 | 0.18 |  | 2.9 | 50 | [11 empty] | 0.06 | 0.5 | <0.08 |  |  |  | <0.01 |  |  | 0.53 | 0.91 |  | 4000000
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2013.10.09 | 10:00 | 下層 | 20 | 曇 | 17 | 15.7 | 37 | 26 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 3.4 | 9.3 |  | 5200 |  | 110 |  |  |  |  | 0.07 |  | 0.93 | 0.03 | 0.011 | 0.989 |  | 3 | 46 | [11 empty] | 0.35 | 0.007 | 0.08 |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.042 | 1.3 |  | 210000
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2013.11.13 | 10:20 | 下層 | 20 | 晴 | 14.5 | 14.5 | 19 | 11 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 2.7 | 9.4 |  | 1700 |  | 20 |  |  |  |  | 0.05 |  | 1 | 0.01 | 0.007 | 0.993 |  | 2.9 | 48 | [11 empty] | 0.14 | 0.007 | 0.09 |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.034 | 0.72 |  | 68000
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2013.12.11 | 10:10 | 下層 | 20 | 晴 | 9.7 | 10.8 | 2.8 | 3.3 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.5 |  | 1.9 | 9.6 |  | 86 |  | 1 |  |  |  |  | 0.06 |  | 1.3 | 0.02 | 0.013 | 1.087 |  | 4 | 55 | [11 empty] | 0.01 | <0.005 | 0.12 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.012 | 0.11 |  | 6400
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2014.01.14 | 10:20 | 下層 | 20 | 晴 | 7.8 | 7 | 2.8 | 3.8 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 2.3 | 10 |  | 51 |  | 3 |  |  |  |  | 0.07 |  | 1.1 | 0.04 | 0.01 | 1.09 |  | 5 | 57 | [11 empty] | 0.02 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.018 | 0.09 |  | 4400
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2014.02.12 | 10:20 | 下層 | 20 | 雨 | 5.8 | 6.3 | 2.9 | 3.3 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 2.4 | 11 |  | 36 |  | 6 |  |  |  |  | 0.08 |  | 1.3 | 0.05 | 0.014 | 1.186 |  | 5.5 | 59 | [11 empty] | 0.02 | <0.005 | 0.11 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.022 | 0.14 |  | 21000
県企業庁企業局 | 三井大橋 | 2014.03.12 | 10:15 | 下層 | 20 | 雨 | 7.5 | 6.1 | 2.9 | 2 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.7 |  | 1.8 | 12 |  | 170 |  | 2 |  |  |  |  | 0.1 |  | 1.3 | 0.03 | 0.014 | 1.186 |  | 6.3 | 58 | [11 empty] | 0.01 | <0.005 | 0.12 |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.019 | 0.1 |  | 7500
※ 測定項目の読み替え
アルカリ度 ： 総アルカリ度
アンモニア性窒素 ： アンモニア態窒素
亜硝酸性窒素 ： 亜硝酸態窒素
硝酸性窒素 ： 「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」－「亜硝酸態窒素」
総硬度 ： カルシウム、マグネシウム等（硬度）
(全)シアン ： シアン化物イオン及び塩化シアン
総水銀 ： 水銀及びその化合物
カドミウム ： カドミウム及びその化合物
（その他金属等も同様）
全亜鉛 ： 亜鉛及びその化合物
Note on W1: 県営水道の測定方法は、MPN法のため追加

## 横浜市水道局
調査機関 | 測定地点名 | 採取年月日 | 採取時刻 | 採取水層 | 天候 | 気温 | 水温 | 濁度 | 色度 | 臭気 | pH | BOD | COD | 大腸菌群数(MPN法) | 大腸菌数 | 全燐 | 燐酸態燐 | 全窒素 | アンモニア性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 1,4-ジオキサン | 塩化物イオン | 総硬度 | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | カドミウム | (全)シアン | 鉛 | 六価クロム | ヒ素 | 総水銀 | 銅 | 全亜鉛 | フッ素 | ニッケル | フェノール類 | 溶性ケイ酸 | マンガン | 鉄 | 一般細菌数
[6 empty] | ℃ | ℃ | 度 | 度 |  |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | MPN/100mL | 個/100mL | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ |  |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | CFU/mL
横浜市水道局浄水部 | 弁天橋 | 2013.04.23 | 10:28 | 上層 | 晴 | 16 | 12.8 | 9.9 | 1.8 | 植物性臭気 | 7.78 | 0.8 | 1.7 | 930 | 11 | 0.09 | 0.06 | 1.36 | 0.04 | 0.012 | <0.001 | 4.3 | 51 | 110 | <0.002 | <0.00007 | <0.001 | 0.0007 | 0.0005 | 0.00055 | <0.00005 | 0.0049 | 0.0027 | 0.13 | 0.0031 | <0.0001 | 22 | 0.036 | 0.3 | 210
横浜市水道局浄水部 | 弁天橋 | 2013.05.28 | 09:30 | 上層 | 曇 | 21.2 | 18.3 | 0.7 | 2 | 植物性臭気 | 8.68 |  |  | 220 | <1.0 | [24 empty] | 94
横浜市水道局浄水部 | 弁天橋 | 2013.06.25 | 09:42 | 上層 | 曇 | 24 | 18.6 | 3.2 | 2.5 | 植物性臭気 | 7.76 |  |  | 1200 | 6.3 | [24 empty] | 230
横浜市水道局浄水部 | 弁天橋 | 2013.07.23 | 10:48 | 上層 | 曇 | 32.8 | 21.7 | 3 | 2.6 | かび臭 | 7.95 | 1.4 | 1.9 | 13000 | 2 | 0.08 | 0.05 | 1.44 | 0.07 |  | <0.001 | 4.9 | 56 | 113 | <0.002 | <0.00007 | <0.001 | 0.0009 | 0.0004 | 0.00063 | <0.00005 | 0.0025 | 0.0023 | 0.15 |  | <0.0001 | 26 | 0.025 | 0.1 | 700
横浜市水道局浄水部 | 弁天橋 | 2013.08.27 | 11:15 | 上層 | 晴 | 26.2 | 22.4 | 5.1 | 2.2 | 植物性臭気 | 7.76 |  |  | 6100 | 12 | [24 empty] | 1800
横浜市水道局浄水部 | 弁天橋 | 2013.09.24 | 13:36 | 上層 | 曇 | 27.5 | 18 | 40 | 10 | 植物性臭気 | 7.59 |  |  | 11000 | 46 | [24 empty] | 1400
横浜市水道局浄水部 | 弁天橋 | 2013.10.22 | 10:54 | 上層 | 曇 | 16.7 | 14.6 | 38 | 9.4 | 植物性臭気 | 7.72 | 0.7 | 1.2 | 20000 | 250 | 0.07 | 0.03 | 1.13 | 0.02 | 0.06 | <0.001 | 2.9 | 50 | 123 | <0.002 | <0.00007 | <0.001 | 0.0014 | 0.001 | 0.00068 | <0.00005 | 0.0052 | 0.011 | 0.08 | 0.011 | <0.0001 | 22 | 0.043 | 2 | 2600
横浜市水道局浄水部 | 弁天橋 | 2013.11.26 | 10:56 | 上層 | 晴 | 15.8 | 10.2 | 6.3 | 1 | 植物性臭気 | 7.72 |  |  | 1300 | 12 | [24 empty] | 280
横浜市水道局浄水部 | 弁天橋 | 2013.12.18 | 10:45 | 上層 | 曇 | 4.7 | 7.9 | 8.7 | 0.9 | 植物性臭気 | 7.58 |  |  | 330 | 3.1 | [24 empty] | 210
横浜市水道局浄水部 | 弁天橋 | 2014.01.28 | 10:58 | 上層 | 晴 | 8.4 | 6.5 | 3.9 | 0.9 | 植物性臭気 | 7.68 | 0.7 | 0.9 | 47 | 2 | 0.11 | 0.08 | 1.5 | 0.04 |  | <0.001 | 5.9 | 56 | 119 | <0.002 | <0.00007 | <0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0006 | <0.00005 | 0.0014 | 0.0018 | 0.12 |  | <0.0001 | 30 | 0.033 | 0.17 | 66
横浜市水道局浄水部 | 弁天橋 | 2014.02.25 | 09:53 | 上層 | 晴 | 6.1 | 5.8 | 4.1 | 1.4 | 植物性臭気 | 7.66 |  |  | 130 | 3.1 | [24 empty] | 130
横浜市水道局浄水部 | 弁天橋 | 2014.03.25 | 09:50 | 上層 | 晴 | 14.2 | 9.2 | 3 | 1.8 | 植物性臭気 | 7.71 |  |  | 140 | <1.0 | [24 empty] | 120
横浜市水道局浄水部 | 三井大橋 | 2013.04.23 | 11:06 | 上層 | 晴 | 16 | 14.1 | 2.8 | 3.7 | 植物性臭気 | 7.95 | 0.6 | 1.6 | 96 | 4.1 | 0.06 | 0.04 | 1.11 | [18 empty] | 21 |  |  | 50
横浜市水道局浄水部 | 三井大橋 | 2013.05.28 | 10:04 | 上層 | 曇 | 20.8 | 19.4 | 11 | 2.2 | 植物性臭気 | 9.21 |  |  | 190 | 4.1 | [24 empty] | 68
横浜市水道局浄水部 | 三井大橋 | 2013.06.25 | 10:24 | 上層 | 曇 | 24.3 | 21.8 | 3.6 | 1.6 | 植物性臭気 | 9.34 |  |  | 1000 | <1.0 | [24 empty] | 74
横浜市水道局浄水部 | 三井大橋 | 2013.07.23 | 11:28 | 上層 | 曇 | 32.5 | 27.4 | 1.5 | 3.1 | 植物性臭気 | 8.94 | 1.7 | 2 | 750 | <1.0 | 0.02 | <0.02 | 0.92 | [18 empty] | 18 |  |  | 410
横浜市水道局浄水部 | 三井大橋 | 2013.08.27 | 11:55 | 上層 | 晴 | 28 | 26.3 | 6.5 | 2 | 魚介臭 | 7.54 |  |  | 210 | <1.0 | [24 empty] | 2400
横浜市水道局浄水部 | 三井大橋 | 2013.09.24 | 14:08 | 上層 | 曇 | 28 | 22.7 | 13 | 13 | 植物性臭気 | 7.85 |  |  | 3700 | 11 | [24 empty] | 1400
横浜市水道局浄水部 | 三井大橋 | 2013.10.22 | 10:34 | 上層 | 曇 | 16.4 | 17.7 | 5.2 | 5.1 | 植物性臭気 | 7.86 | 2 | 2.4 | 2100 | 3.1 | 0.06 | 0.03 | 1.21 | [18 empty] | 23 |  |  | 460
横浜市水道局浄水部 | 三井大橋 | 2013.11.26 | 11:35 | 上層 | 晴 | 15.8 | 12.1 | 4.9 | 1.8 | 植物性臭気 | 7.79 |  |  | 1300 | 13 | [24 empty] | 350
横浜市水道局浄水部 | 三井大橋 | 2013.12.18 | 09:55 | 上層 | 曇 | 4.7 | 8.9 | 4.1 | 1.3 | 植物性臭気 | 7.68 |  |  | 33 | <1.0 | [24 empty] | 52
横浜市水道局浄水部 | 三井大橋 | 2014.01.28 | 11:40 | 上層 | 晴 | 10.4 | 6.3 | 3.6 | 1.3 | 植物性臭気 | 7.61 | 1.8 | 1.4 | 44 | 1 | 0.08 | 0.05 | 1.67 | [18 empty] | 27 |  |  | 41
横浜市水道局浄水部 | 三井大橋 | 2014.02.25 | 10:37 | 上層 | 晴 | 7.3 | 6.2 | 4.4 | 0.9 | 植物性臭気 | 7.92 |  |  | 110 | 1 | [24 empty] | 26
横浜市水道局浄水部 | 三井大橋 | 2014.03.25 | 10:28 | 上層 | 晴 | 15.3 | 9.3 | 3.6 | 2.5 | 植物性臭気 | 7.82 |  |  | 1400 | 8.6 | [24 empty] | 81
横浜市水道局浄水部 | 相模湖大橋 | 2013.04.23 | 10:12 | 上層 | 晴 | 14.2 | 12.8 | 5.6 | 1.8 | 植物性臭気 | 7.72 | 0.6 | 1 | 830 | 7.4 | 0.08 | 0.06 | 1.35 | [18 empty] | 25 |  |  | 290
横浜市水道局浄水部 | 相模湖大橋 | 2013.05.28 | 09:16 | 上層 | 曇 | 21.2 | 19 | 15 | 2.1 | 植物性臭気 | 9.22 |  |  | 280 | <1.0 | [24 empty] | 190
横浜市水道局浄水部 | 相模湖大橋 | 2013.06.25 | 09:25 | 上層 | 曇 | 23.6 | 20.1 | 3.9 | 2.5 | 植物性臭気 | 8.19 |  |  | 2900 | 4.1 | [24 empty] | 170
横浜市水道局浄水部 | 相模湖大橋 | 2013.07.23 | 10:31 | 上層 | 晴 | 32.8 | 25 | 2.3 | 2.7 | かび臭 | 8.51 | 1.6 | 2.1 | 910 | <1.0 | 0.06 | 0.03 | 1.27 | [18 empty] | 25 |  |  | 250
横浜市水道局浄水部 | 相模湖大橋 | 2013.08.27 | 10:56 | 上層 | 晴 | 26.6 | 24.2 | 3 | 2.4 | 植物性臭気 | 8.4 |  |  | 910 | 1 | [24 empty] | 410
横浜市水道局浄水部 | 相模湖大橋 | 2013.09.24 | 13:20 | 上層 | 曇 | 25.6 | 22.7 | 40 | 19 | 植物性臭気 | 7.67 |  |  | 5500 | 20 | [24 empty] | 1900
横浜市水道局浄水部 | 相模湖大橋 | 2013.10.22 | 10:37 | 上層 | 曇 | 16.3 | 16.3 | 31 | 21 | 植物性臭気 | 7.45 | 1.1 | 2.6 | 13000 | 52 | 0.07 | 0.02 | 1.03 | [18 empty] | 20 |  |  | 3300
横浜市水道局浄水部 | 相模湖大橋 | 2013.11.26 | 10:38 | 上層 | 晴 | 13.4 | 10.4 | 3.8 | 1.1 | 植物性臭気 | 7.88 |  |  | 810 | 18 | [24 empty] | 190
横浜市水道局浄水部 | 相模湖大橋 | 2013.12.18 | 10:30 | 上層 | 曇 | 5.1 | 7.7 | 4.5 | 1 | 植物性臭気 | 7.59 |  |  | 370 | 3.1 | [24 empty] | 120
横浜市水道局浄水部 | 相模湖大橋 | 2014.01.28 | 10:40 | 上層 | 晴 | 8.5 | 6.7 | 2.7 | 1.1 | 植物性臭気 | 7.68 | 0.8 | 0.9 | 38 | <1.0 | 0.1 | 0.08 | 1.39 | [18 empty] | 30 |  |  | 54
横浜市水道局浄水部 | 相模湖大橋 | 2014.02.25 | 09:37 | 上層 | 晴 | 5.8 | 6.1 | 3.6 | 1.4 | 植物性臭気 | 7.75 |  |  | 220 | 3.1 | [24 empty] | 160
横浜市水道局浄水部 | 相模湖大橋 | 2014.03.25 | 09:36 | 上層 | 晴 | 13.9 | 10.1 | 2.2 | 1.3 | 植物性臭気 | 7.71 |  |  | 130 | 1 | [24 empty] | 100

## 川崎市上下水道局
調査機関 | 測定地点名 | 採取年月日 | 採取時刻 | 採取水層 | 天候 | 流量 | 気温 | 水温 | 濁度 | 色度 | 色相 | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | BOD | COD | SS | DO(溶存酸素量) | アルカリ度 | 大腸菌群数(MPN法) | 大腸菌群数(デソ法) | 大腸菌数 | 酸素飽和百分率(%) | 過マンガン酸カリウム消費量 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | 全燐 | 燐酸態燐 | 全窒素 | アンモニア性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 1,4-ジオキサン | 塩化物イオン | 総硬度 | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | カドミウム | (全)シアン | 鉛 | 六価クロム | ヒ素 | 総水銀 | 銅 | 全亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | 総クロム | フッ素 | ニッケル | フェノール類 | 電気伝導率 | 燐酸イオン | 溶性ケイ酸 | マンガン | 鉄 | 一般細菌数 | 一般細菌数(デソ法) | クロロフィルa | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）
[6 empty] | ｍ3／ｓ | ℃ | ℃ | 度 | 度 |  |  |  | ｃｍ |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ |  | MPN/100mL | 個/100mL | 個/100mL | ％ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ |  |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | mS/m | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | MPN/100mL | 個/100mL | μｇ/Ｌ | mg/L
川崎市上下水道局水道水質課 | 相模湖大橋 | 20130416 | 1050 | 上層 | 水温: 13.1; 濁度: 3.6; 臭気: 植物性臭気; 透視度: 180; pH: 7.6; COD: 2 | 9.6 |  | 160 |  | 4.1 | 95 |  |  | 0.07 | 0.05 | 1.1 | 0.07 | 0.011 | 1.1 |  | 4.3 | [14 empty] | 0.11 |  |  | 12.9 | 0.17 |  |  |  | 140 |  |  | 1.2
川崎市上下水道局水道水質課 | 相模湖大橋 | 20130521 | 1105 | 上層 | 水温: 17.7; 濁度: 3; 臭気: 植物性臭気; 透視度: 220; pH: 8.3; COD: 2.6 | 10 |  | 290 |  | 2 | 110 |  |  | 0.09 | 0.05 | 1.3 | 0.01 | 0.017 | 1 |  | 5.2 | [14 empty] | 0.12 |  |  | 14.6 | 0.14 | 26 |  |  | 220 |  | 0.007 | 1.7
川崎市上下水道局水道水質課 | 相模湖大橋 | 20130618 | 1120 | 上層 | 水温: 22.3; 濁度: 2.8; 臭気: 植物性臭気; 透視度: 260; pH: 9; COD: 2 | 11 |  | 1400 |  | <1 | 130 |  |  | 0.04 | 0.02 | 1.1 | <0.01 | 0.016 | 0.7 |  | 4.9 | [14 empty] | 0.13 |  |  | 14.5 | 0.07 |  |  |  | 120 |  |  | 1.5
川崎市上下水道局水道水質課 | 相模湖大橋 | 20130716 | 1100 | 上層 | 水温: 23.1; 濁度: 3.4; 臭気: かび臭; 透視度: 180; pH: 8.9; COD: 2 | 11 |  | 330 |  | 2 | 130 |  |  | 0.08 | 0.03 | 1 | <0.01 | 0.019 | 0.7 |  | 4.9 | [14 empty] | 0.14 |  |  | 13.9 | 0.09 |  |  |  | 2600 |  |  | 2.1
川崎市上下水道局水道水質課 | 相模湖大橋 | 20130820 | 1120 | 上層 | 水温: 25.4; 濁度: 3; 臭気: 植物性臭気; 透視度: 160; pH: 8.8; COD: 2.7 | 9.8 |  | 840 |  | <1 | 120 |  |  | 0.04 | <0.01 | 1 | <0.01 | 0.023 | 0.6 |  | 5.4 | [14 empty] | 0.11 |  |  | 15.8 | <0.01 | 20 |  |  | 420 |  | 0.005 | 1.6
川崎市上下水道局水道水質課 | 相模湖大橋 | 20130917 | 1100 | 上層 | 水温: 23.6; 濁度: 220; 臭気: 土臭; 透視度: 20; pH: 7.5; COD: 6.4 | 8.4 |  | 24000 |  | 650 | 100 |  |  | 0.2 | 0.02 | 1.7 | 0.06 | 0.006 | 1.1 |  | 2.5 | [14 empty] | 0.07 |  |  | 9.3 | 0.05 |  |  |  | 9800 |  |  | 5.6
川崎市上下水道局水道水質課 | 相模湖大橋 | 20131015 | 1055 | 上層 | 水温: 18.3; 濁度: 5.7; 臭気: 植物性臭気; 透視度: 150; pH: 7.6; COD: 2.2 | 9 |  | 310 |  | 9.7 | 98 |  |  | 0.11 | 0.05 | 1.3 | 0.02 | 0.031 | 1.1 |  | 4.6 | [14 empty] | 0.13 |  |  | 14.7 | 0.16 |  |  |  | 370 |  |  | 1.1
川崎市上下水道局水道水質課 | 相模湖大橋 | 20131119 | 1120 | 上層 | 水温: 12.2; 濁度: 3; 臭気: 下水臭; 透視度: 250; pH: 7.6; COD: 1.6 | 9.9 |  | 250 |  | 2 | 95 |  |  | 0.08 | 0.04 | 1.2 | <0.01 | 0.009 | 1.1 |  | 4 | [14 empty] | 0.1 |  |  | 13.3 | 0.13 | 27 |  |  | 170 |  | 0.003 | 0.6
川崎市上下水道局水道水質課 | 相模湖大橋 | 20131217 | 1100 | 上層 | 水温: 9.1; 濁度: 3.5; 臭気: 植物性臭気; 透視度: 260; pH: 7.8; COD: 2.2 | 9.5 |  | 210 |  | 3.1 | 86 |  |  | 0.1 | 0.06 | 1.3 | 0.01 | 0.012 | 1.1 |  | 5 | [14 empty] | 0.13 |  |  | 13.9 | 0.19 |  |  |  | 250 |  |  | 0.7
川崎市上下水道局水道水質課 | 相模湖大橋 | 20140121 | 1050 | 上層 | 水温: 6.9; 濁度: 3.6; 臭気: 植物性臭気; 透視度: 210; pH: 7.8; COD: 1.4 | 11 |  | 46 |  | <1 | 90 |  |  | 0.13 | 0.08 | 1.4 | 0.04 | 0.015 | 1.3 |  | 5.6 | [14 empty] | 0.13 |  |  | 14.8 | 0.24 |  |  |  | 150 |  |  | 0.6
川崎市上下水道局水道水質課 | 相模湖大橋 | 20140219 | 1035 | 上層 | 水温: 6.4; 濁度: 3.1; 臭気: 植物性臭気; 透視度: 190; pH: 7.7; COD: 2.2 | 11 |  | 100 |  | <1 | 94 |  |  | 0.09 | 0.1 | 1.4 | 0.06 | 0.017 | 1.3 |  | 8.2 | [14 empty] | 0.13 |  |  | 14.6 | 0.3 | 29 |  |  | 180 |  | <0.001 | 0.7
川崎市上下水道局水道水質課 | 相模湖大橋 | 20140318 | 1130 | 上層 | 水温: 8.8; 濁度: 6.7; 臭気: 植物性臭気; 透視度: 140; pH: 7.7; COD: 2 | 11 |  | 1700 |  | 26 | 100 |  |  | 0.06 | 0.05 | 1 | 0.04 | 0.011 | 1.1 |  | 5 | [14 empty] | 0.08 |  |  | 11.6 | 0.15 |  |  |  | 740 |  |  | 1
川崎市上下水道局水道水質課 | 弁天橋 | 20130416 | 1120 | 上層 | 晴 | 30.84 | 19.6 | 13.1 | 5.2 | 5 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.7 |  | 2.4 |  | 9.6 | 42 | 150 |  | 2 | 94 |  |  | 0.07 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 0.012 | 1.1 |  | 4.2 | 50 | 98 | <0.005 | [11 empty] | 0.1 |  | <0.0005 | 12.4 | 0.16 |  |  |  | 200 |  |  | 1.2
川崎市上下水道局水道水質課 | 弁天橋 | 20130521 | 1140 | 上層 | 晴 | 24.21 | 26.3 | 18 | 3.4 | 2 |  |  | 植物性臭気 |  | 8 |  | 2.8 |  | 9.5 | 50 | 200 |  | 1 | 100 |  |  | 0.08 | 0.05 | 1.2 | 0.04 | 0.019 | 1 | <0.0005 | 5.1 |  |  |  |  | <0.001 | [9 empty] | 0.12 |  |  | 14.2 | 0.16 | 26 |  |  | 160 |  |  | 1.3
川崎市上下水道局水道水質課 | 弁天橋 | 20130618 | 1200 | 上層 | 晴 | 31.13 | 32.1 | 19.8 | 5.3 | 4 |  |  | 植物性臭気 |  | 8.1 |  | 2.4 |  | 9.1 | 51 | 1600 |  | 12 | 100 |  |  | 0.06 | 0.04 | 1.2 | 0.05 | 0.018 | 0.9 |  | 4.7 |  |  |  | <0.0001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | 0.002 | 0.001 |  |  |  | 0.12 | <0.001 |  | 14.8 | 0.12 |  | 0.026 | 0.16 | 530 |  |  | 1.7
川崎市上下水道局水道水質課 | 弁天橋 | 20130716 | 1135 | 上層 | 曇 | 22.19 | 27.5 | 22 | 3.3 | 4 |  |  | かび臭 |  | 8.1 |  | 1.5 |  | 8.7 | 51 | 280 |  | 3.1 | 100 |  |  | 0.08 | 0.05 | 1 | 0.05 | 0.023 | 0.9 |  | 5 | 60 | 100 | <0.005 | [11 empty] | 0.13 |  | <0.0005 | 14.7 | 0.16 |  |  |  | 1500 |  |  | 1.5
川崎市上下水道局水道水質課 | 弁天橋 | 20130820 | 1205 | 上層 | 曇 | 18.75 | 34.5 | 25.2 | 4.5 | 4 |  |  | 植物性臭気 |  | 8 |  | 2.5 |  | 7.7 | 55 | 24000 |  | <1 | 95 |  |  | 0.05 | 0.02 | 1.2 | 0.05 | 0.024 | 0.8 | <0.0005 | 5.5 |  |  |  |  | <0.001 | [9 empty] | 0.11 |  |  | 15.6 | 0.05 | 23 |  |  | 1900 |  |  | 1.6
川崎市上下水道局水道水質課 | 弁天橋 | 20130917 | 1130 | 上層 | 晴 | 109.9 | 26.8 | 20.3 | 330 | 5 |  |  | 土臭 |  | 7.5 |  | 6 |  | 9.1 | 31 | 24000 |  | 440 | 100 |  |  | 0.21 | 0.02 | 1.7 | 0.04 | 0.006 | 1.1 |  | 2.2 |  |  |  | <0.0001 |  | 0.006 | 0.004 | 0.001 | <0.00005 | 0.015 | 0.022 |  |  |  | 0.07 | 0.004 |  | 9 | 0.05 |  | 0.18 | 6.6 | 12000 |  |  | 4.7
川崎市上下水道局水道水質課 | 弁天橋 | 20131015 | 1130 | 上層 | 雨 | 84.61 | 18 | 18.1 | 14 | 4 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 2.4 |  | 8.3 | 50 | 520 |  | 5.2 | 90 |  |  | 0.1 | 0.05 | 1.3 | 0.04 | 0.032 | 1.1 |  | 4.7 | 60 | 120 | <0.005 | [11 empty] | 0.13 |  | <0.0005 | 14.4 | 0.17 |  |  |  | 420 |  |  | 0.9
川崎市上下水道局水道水質課 | 弁天橋 | 20131119 | 1150 | 上層 | 晴 | 41.74 | 15 | 12.1 | 7.9 | 3 |  |  | 下水臭 |  | 7.7 |  | 0.8 |  | 9.6 | 48 | 1000 |  | 25 | 93 |  |  | 0.09 | 0.05 | 1.3 | <0.01 | 0.009 | 1.1 | <0.0005 | 4.2 |  |  |  |  | <0.001 | [9 empty] | 0.12 |  |  | 13.4 | 0.15 | 28 |  |  | 450 |  |  | 0.6
川崎市上下水道局水道水質課 | 弁天橋 | 20131217 | 1140 | 上層 | 晴 | 25.42 | 11.8 | 8.3 | 5.8 | 3 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.7 |  | 2.4 |  | 9.7 | 52 | 460 |  | 19 | 85 |  |  | 0.1 | 0.06 | 1.3 | 0.01 | 0.016 | 1.1 |  | 5 |  |  |  | <0.0001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | 0.001 | 0.004 |  |  |  | 0.12 | <0.001 |  | 14.8 | 0.18 |  | 0.042 | 0.32 | 390 |  |  | 0.8
川崎市上下水道局水道水質課 | 弁天橋 | 20140121 | 1135 | 上層 | 晴 | 23.65 | 7.8 | 6.5 | 5.1 | 2 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.7 |  | 1.6 |  | 11 | 52 | 91 |  | 1 | 90 |  |  | 0.13 | 0.06 | 1.5 | 0.05 | 0.017 | 1.3 |  | 5.7 | 64 | 100 | <0.005 | [11 empty] | 0.17 |  | <0.0005 | 15.1 | 0.18 |  |  |  | 160 |  |  | 0.5
川崎市上下水道局水道水質課 | 弁天橋 | 20140219 |  |  | 天候: 晴; 流量: 25.78; 気温: 5.8
川崎市上下水道局水道水質課 | 弁天橋 | 20140318 | 1200 | 上層 | 晴 | 54.65 | 20.9 | 9.8 | 7.1 | 5 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.6 |  | 1.8 |  | 11 | 40 | 1100 |  | 16 | 100 |  |  | 0.06 | 0.05 | 1.1 | 0.03 | 0.011 | 1.1 |  | 5.1 |  |  |  | <0.0001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | 0.002 | 0.004 |  |  |  | 0.08 | <0.001 |  | 12.8 | 0.14 |  | 0.021 | 0.32 | 720 |  |  | 0.8
川崎市上下水道局水道水質課 | 名手橋 | 20130416 | 1150 | 上層 | 水温: 14.4; 濁度: 4.9; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.6; COD: 2.6 | 9.8 |  | 330 |  | 7.4 | 99 |  |  | 0.06 | 0.04 | 1 | 0.06 | 0.01 | 1 |  | 4 | [14 empty] | 0.09 |  |  | 12.3 | 0.11 |  |  |  | 94 |  |  | 1.7
川崎市上下水道局水道水質課 | 名手橋 | 20130521 | 1210 | 上層 | 水温: 19.3; 濁度: 4; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.4; COD: 3.2 | 11 |  | 66 |  | <1 | 120 |  |  | 0.05 | 0.01 | 0.99 | <0.01 | 0.013 | 0.8 |  | 4.4 | [14 empty] | 0.11 |  |  | 13 | 0.04 |  |  |  | 72 |  | 0.008 | 1.7
川崎市上下水道局水道水質課 | 名手橋 | 20130618 | 1235 | 上層 | 水温: 24.6; 濁度: 4; 臭気: 植物性臭気; pH: 9.5; COD: 10 | 7.1 |  | 410 |  | <1 | 86 |  |  | 0.14 | 0.01 | 1.7 | <0.01 | 0.011 | 0.5 |  | 4.1 | [14 empty] | 0.1 |  |  | 13.1 | 0.02 |  |  |  | 130 |  |  | 4.8
川崎市上下水道局水道水質課 | 名手橋 | 20130716 | 1215 | 上層 | 水温: 25.3; 濁度: 10; 臭気: かび臭; pH: 9.3; COD: 11 | 13 |  | 240 |  | <1 | 160 |  |  | 0.17 | <0.01 | 1.8 | <0.01 | 0.013 | 0.5 |  | 3.7 | [14 empty] | 0.08 |  |  | 11.9 | <0.01 |  |  |  | 1700 |  |  | 12
川崎市上下水道局水道水質課 | 名手橋 | 20130820 | 1240 | 上層 | 水温: 28.5; 濁度: 20; 臭気: 植物性臭気; pH: 9; COD: 35 | 9 |  | 500 |  | 1 | 120 |  |  | 0.31 | <0.01 | 3.8 | <0.01 | 0.011 | 0.3 |  | 3.1 | [14 empty] | 0.04 |  |  | 12.3 | <0.01 |  |  |  | 430 |  | 0.053 | 26
川崎市上下水道局水道水質課 | 名手橋 | 20130917 | 1205 | 上層 | 水温: 25.1; 濁度: 160; 臭気: 土臭; pH: 7.5; COD: 4.6 | 9 |  | 20000 |  | 250 | 110 |  |  | 0.12 | 0.02 | 1.6 | 0.04 | 0.006 | 1 |  | 2.4 | [14 empty] | 0.07 |  |  | 9.1 | 0.05 |  |  |  | 10000 |  |  | 4.5
川崎市上下水道局水道水質課 | 名手橋 | 20131015 | 1155 | 上層 | 水温: 19.9; 濁度: 6.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.6; COD: 2.4 | 9 |  | 730 |  | 6.3 | 100 |  |  | 0.07 | 0.03 | 1.4 | <0.01 | 0.018 | 1.1 |  | 3.9 | [14 empty] | 0.1 |  |  | 12.4 | 0.09 |  |  |  | 1200 |  |  | 1.6
川崎市上下水道局水道水質課 | 名手橋 | 20131119 | 1220 | 上層 | 水温: 13.6; 濁度: 4.7; 臭気: 下水臭; pH: 7.7; COD: 2 | 10 |  | 330 |  | 5.2 | 99 |  |  | 0.07 | 0.03 | 1.3 | 0.01 | 0.016 | 1.1 |  | 3.4 | [14 empty] | 0.08 |  |  | 12.1 | 0.09 |  |  |  | 220 |  | 0.006 | 1
川崎市上下水道局水道水質課 | 名手橋 | 20131217 | 1210 | 上層 | 水温: 10; 濁度: 2.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8; COD: 1.8 | 11 |  | 51 |  | 4.1 | 99 |  |  | 0.08 | 0.03 | 1.3 | <0.01 | 0.014 | 1.1 |  | 4.3 | [14 empty] | 0.1 |  |  | 13.7 | 0.1 |  |  |  | 670 |  |  | 0.9
川崎市上下水道局水道水質課 | 名手橋 | 20140121 | 1210 | 上層 | 水温: 6.8; 濁度: 2.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.7; COD: 1.2 | 11 |  | 12 |  | <1 | 91 |  |  | 0.1 | 0.07 | 1.4 | 0.04 | 0.014 | 1.2 |  | 5.8 | [14 empty] | 0.12 |  |  | 14.4 | 0.21 |  |  |  | 32 |  |  | 0.7
川崎市上下水道局水道水質課 | 名手橋 | 20140219
川崎市上下水道局水道水質課 | 名手橋 | 20140318 | 1245 | 上層 | 水温: 10.2; 濁度: 8; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.6; COD: 2.2 | 11 |  | 290 |  | 5.2 | 98 |  |  | 0.05 | 0.04 | 1.1 | 0.03 | 0.01 | 1 |  | 5.7 | [14 empty] | 0.08 |  |  | 11.7 | 0.12 |  |  |  | 360 |  |  | 1.2
川崎市上下水道局水道水質課 | 桂川橋 | 20130416 | 1020 | 上層 | 流量: 30.23; 水温: 13.9; 濁度: 1.5; 色度: 2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8; BOD: 1.5 | 6.5 | 50 | 1600 |  | 41 | 65 |  |  | 0.13 | 0.11 | 1.2 | 0.1 | 0.018 | 1.2 |  | 5.2 | 59 | 110 | 0.005 | [11 empty] | 0.15 |  | <0.0005 | 14.9 | 0.34 |  |  |  | 3600 |  |  | 0.8
川崎市上下水道局水道水質課 | 桂川橋 | 20130521 | 1030 | 上層 | 流量: 22.68; 水温: 17.8; 濁度: 1.6; 色度: 2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.9; BOD: 1.5 | 9.3 | 49 | 1700 |  | 120 | 100 |  |  | 0.11 | 0.09 | 1.3 | 0.02 | 0.013 | 1.2 | <0.0005 | 5.3 |  |  |  |  | <0.001 | [9 empty] | 0.11 |  |  | 14.6 | 0.28 |  |  |  | 3600 |  |  | 0.8
川崎市上下水道局水道水質課 | 桂川橋 | 20130618 | 1045 | 上層 | 流量: 29.58; 水温: 21; 濁度: 1.7; 色度: 2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8; BOD: 1.3 | 8.5 | 48 | 2700 |  | 63 | 98 |  |  | 0.1 | 0.08 | 1.3 | 0.05 | 0.01 | 1.1 |  | 4.8 |  |  |  | <0.0001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | 0.002 | 0.001 |  |  |  | 0.11 | <0.001 |  | 14.3 | 0.25 |  | 0.005 | 0.051 | 4100 |  |  | 1.2
川崎市上下水道局水道水質課 | 桂川橋 | 20130716 | 1030 | 上層 | 流量: 21.27; 水温: 21.8; 濁度: 1.5; 色度: 2; 臭気: かび臭; pH: 7.7; BOD: 1.5 | 8.6 | 51 | 2500 |  | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 0.08 | 1.3 | 0.02 | 0.012 | 1.1 |  | 5.5 | 63 | 120 | <0.005 | [11 empty] | 0.12 |  | <0.0005 | 15.6 | 0.26 |  |  |  | 4000 |  |  | 1.2
川崎市上下水道局水道水質課 | 桂川橋 | 20130820 | 1045 | 上層 | 流量: 18.75; 水温: 19.2; 濁度: 1.4; 色度: 2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8; BOD: 1.1 | 8.7 | 54 | 5900 |  | 73 | 97 |  |  | 0.17 | 0.13 | 1.5 | 0.07 | 0.026 | 1.2 | <0.0005 | 5.7 |  |  |  |  | <0.001 | [9 empty] | 0.14 |  |  | 15.6 | 0.4 |  |  |  | 8000 |  |  | 1
川崎市上下水道局水道水質課 | 桂川橋 | 20130917 | 1025 | 上層 | 流量: 129.6; 水温: 16.6; 濁度: 210; 色度: 3; 臭気: 土臭; pH: 7.6; BOD: 1.4 | 9.5 | 40 | 16000 |  | 210 | 100 |  |  | 0.49 | 0.02 | 2.4 | 0.2 | <0.005 | 1.3 |  | 2.8 |  |  |  | 0.0001 |  | 0.013 | 0.005 | 0.002 | <0.00005 | 0.032 | 0.058 |  |  |  | 0.09 | 0.004 |  | 11.1 | 0.05 |  | 0.21 | 8 | 2600 |  |  | 10
川崎市上下水道局水道水質課 | 桂川橋 | 20131015 | 1020 | 上層 | 流量: 51.13; 水温: 15.6; 濁度: 4.8; 色度: 1; 臭気: 下水臭; pH: 7.7; BOD: 0.9 | 9.2 | 51 | 4600 |  | 240 | 96 |  |  | 0.13 | 0.09 | 1.4 | 0.04 | <0.005 | 1.3 |  | 5.4 | 63 | 120 | <0.005 | [11 empty] | 0.15 |  | <0.0005 | 15.3 | 0.28 |  |  |  | 4300 |  |  | 0.9
川崎市上下水道局水道水質課 | 桂川橋 | 20131119 | 1045 | 上層 | 流量: 35.6; 水温: 10.8; 濁度: 1.1; 色度: 1; 臭気: 下水臭; pH: 7.8; BOD: 1.6 | 10 | 52 | 2500 |  | 150 | 95 |  |  | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 0.02 | 0.014 | 1.3 | <0.0005 | 5.1 |  |  |  |  | <0.001 | [9 empty] | 0.13 |  |  | 14.3 | 0.31 |  |  |  | 1700 |  |  | 0.7
川崎市上下水道局水道水質課 | 桂川橋 | 20131217 | 1030 | 上層 | 流量: 25.42; 水温: 9.3; 濁度: 2.3; 色度: 2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8; BOD: 1.8 | 10 | 53 | 3900 |  | 220 | 94 |  |  | 0.18 | 0.12 | 1.5 | 0.03 | 0.014 | 1.3 |  | 5.3 |  |  |  | <0.0001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | 0.001 | 0.002 |  |  |  | 0.15 | <0.001 |  | 15.1 | 0.37 |  | 0.006 | 0.11 | 2700 |  |  | 0.7
川崎市上下水道局水道水質課 | 桂川橋 | 20140121 | 1020 | 上層 | 流量: 23.09; 水温: 7.8; 濁度: 1.5; 色度: 1; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.9; BOD: 1.9 | 12 | 53 | 2800 |  | 240 | 100 |  |  | 0.17 | 0.1 | 1.5 | 0.06 | 0.018 | 1.3 |  | 5.3 | 62 | 100 | <0.005 | [11 empty] | 0.13 |  | <0.0005 | 13.6 | 0.29 |  |  |  | 1400 |  |  | 0.5
川崎市上下水道局水道水質課 | 桂川橋 | 20140219 |  |  | 流量: 27.18
川崎市上下水道局水道水質課 | 桂川橋 | 20140318 | 1100 | 上層 | 流量: 57.41; 水温: 10.1; 濁度: 2; 色度: 2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8; BOD: 1.6 | 12 | 41 | 1700 |  | 8.5 | 110 |  |  | 0.06 | 0.06 | 1.2 | 0.04 | 0.011 | 1.1 |  | 4.4 |  |  |  | <0.0001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | 0.002 | 0.004 |  |  |  | 0.09 | <0.001 |  | 11.4 | 0.17 |  | 0.005 | 0.11 | 1200 |  |  | 0.7

## 県内広域水道企業団
調査機関 | 測定地点名 | 採取年月日 | 採取時刻 | 採取水層 | 天候 | 気温 | 水温 | 濁度 | 色度 | 色相 | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | BOD | COD | SS | DO(溶存酸素量) | アルカリ度 | 大腸菌群数(MPN法) | 大腸菌群数(デソ法) | 大腸菌数 | 酸素飽和百分率(%) | 過マンガン酸カリウム消費量 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | 全燐 | 燐酸態燐 | 全窒素 | アンモニア性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 1,4-ジオキサン | 塩化物イオン | 総硬度 | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | カドミウム | (全)シアン | 鉛 | 六価クロム | ヒ素 | 総水銀 | 銅 | 全亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | 総クロム | フッ素 | ニッケル | フェノール類 | 電気伝導率 | 燐酸イオン | 溶性ケイ酸 | マンガン | 鉄 | 一般細菌数 | クロロフィルa
[6 empty] | ℃ | ℃ | 度 | 度 |  |  |  | ｃｍ |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ |  | MPN/100mL | 個/100mL | 個/100mL | ％ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ |  |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | mS/m | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | MPN/100mL | μｇ/Ｌ
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20130404 | 1030 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 20.6; 水温: 15.9; 濁度: 2.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.05 |  | 34 | [9 empty] | <0.02 | <0.005 | 0.4 |  | <2.0 | [17 empty] | 10.1 |  |  | 0.008 | 0.12 |  | 1.3
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20130509 | 1010 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 21.3; 水温: 17.2; 濁度: 2; 臭気: 魚介臭; pH: 8.14; COD: 2.3 |  | 33 | [6 empty] | 0.007 |  | 0.5 | <0.02 | <0.005 | 0.35 |  | <2.0 | [17 empty] | 10 |  |  | 0.006 | 0.05 |  | 3.6
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20130606 | 1100 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 22.1; 水温: 21.8; 濁度: 0.9; 臭気: 魚介臭; pH: 8.28 | 8.9 | 37 |  |  |  | 107 | [5 empty] | 0.02 | <0.005 | 0.36 |  | <2.0 | [17 empty] | 10.8 |  |  | 0.009 | 0.02
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20130702 | 1015 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 25.1; 水温: 22.3; 濁度: 1; 臭気: 魚介臭; pH: 8.3 | 9.7 | 36 |  |  |  | 118 | [5 empty] | <0.02 | 0.005 | 0.41 |  | 2.1 | [17 empty] | 10.7 |  |  | 0.01 | 0.03 |  | 2.6
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20130801 | 1035 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 28.6; 水温: 25.3; 濁度: 3.4; 臭気: 魚介臭; pH: 7.65; COD: 2.9 | 8.1 | 49 |  |  |  | 104 |  |  | 0.009 |  | 0.5 | <0.02 | <0.005 | 0.35 |  | 2.2 | [17 empty] | 13.1 |  |  | 0.072 | 0.23 |  | 4.9
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20130903 | 1020 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 31.2; 水温: 25.6; 濁度: 8.3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.66 | 8 | 56 |  |  |  | 102 | [5 empty] | 0.08 | 0.006 | 0.4 |  | <2.0 | [17 empty] | 15.2 |  |  | 0.13 | 0.52 |  | 8.1
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20131008 | 1025 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 26.8; 水温: 21.7; 濁度: 4.1; 臭気: 魚介臭; pH: 8.3 | 9.9 | 36 |  |  |  | 118 | [5 empty] | <0.02 | 0.02 | 0.52 |  | <2.0 | [17 empty] | 10.4 |  |  | 0.006 | 0.16 |  | 3.1
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20131112 | 1145 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 10.4; 水温: 14.4; 濁度: 2.2; 臭気: 魚介臭; pH: 7.6; COD: 1.6 | 8.2 | 32 |  |  |  | 85.7 |  |  | 0.006 |  | 0.4 | <0.02 | <0.005 | 0.46 |  | <2.0 | [17 empty] | 9.5 |  |  | 0.005 | 0.07 |  | 1.9
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20130404 | 1030 | 中層 | 天候: 晴; 気温: 20.6; 水温: 12.6; 濁度: 3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.78 |  | 32 | [9 empty] | <0.02 | <0.005 | 0.4 |  | <2.0 | [17 empty] | 10.1 |  |  | 0.008 | 0.13 |  | 2.6
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20130509 | 1010 | 中層 | 天候: 晴; 気温: 21.3; 水温: 14.4; 濁度: 1.8; 臭気: 魚介臭; pH: 8.16; COD: 1.7 |  | 32 | [6 empty] | 0.006 |  | 0.4 | <0.02 | <0.005 | 0.37 |  | <2.0 | [17 empty] | 9.7 |  |  | 0.006 | 0.05 |  | 2.8
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20130606 | 1100 | 中層 | 天候: 曇; 気温: 22.1; 水温: 15.7; 濁度: 1.3; 臭気: 魚介臭; pH: 8.06 | 10 | 33 |  |  |  | 107 | [5 empty] | 0.02 | <0.005 | 0.47 |  | <2.0 | [17 empty] | 9.9 |  |  | 0.007 | 0.02
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20130702 | 1015 | 中層 | 天候: 晴; 気温: 25.1; 水温: 18.4; 濁度: 1.2; 臭気: 魚介臭; pH: 7.88 | 9.8 | 35 |  |  |  | 111 | [5 empty] | <0.02 | <0.005 | 0.43 |  | 2 | [17 empty] | 10.2 |  |  | 0.013 | 0.04 |  | 1.4
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20130801 | 1035 | 中層 | 天候: 曇; 気温: 28.6; 水温: 19.5; 濁度: 4.8; 臭気: 魚介臭; pH: 7.48; COD: 2.1 | 4.9 | 42 |  |  |  | 57 |  |  | 0.011 |  | 0.4 | <0.02 | <0.005 | 0.35 |  | 2.1 | [17 empty] | 12.2 |  |  | 0.066 | 0.22 |  | 1.7
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20130903 | 1020 | 中層 | 天候: 晴; 気温: 31.2; 水温: 22.8; 濁度: 7.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.3 | 5.1 | 55 |  |  |  | 62.4 | [5 empty] | 0.08 | 0.007 | 0.39 |  | <2.0 | [17 empty] | 14.7 |  |  | 0.089 | 0.41 |  | 2.5
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20131008 | 1025 | 中層 | 天候: 晴; 気温: 26.8; 水温: 19; 濁度: 5.8; 臭気: 魚介臭; pH: 7.45 | 7.3 | 36 |  |  |  | 82.9 | [5 empty] | <0.02 | 0.01 | 0.56 |  | <2.0 | [17 empty] | 10.5 |  |  | 0.011 | 0.23 |  | 1.4
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20131112 | 1145 | 中層 | 天候: 曇; 気温: 10.4; 水温: 14.6; 濁度: 2.1; 臭気: 魚介臭; pH: 7.72; COD: 1.6 | 8.7 | 33 |  |  |  | 91.3 |  |  | 0.007 |  | 0.5 | <0.02 | <0.005 | 0.45 |  | <2.0 | [17 empty] | 9.5 |  |  | 0.005 | 0.07 |  | 2
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20130404 | 1030 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 20.6; 水温: 8.8; 濁度: 1.6; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.58 |  | 36 | [9 empty] | <0.02 | <0.005 | 0.36 |  | <2.0 | [17 empty] | 10.4 |  |  | 0.014 | 0.06 |  | 0.1
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20130509 | 1010 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 21.3; 水温: 8.2; 濁度: 4.8; 臭気: かび臭; pH: 7.82; COD: 1.5 |  | 37 | [6 empty] | 0.009 |  | 0.4 | <0.02 | <0.005 | 0.34 |  | <2.0 | [17 empty] | 10.5 |  |  | 0.06 | 0.16 |  | 1.8
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20130606 | 1100 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 22.1; 水温: 7; 濁度: 1.9; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.46 | 4.7 | 37 |  |  |  | 41 | [5 empty] | 0.03 | <0.005 | 0.37 |  | <2.0 | [17 empty] | 10.5 |  |  | 0.11 | 0.05
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20130702 | 1015 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 25.1; 水温: 7; 濁度: 1.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.6 | 1.9 | 36 |  |  |  | 16.6 | [5 empty] | 0.04 | 0.008 | 0.36 |  | 2.1 | [17 empty] | 10.5 |  |  | 0.13 | 0.07 |  | 0.1
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20130801 | 1035 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 28.6; 水温: 7.1; 濁度: 2.1; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.17; COD: 2.2 | 0.3 | 38 |  |  |  | 2.7 |  |  | 0.005 |  | 0.3 | <0.02 | 0.013 | 0.27 |  | 2.1 | [17 empty] | 10.6 |  |  | 0.17 | 0.12 |  | 0.2
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20130903 | 1020 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 31.2; 水温: 7.4; 濁度: 5.5; 臭気: 下水臭; pH: 7.21 | 0.2 | 41 |  |  |  | 1.8 | [5 empty] | 0.04 | 0.029 | 0.17 |  | <2.0 | [17 empty] | 10.9 |  |  | 0.42 | 0.3 |  | 0.1
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20131008 | 1025 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 26.8; 水温: 9; 濁度: 8.9; 臭気: 魚介臭; pH: 7.4 | 0.2 | 41 |  |  |  | 1.8 | [5 empty] | 0.13 | 0.061 | <0.10 |  | <2.0 | [17 empty] | 11.6 |  |  | 0.55 | 0.3 |  | 0.1
神奈川県内広域水道企業団 | 湖央部 | 20131112 | 1145 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 10.4; 水温: 14.5; 濁度: 4; 臭気: 土臭; pH: 7.41; COD: 2.1 | 7.8 | 43 |  |  |  | 81.7 |  |  | 0.009 |  | 0.2 | 0.13 | 0.017 | <0.10 |  | <2.0 | [17 empty] | 11.9 |  |  | 0.78 | 0.13 |  | 0.1
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 20130404 | 1010 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 19; 水温: 12.1; 濁度: 3.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.05 | 11.3 | 34 |  |  |  | 112 | [5 empty] | <0.02 | <0.005 | 0.38 |  | <2.0 | [17 empty] | 10 |  |  | 0.011 | 0.17 |  | 3.3
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 20130509 | 1000 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 24.1; 水温: 17.7; 濁度: 2.2; 臭気: 魚介臭; pH: 8.23; COD: 2.5 |  | 35 | [6 empty] | 0.008 |  | 0.4 | <0.02 | <0.005 | 0.33 |  | <2.0 | [17 empty] | 9.9 |  |  | 0.006 | 0.05 |  | 5.1
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 20130606 | 1025 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 20.6; 水温: 21.7; 濁度: 1.1; 臭気: 魚介臭; pH: 8.47 | 9.5 | 39 |  |  |  | 114 | [5 empty] | 0.04 | <0.005 | 0.45 |  | <2.0 | [17 empty] | 10.9 |  |  | 0.011 | 0.03
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 20130702 | 955 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 23.9; 水温: 22.6; 濁度: 1.1; 臭気: 魚介臭; pH: 8.68 | 10.2 | 39 |  |  |  | 124 | [5 empty] | <0.02 | 0.005 | 0.37 |  | 2 | [17 empty] | 10.8 |  |  | 0.01 | 0.03 |  | 6.8
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 20130801 | 1015 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 27.7; 水温: 25.6; 濁度: 2.4; 臭気: 魚介臭; pH: 7.93; COD: 4.3 | 8.1 | 54 |  |  |  | 105 |  |  | 0.018 |  | 0.5 | <0.02 | <0.005 | 0.3 |  | 2.2 | [17 empty] | 13.5 |  |  | 0.041 | 0.09 |  | 12.6
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 20130903 | 1010 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 30.8; 水温: 26.3; 濁度: 6.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.91 | 9.3 | 57 |  |  |  | 120 | [5 empty] | <0.02 | 0.005 | 0.36 |  | <2.0 | [17 empty] | 14.7 |  |  | 0.06 | 0.27 |  | 11.3
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 20131008 | 1000 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 27.1; 水温: 22.7; 濁度: 3.9; 臭気: 魚介臭; pH: 8.79 | 11 | 35 |  |  |  | 134 | [5 empty] | <0.02 | 0.019 | 0.47 |  | <2.0 | [17 empty] | 10.3 |  |  | 0.006 | 0.15 |  | 18.5
神奈川県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 20131112 | 1025 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 11; 水温: 14.5; 濁度: 1.8; 臭気: 魚介臭; pH: 7.84; COD: 1.8 | 9.2 | 32 |  |  |  | 96.4 |  |  | 0.008 |  | 0.5 | <0.02 | <0.005 | 0.43 |  | <2.0 | [17 empty] | 9.5 |  |  | 0.004 | 0.04 |  | 6.5
神奈川県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流水 | 20130411 | 1005 |  | 曇 | 11.4 | 10.5 | 1.8 | 1.2 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.88 |  | 1.7 |  |  | 31 |  |  | 1 |  |  |  | 0.01 |  | 0.5 | <0.02 | <0.005 | 0.43 |  | <2.0 | 37 | [16 empty] | 8.3 |  |  | 0.006 | 0.07 |  | 2.3
神奈川県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流水 | 20130515 | 1025 |  | 天候: 晴; 気温: 24; 水温: 17.5; 濁度: 2.2; 色度: 1.2; 臭気: 魚介臭; pH: 8.32 |  | 31 |  |  | 0 | [6 empty] | <0.02 | <0.005 | 0.36 |  | <2.0 | 30 | [16 empty] | 8 |  |  | 0.005 | 0.03 |  | 3.2
神奈川県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流水 | 20130617 | 1010 |  | 天候: 晴; 気温: 25.8; 水温: 20.4; 濁度: 1.5; 色度: 1.6; 臭気: 魚介臭; pH: 7.96 |  | 34 |  |  | 86 | [6 empty] | 0.02 | <0.005 | 0.43 |  | 2.1 | 42 | [16 empty] | 8.2 |  |  | 0.019 | 0.08 |  | 5.9
神奈川県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流水 | 20130711 | 940 |  | 晴 | 31 | 25.1 | 0.4 | 1.2 |  |  | 植物性臭気 |  | 7.83 |  | 2.1 |  |  | 37 |  |  | 27 |  |  |  | 0.005 |  | 0.3 | <0.02 | <0.005 | 0.31 |  | <2.0 | 34 | [16 empty] | 8 |  |  | 0.003 | 0.01 |  | 1.5
神奈川県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流水 | 20130808 | 1045 |  | 天候: 晴; 気温: 31.9; 水温: 23.5; 濁度: 0.5; 色度: 1.1; 臭気: 魚介臭; pH: 7.67 |  | 35 |  |  | 2 | [6 empty] | 0.03 | <0.005 | 0.39 |  | <2.0 | 34 | [16 empty] | 8.6 |  |  | 0.01 | 0.03 |  | 0.4
神奈川県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流水 | 20130924 | 1030 |  | 天候: 曇; 気温: 21.2; 水温: 18.3; 濁度: 13; 色度: 5.7; 臭気: 土臭; pH: 7.71 |  | 41 |  |  | 13 | [6 empty] | 0.04 | <0.005 | 0.58 |  | <2.0 | 46 | [16 empty] | 10.7 |  |  | 0.058 | 1.1 |  | 4.7
神奈川県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流水 | 20131010 | 1005 |  | 晴 | 25.5 | 20.4 | 3.6 | 2.4 |  |  | 魚介臭 |  | 8.02 |  | 1.1 |  |  | 34 |  |  | 7.3 |  |  |  | 0.014 |  | 0.6 | <0.02 | <0.005 | 0.53 |  | <2.0 | 36 | [16 empty] | 8.6 |  |  | 0.007 | 0.2 |  | 5.5
神奈川県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流水 | 20131120 | 1035 |  | 天候: 晴; 気温: 11.6; 水温: 13.3; 濁度: 3; 色度: 2.3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.88 |  | 31 |  |  | 11 | [6 empty] | <0.02 | <0.005 | 0.48 |  | <2.0 | 32 | [16 empty] | 7.9 |  |  | 0.006 | 0.16 |  | 4.1
神奈川県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流水 | 20131211 | 1030 |  | 天候: 晴; 気温: 9; 水温: 11.3; 濁度: 1.9; 色度: 1.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.4 |  | 31 |  |  | 9.8 | [6 empty] | <0.02 | <0.005 | 0.48 |  | <2.0 | 34 | [16 empty] | 8.3 |  |  | 0.004 | 0.07 |  | 4.3
神奈川県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流水 | 20140116 | 1000 |  | 晴 | 2.6 | 8.3 | 2.4 | 0.9 |  |  | 沼沢臭 |  | 8.04 |  | 1.7 |  |  | 33 |  |  | 3.1 |  |  |  | 0.007 |  | 0.5 | 0.03 | <0.005 | 0.6 |  | 2.6 | 34 | [16 empty] | 8.6 |  |  | 0.008 | 0.08 |  | 2.9
神奈川県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流水 | 20140213 | 1055 |  | 天候: 曇; 気温: 4.3; 水温: 7.9; 濁度: 1.3; 色度: 0.8; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.59 |  | 33 |  |  | 0 | [6 empty] | <0.02 | <0.005 | 0.45 |  | <2.0 | 34 | [16 empty] | 8.6 |  |  | 0.006 | 0.08 |  | 1.2
神奈川県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流水 | 20140313 | 1030 |  | 天候: 雨; 気温: 7.7; 水温: 7.6; 濁度: 1; 色度: 0.9; 臭気: 無臭; pH: 7.6 |  | 32 |  |  | 3 | [6 empty] | <0.02 | <0.005 | 0.43 |  | <2.0 | 34 | [16 empty] | 8.6 |  |  | 0.006 | 0.03 |  | 0.7