## 県企業庁企業局
調査機関 | 測定地点名 | 採取年月日 | 採取時刻 | 天候 | 流量 | 気温 | 水温 | 濁度 | 色度 | 色相 | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | BOD | COD | SS | DO(溶存酸素量) | アルカリ度 | 大腸菌群数(MPN法) | 大腸菌群数(デソ法) | 大腸菌数 | 酸素飽和百分率(%) | 過マンガン酸カリウム消費量 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | 全燐 | 燐酸態燐 | 全窒素 | アンモニア性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 1,4-ジオキサン | 塩化物イオン | 総硬度 | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | カドミウム | (全)シアン | 鉛 | 六価クロム | ヒ素 | 総水銀 | 銅 | 全亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | 総クロム | フッ素 | ニッケル | フェノール類 | ＰＣＢ | 電気伝導率 | 燐酸イオン | 溶性ケイ酸 | シアンイオン | マンガン | 鉄 | 一般細菌数 | 一般菌群数(デソ法) | クロロフィルa | セレン | ほう素 | 四塩化炭素 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス¦1,2¦ジクロロエチレン | ジクロロメタン | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | ベンゼン | 1,2-ジクロロエタン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | 1,3-ジクロロプロペン | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）
[5 empty] | ｍ3／ｓ | ℃ | ℃ | 度 | 度 |  |  |  | ｃｍ |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | MPN/100mL | 個/100mL | MPN/100mL | ％ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | mS/m | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | MPN/100mL | 個/100mL | μg/L | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2016-04-11 | 8:40 | 天候: 晴; 気温: 12; 水温: 12.7; 濁度: 2.2; 色度: 3.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.7 |  | 47 | 170 |  | 1 | [6 empty] | 0.03 | 0.01 | 0.97 | <0.001 | 4.9 | 54 | 110 | <0.01 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.005 |  |  |  | 0.1 | <0.001 | <0.0005 |  | 14.7 |  |  | <0.001 | 0.025 | 0.13 | 52 |  |  | <0.001 | 0.01 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.00001 | <0.0001 | <0.0002 | 0.6
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2016-05-16 | 8:35 | 天候: 晴; 気温: 18.1; 水温: 17.7; 濁度: 3.4; 色度: 3.6; 臭気: 植物性臭気; pH: 8 |  | 47 | 2000 |  | 1 | [6 empty] | <0.02 | 0.01 | 0.78 |  | 4.2 | 53 | [13 empty] | 0.1 |  |  |  | 14.1 |  |  |  | 0.03 | 0.1 | 68 |  |  |  |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [7 empty] | 1.1
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2016-06-20 | 8:50 | 天候: 曇; 気温: 22.1; 水温: 19.1; 濁度: 3.6; 色度: 4.8; 臭気: 植物性臭気; pH: 8 |  | 50 | 1100 |  | 17 | [6 empty] | 0.02 | 0.013 | 0.83 |  | 4.8 | 56 | [13 empty] | 0.11 |  |  |  | 15.2 |  |  |  | 0.053 | 0.23 | 200 |  |  |  |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [7 empty] | 1
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2016-07-11 | 9:15 | 天候: 晴; 気温: 29.1; 水温: 21.6; 濁度: 3.1; 色度: 4.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.1 |  | 53 | 120000 |  | 3 | [6 empty] | 0.04 | 0.023 | 0.8 | <0.001 | 5.1 | 59 | 114 | <0.01 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.005 |  |  |  | 0.12 | <0.001 | <0.0005 |  | 15.8 |  |  | <0.001 | 0.042 | 0.16 | 1600 |  |  | <0.001 | 0.01 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.00001 | <0.0001 | <0.0002 | 1
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2016-08-24 | 8:55 | 天候: 曇; 気温: 25.5; 水温: 20.7; 濁度: 52; 色度: 30; 臭気: 土臭; pH: 7.6 |  | 35 | 24000 |  | 310 | [6 empty] | 0.05 | 0.014 | 1.1 |  | 3 | 41 | [13 empty] | <0.08 |  |  |  | 11.3 |  |  |  | 0.11 | 2.7 | 8800 |  |  |  |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [7 empty] | 2.2
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2016-09-26 | 8:45 | 天候: 晴; 気温: 26; 水温: 17.6; 濁度: 12; 色度: 8.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.7 |  | 37 | 8400 |  | 140 | [6 empty] | 0.02 | 0.007 | 0.9 |  | 2.5 | 45 | [13 empty] | <0.08 |  |  |  | 11.8 |  |  |  | 0.038 | 0.66 | 1100 |  |  |  |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [7 empty] | 0.9
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2016-10-17 | 8:50 | 天候: 雨; 気温: 15.9; 水温: 16.2; 濁度: 4.9; 色度: 3.8; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8 |  | 48 | 490 |  | 5 | [6 empty] | 0.03 | 0.014 | 0.99 | <0.001 | 3.9 | 55 | 114 | <0.01 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.005 |  |  |  | 0.1 | <0.001 | <0.0005 |  | 14.5 |  |  | <0.001 | 0.038 | 0.29 | 580 |  |  | <0.001 | 0.01 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.00001 | <0.0001 | <0.0002 | 0.6
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2016-11-14 | 9:05 | 天候: 曇; 気温: 13; 水温: 13.4; 濁度: 4.1; 色度: 4.3; 臭気: 植物性臭気; pH: 8 |  | 49 | 2400 |  | 74 | [6 empty] | 0.02 | 0.014 | 0.98 |  | 4.3 | 56 | [13 empty] | 0.1 |  |  |  | 14.7 |  |  |  | 0.038 | 0.23 | 500 |  |  |  |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [7 empty] | 0.8
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2016-12-19 | 8:55 | 天候: 晴; 気温: 6.6; 水温: 9.5; 濁度: 3; 色度: 3.3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8 |  | 49 | 490 |  | 21 | [6 empty] | <0.02 | 0.013 | 1 |  | 4.8 | 58 | [13 empty] | 0.1 |  |  |  | 15.3 |  |  |  | 0.03 | 0.15 | 160 |  |  |  |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [7 empty] | 0.8
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2017-01-16 | 9:00 | 天候: 晴; 気温: 0.9; 水温: 7.9; 濁度: 3.9; 色度: 3.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8 |  | 49 | 130 |  | 0 | [6 empty] | <0.02 | 0.018 | 1 | <0.001 | 4.6 | 57 | 104 | <0.01 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.005 |  |  |  | 0.09 | <0.001 | <0.0005 |  | 15 |  |  | <0.001 | 0.038 | 0.21 | 64 |  |  | <0.001 | 0.01 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.00001 | <0.0001 | <0.0002 | 0.8
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2017-02-13 | 9:00 | 天候: 晴; 気温: 5.1; 水温: 7.1; 濁度: 4.4; 色度: 3.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.6 |  | 51 | 46 |  | 3 | [6 empty] | <0.02 | 0.011 | 1 |  | 5.5 | 60 | [13 empty] | 0.12 |  |  |  | 15.9 |  |  |  | 0.026 | 0.13 | 56 |  |  |  |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [7 empty] | 1.1
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2017-03-21 | 9:00 | 天候: 雨; 気温: 8.2; 水温: 10.1; 濁度: 3.3; 色度: 4.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 8 |  | 50 | 160 |  | 2 | [6 empty] | 0.03 | 0.015 | 1 |  | 5.9 | 60 | [13 empty] | 0.12 |  |  |  | 16.3 |  |  |  | 0.039 | 0.15 | 32 |  |  |  |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [7 empty] | 0.8

## 広域水道企業団
調査機関 | 測定地点名 | 採取年月日 | 採取時刻 | 採取水層 | 天候 | 流量 | 気温 | 水温 | 濁度 | 色度 | 色相 | 外観 | 臭気 | 透視度 | 透明度 | pH | BOD | COD | SS | DO(溶存酸素量) | アルカリ度 | 大腸菌群数(MPN法) | 大腸菌群数(デソ法) | 大腸菌数 | 大腸菌数 | 酸素飽和百分率(%) | 過マンガン酸カリウム消費量 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | 全燐 | 燐酸態燐 | 全窒素 | アンモニア性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 1,4-ジオキサン | 塩化物イオン | 総硬度 | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | カドミウム | (全)シアン | 鉛 | 六価クロム | ヒ素 | 総水銀 | 銅 | 全亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | 総クロム | フッ素 | ニッケル | フェノール類 | ＰＣＢ | 電気伝導率 | 燐酸イオン | 溶性ケイ酸 | シアンイオン | マンガン | 鉄 | 一般細菌数 | 一般菌群数(デソ法) | 一般細菌数 | クロロフィルa | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
[6 empty] | ｍ3／ｓ | ℃ | ℃ | 度 | 度 |  |  |  | ｃｍ | ｍ |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ |  | MPN/100mL | 個/100mL | 個/100mL | MPN/100mL | ％ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | mg/L | ｍｇ/Ｌ |  |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | mS/m | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | MPN/100mL | 個/100mL | 個/mL | μg/L | ｍｇ/Ｌ
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2016.04.13 | 09:45 |  | 天候: 曇; 気温: 12.3; 水温: 12.6; 濁度: 1.2; 色度: 1.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.65; BOD: 1.3 | 10.2 | 49 | 3300 |  |  | 410 | 100 |  |  | 0.14 | 0.14 | 1.2 | 0.03 | 0.018 | 1.1 |  | 5.1 | 56 | [10 empty] | 0.01 | 0.003 |  | 0.15 |  |  |  | 15.1 | 0.42 |  |  | 0.005 | 0.07 |  |  | 3700 |  | 0.63
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2016.05.18 | 09:35 |  | 天候: 晴; 気温: 22.8; 水温: 17.1; 濁度: 1.6; 色度: 2.6; 臭気: 下水臭; pH: 7.85; BOD: 0.7 | 9.9 | 42 | 5500 |  |  | 210 | 107 |  |  | 0.074 | 0.065 | 1 | <0.02 | 0.008 | 0.97 | <0.001 | 4.2 | 49 |  | 0.007 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.002 |  | 0.09 | <0.001 | <0.0005 |  | 13.2 | 0.2 |  |  | 0.005 | 0.08 |  |  | 9200 |  | 0.79
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2016.06.15 | 09:50 |  | 天候: 曇; 気温: 20.2; 水温: 16.8; 濁度: 1.1; 色度: 2.2; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.81; BOD: 0.5 | 9.6 | 52 | 6400 |  |  | 200 | 104 |  |  | 0.14 | 0.13 | 1.4 | 0.02 | 0.014 | 1.1 |  | 5.1 | 57 | [10 empty] | 0.01 | 0.004 |  | 0.14 |  |  |  | 15.4 | 0.39 |  |  | 0.006 | 0.05 |  |  | 9000 |  | 0.66
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2016.07.20 | 09:40 |  | 天候: 晴; 気温: 27.5; 水温: 19; 濁度: 1.1; 色度: 2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.85; BOD: 0.7 | 8.4 | 54 | 7400 |  |  | 210 | 94.8 |  |  | 0.15 | 0.14 | 1.3 | 0.03 | 0.024 | 1.1 |  | 5.3 | 58 | [10 empty] | 0.01 | 0.003 |  | 0.17 |  |  |  | 15.8 | 0.42 |  |  | 0.005 | 0.05 |  |  | 6000 |  | 0.65
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2016.08.23 | 09:50 |  | 天候: 晴; 気温: 28.2; 水温: 19.2; 濁度: 33; 色度: 11; 臭気: 土臭; pH: 7.83; BOD: 0.7 | 9 | 37 | 25000 |  |  | 260 | 102 |  |  | 0.049 | 0.049 | 1.3 | <0.02 | 0.006 | 1.1 | <0.001 | 2.5 | 41 |  | <0.005 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.01 | 0.23 | 0.007 |  | 0.08 | 0.001 | <0.0005 |  | 11.3 | 0.15 |  |  | 0.057 | 1.8 |  |  | 6200 |  | 1.62
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2016.09.14 | 09:40 |  | 天候: 曇; 気温: 21.8; 水温: 18.3; 濁度: 1.3; 色度: 2.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.89; BOD: 1 | 8.9 | 47 | 18000 |  |  | 290 | 98.6 |  |  | 0.086 | 0.088 | 1.2 | 0.03 | 0.013 | 0.99 |  | 4 | 50 | [10 empty] | 0.02 | 0.002 |  | 0.12 |  |  |  | 13.8 | 0.27 |  |  | 0.004 | 0.07 |  |  | 4800 |  | 0.69
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2016.10.12 | 09:40 |  | 天候: 晴; 気温: 19.2; 水温: 17.9; 濁度: 0.9; 色度: 1.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.92; BOD: 0.6 | 9.9 | 49 | 5200 |  |  | 140 | 109 |  |  | 0.095 | 0.091 | 1.3 | <0.02 | 0.014 | 1.1 |  | 4.4 | 53 | [10 empty] | <0.01 | 0.002 |  | 0.12 |  |  |  | 14.8 | 0.28 |  |  | 0.004 | 0.04 |  |  | 2500 |  | 0.49
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2016.11.08 | 09:40 |  | 天候: 曇; 気温: 8; 水温: 11.2; 濁度: 0.9; 色度: 1.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.88; BOD: 1.2 | 9.9 | 50 | 4000 |  |  | 410 | 94.1 |  |  | 0.13 | 0.12 | 1.3 | 0.03 | 0.017 | 1.2 | <0.001 | 5.1 | 58 |  | <0.005 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.002 |  | 0.15 | <0.001 | <0.0005 |  | 15.6 | 0.38 |  |  | 0.004 | 0.06 |  |  | 2400 |  | 0.56
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2016.12.14 | 09:45 |  | 天候: 曇; 気温: 9.1; 水温: 10.1; 濁度: 13; 色度: 7.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.64; BOD: 2.1 | 10.2 | 41 | 33000 |  |  | 2000 | 96.2 |  |  | 0.084 | 0.082 | 1.5 | 0.03 | 0.011 | 0.97 |  | 5.1 | 45 | [10 empty] | 0.08 | 0.003 |  | 0.07 |  |  |  | 12.6 | 0.25 |  |  | 0.036 | 0.77 |  |  | 21000 |  | 1.17
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2017.01.04 | 09:30 |  | 天候: 晴; 気温: 5.3; 水温: 8.4; 濁度: 0.7; 色度: 1.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.81; BOD: 1.2 | 10.9 | 50 | 3500 |  |  | 230 | 97.5 |  |  | 0.1 | 0.098 | 1.4 | 0.05 | 0.023 | 1.2 |  | 4.8 | 57 | [10 empty] | <0.01 | 0.002 |  | 0.12 |  |  |  | 15 | 0.3 |  |  | 0.003 | 0.04 |  |  | 1600 |  | 0.47
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2017.02.01 | 09:40 |  | 天候: 晴; 気温: 5.6; 水温: 8.6; 濁度: 1.1; 色度: 1.6; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.96; BOD: 0.9 | 11.8 | 48 | 2400 |  |  | 180 | 106 |  |  | 0.12 | 0.12 | 1.3 | 0.02 | 0.017 | 1.2 | <0.001 | 5.2 | 58 |  | <0.005 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  | 0.17 | <0.001 | <0.0005 |  | 15.6 | 0.36 |  |  | 0.003 | 0.06 |  |  | 2000 |  | 0.52
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2017.03.01 | 09:40 |  | 天候: 曇; 気温: 4; 水温: 9.4; 濁度: 1.2; 色度: 1.8; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.72; BOD: 1.4 | 10.8 | 49 | 2400 |  |  | 440 | 98 |  |  | 0.14 | 0.13 | 1.4 | 0.06 | 0.023 | 1.2 |  | 5.4 | 58 | [10 empty] | <0.01 | 0.002 |  | 0.19 |  |  |  | 15.8 | 0.41 |  |  | 0.004 | 0.06 |  |  | 3800 |  | 0.61
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.04.18 | 09:40 | 上層 | 晴 |  | 20.5 | 14.8 | 2.3 | 2.6 |  |  | 植物性臭気 |  | 2.9 | 7.33 |  | 1.7 |  | 9.5 |  | 310 |  |  | 6.3 | 99.1 |  |  | 0.087 | 0.072 | 1.1 | <0.02 | 0.013 | 0.94 |  | 4.7 | 52 | [10 empty] | 0.01 | 0.002 |  | 0.1 |  |  |  | 14.1 | 0.22 | 25 |  | 0.016 | 0.08 |  |  | 200 | 5.2 | 0.8
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.05.23 | 09:50 | 上層 | 晴 |  | 26.6 | 19.5 | 3.9 | 7.2 |  |  | 植物性臭気 |  | 2 | 8.79 |  | 2.7 |  | 12.5 |  | 11000 |  |  | 2 | 142 |  |  | 0.076 | 0.042 | 1 | <0.02 | 0.017 | 0.72 |  | 4.5 | 53 | [10 empty] | 0.01 | 0.003 |  | 0.1 |  |  |  | 14 | 0.13 | 22 |  | 0.01 | 0.04 |  |  | 350 | 6.2 | 1.73
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.06.20 | 09:55 | 上層 | 曇 |  | 25.5 | 21 | 3.8 | 4.1 |  |  | 植物性臭気 |  | 2 | 8.76 |  | 2.7 |  | 10.4 |  | 1600 |  |  | 3.1 | 122 |  |  | 0.046 | 0.023 | 0.9 | <0.02 | 0.017 | 0.7 |  | 5 | 56 | [10 empty] | 0.02 | 0.002 |  | 0.11 |  |  |  | 14.7 | 0.071 | 19 |  | 0.011 | 0.06 |  |  | 180 | 14.2 | 1.22
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.07.12 | 09:35 | 上層 | 曇 |  | 27.3 | 23.5 | 2.2 | 2.9 |  |  | かび臭 |  | 2 | 9.08 |  | 2.2 |  | 9 |  | 19000 |  |  | 2 | 111 |  |  | 0.054 | 0.023 | 0.9 | <0.02 | 0.017 | 0.63 |  | 5.2 | 57 | [10 empty] | 0.01 | 0.001 |  | 0.11 |  |  |  | 15.2 | 0.072 | 22 |  | 0.008 | 0.04 |  |  | 580 | 10.2 | 1.15
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.08.08 | 10:00 | 上層 | 曇 |  | 30.1 | 25 | 6 | 8.6 |  |  | 植物性臭気 |  | 1.5 | 9.16 |  | 3.8 |  | 10.6 |  | 1000 |  |  | 4.1 | 134 |  |  | 0.02 | 0.008 | 0.8 | <0.02 | 0.021 | 0.47 |  | 4.9 | 56 | [10 empty] | 0.03 | 0.002 |  | 0.12 |  |  |  | 15.1 | 0.024 | 24 |  | 0.017 | 0.09 |  |  | 820 | 37 | 1.82
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.09.05 | 09:35 | 上層 | 晴 |  | 26.4 | 25.9 | 4.5 | 7 |  |  | 植物性臭気 |  | 2 | 9.46 |  | 4.2 |  | 10.7 |  | 2400 |  |  | 13 | 136 |  |  | 0.036 | 0.014 | 0.9 | <0.02 | 0.016 | 0.52 |  | 3.6 | 44 | [10 empty] | 0.02 | <0.001 |  | 0.06 |  |  |  | 11.9 | 0.042 | 19 |  | 0.003 | 0.05 |  |  | 290 | 18.8 | 1.61
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.10.17 | 09:35 | 上層 | 雨 |  | 17 | 16 | 4.2 | 2.8 |  |  | 植物性臭気 |  | 1.5 | 7.85 |  | 1.7 |  | 9.3 |  | 410 |  |  | 8.5 | 97.9 |  |  | 0.069 | 0.062 | 1.1 | 0.03 | 0.011 | 0.93 |  | 4.2 | 53 | [10 empty] | 0.02 | 0.001 |  | 0.09 |  |  |  | 14.1 | 0.19 | 25 |  | 0.021 | 0.16 |  |  | 190 | 6.4 | 0.77
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.11.16 | 09:45 | 上層 | 晴 |  | 11.6 | 13.1 | 4.5 | 4.4 |  |  | 植物性臭気 |  | 2.2 | 8.64 |  | 3 |  | 11.4 |  | 190 |  |  | 3 | 113 |  |  | 0.087 | 0.033 | 1.1 | <0.02 | 0.015 | 0.83 |  | 4.9 | 57 | [10 empty] | <0.01 | 0.001 |  | 0.1 |  |  |  | 15.2 | 0.1 | 26 |  | 0.014 | 0.05 |  |  | 470 | 22.4 | 1.33
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.12.19 | 09:55 | 上層 | 晴 |  | 7.3 | 8.8 | 3.8 | 3.5 |  |  | 植物性臭気 |  | 1.3 | 7.71 |  | 1.4 |  | 9.8 |  | 1300 |  |  | 24 | 87.4 |  |  | 0.093 | 0.082 | 1.2 | <0.02 | 0.018 | 1.1 |  | 5 | 54 | [10 empty] | 0.04 | 0.006 |  | 0.15 |  |  |  | 15.1 | 0.25 | 27 |  | 0.025 | 0.2 |  |  | 680 | 4.8 | 0.72
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2017.01.16 | 09:35 | 上層 | 晴 |  | 0.5 | 6.8 | 2.9 | 3.1 |  |  | 植物性臭気 |  | 2 | 7.7 |  | 1.8 |  | 10.9 |  | 170 |  |  | 3 | 93.8 |  |  | 0.089 | 0.085 | 1.2 | 0.02 | 0.014 | 1.1 |  | 6.3 | 56 | [10 empty] | 0.04 | 0.015 |  | 0.09 |  |  |  | 15.5 | 0.26 | 27 |  | 0.023 | 0.16 |  |  | 110 | 4.8 | 0.61
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2017.02.15 | 09:40 | 上層 | 晴 |  | 4.5 | 6.6 | 4.5 | 3.7 |  |  | 植物性臭気 |  | 1.5 | 8.3 |  | 2.4 |  | 12.4 |  | 88 |  |  | <1.0E+00 | 105 |  |  | 0.1 | 0.078 | 1.3 | <0.02 | 0.021 | 1.1 |  | 5.8 | 59 | [10 empty] | 0.01 | <0.001 |  | 0.12 |  |  |  | 15.9 | 0.24 | 28 |  | 0.018 | 0.14 |  |  | 140 | 20 | 0.69
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2017.03.15 | 09:40 | 上層 | 曇 |  | 6.5 | 9.8 | 2.9 | 4.3 |  |  | 植物性臭気 |  | 2.3 | 8.55 |  | 2.3 |  | 12.5 |  | 170 |  |  | 2 | 117 |  |  | 0.11 | 0.082 | 1.2 | <0.02 | 0.022 | 0.99 |  | 6.4 | 59 | [10 empty] | 0.02 | 0.001 |  | 0.12 |  |  |  | 16 | 0.25 | 27 |  | 0.013 | 0.08 |  |  | 33 | 13 | 0.85
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.04.18 | 09:40 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 20.5; 水温: 13.9; 濁度: 2.7; 色度: 2.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.4; COD: 1.8 | 8.4 |  | 140 |  |  | 5.2 | 85.9 |  |  | 0.084 | 0.075 | 1 | 0.04 | 0.016 | 0.94 |  | 4.7 | 53 | [10 empty] | 0.02 | 0.013 |  | 0.13 |  |  |  | 14.2 | 0.23 | 26 |  | 0.034 | 0.14 |  |  | 110 | 1.9 | 0.68
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.05.23 | 09:50 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 26.6; 水温: 17.4; 濁度: 3.6; 色度: 4; 臭気: かび臭; pH: 7.78; COD: 3.3 | 6.6 |  | 730 |  |  | 6.3 | 71.9 |  |  | 0.097 | 0.088 | 1.1 | 0.2 | 0.024 | 0.77 |  | 4.5 | 55 | [10 empty] | 0.05 | 0.076 |  | 0.13 |  |  |  | 14.8 | 0.27 | 27 |  | 0.14 | 0.34 |  |  | 260 | 1.7 | 0.91
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.06.20 | 09:55 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 25.5; 水温: 18.8; 濁度: 3.5; 色度: 3.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.04; COD: 2.2 | 7.9 |  | 490 |  |  | 7.4 | 89.2 |  |  | 0.097 | 0.078 | 1.1 | 0.08 | 0.019 | 0.92 |  | 4.9 | 56 | [10 empty] | 0.03 | 0.005 |  | 0.11 |  |  |  | 15 | 0.24 | 25 |  | 0.032 | 0.12 |  |  | 200 | 8.7 | 0.94
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.07.12 | 09:35 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 27.3; 水温: 20.6; 濁度: 2.3; 色度: 4; 臭気: かび臭; pH: 7.88; COD: 2.9 | 7.6 |  | 87000 |  |  | 1 | 89.2 |  |  | 0.078 | 0.068 | 1.1 | 0.07 | 0.038 | 0.89 |  | 5.2 | 57 | [10 empty] | 0.02 | 0.002 |  | 0.12 |  |  |  | 15.6 | 0.21 | 26 |  | 0.024 | 0.11 |  |  | 930 | 0.2 | 0.8
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.08.08 | 10:00 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 30.1; 水温: 22.5; 濁度: 4.2; 色度: 3.9; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.55; COD: 2.4 | 2.6 |  | 340 |  |  | 1 | 31.9 |  |  | 0.11 | 0.091 | 1.2 | 0.34 | 0.036 | 0.71 |  | 5.1 | 59 | [10 empty] | 0.03 | 0.15 |  | 0.12 |  |  |  | 16.2 | 0.28 | 28 |  | 0.21 | 0.25 |  |  | 1100 | 1.1 | 1.04
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.09.05 | 09:35 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 26.4; 水温: 20.4; 濁度: 5; 色度: 4.3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.87; COD: 2.5 | 8.5 |  | 310 |  |  | 3.1 | 98.6 |  |  | 0.055 | 0.052 | 1 | 0.04 | 0.012 | 0.92 |  | 2.8 | 45 | [10 empty] | 0.06 | 0.01 |  | 0.07 |  |  |  | 11.9 | 0.16 | 23 |  | 0.045 | 0.33 |  |  | 1800 | 6.3 | 1.01
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.10.17 | 09:35 | 下層 | 天候: 雨; 気温: 17; 水温: 15.6; 濁度: 12; 色度: 3.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.71; COD: 2.5 | 8.7 |  | 820 |  |  | 19 | 90.8 |  |  | 0.061 | 0.1 | 1.3 | 0.08 | 0.012 | 0.95 |  | 4.2 | 54 | [10 empty] | 0.05 | 0.037 |  | 0.09 |  |  |  | 14.5 | 0.31 | 27 |  | 0.067 | 0.52 |  |  | 570 | 5.1 | 0.8
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.11.16 | 09:45 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 11.6; 水温: 12.1; 濁度: 4.7; 色度: 4.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.69; COD: 1.6 | 8.7 |  | 1400 |  |  | 36 | 84.6 |  |  | 0.084 | 0.068 | 1.1 | 0.08 | 0.016 | 0.97 |  | 4.5 | 55 | [10 empty] | 0.03 | 0.017 |  | 0.1 |  |  |  | 14.8 | 0.21 | 26 |  | 0.052 | 0.23 |  |  | 680 | 3.9 | 0.88
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.12.19 | 09:55 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 7.3; 水温: 8.8; 濁度: 5.1; 色度: 3.8; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.71; COD: 1.4 | 10 |  | 1600 |  |  | 31 | 89.1 |  |  | 0.1 | 0.095 | 1.2 | 0.02 | 0.015 | 1.1 |  | 4.8 | 54 | [10 empty] | 0.05 | 0.024 |  | 0.14 |  |  |  | 15.1 | 0.29 | 27 |  | 0.04 | 0.42 |  |  | 850 | 3.7 | 0.69
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2017.01.16 | 09:35 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 0.5; 水温: 6.5; 濁度: 3.1; 色度: 3.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.72; COD: 2.1 | 11.4 |  | 190 |  |  | 3.1 | 97.3 |  |  | 0.093 | 0.085 | 1.2 | 0.02 | 0.014 | 1.1 |  | 6.1 | 56 | [10 empty] | 0.04 | 0.015 |  | 0.1 |  |  |  | 15.5 | 0.26 | 27 |  | 0.024 | 0.17 |  |  | 130 | 4.8 | 0.68
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2017.02.15 | 09:40 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 4.5; 水温: 7.1; 濁度: 5.7; 色度: 3.8; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.29; COD: 2.1 | 12.1 |  | 140 |  |  | <1.0E+00 | 104 |  |  | 0.11 | 0.082 | 1.3 | <0.02 | 0.013 | 1 |  | 5.7 | 58 | [10 empty] | 0.02 | 0.001 |  | 0.12 |  |  |  | 15.9 | 0.25 | 29 |  | 0.021 | 0.17 |  |  | 180 | 20.9 | 0.73
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2017.03.15 | 09:40 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 6.5; 水温: 8.8; 濁度: 5.4; 色度: 4.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.74; COD: 1.7 | 8.6 |  | 9.7 |  |  | <1.0E+00 | 78.3 |  |  | 0.11 | 0.085 | 1.3 | 0.24 | 0.019 | 0.91 |  | 6.3 | 60 | [10 empty] | 0.04 | 0.076 |  | 0.12 |  |  |  | 16.5 | 0.26 | 28 |  | 0.11 | 0.3 |  |  | 67 | 8.2 | 0.77
県内広域水道企業団 | 弁天橋 | 2016.04.13 | 10:10 |  | 天候: 曇; 気温: 11.9; 水温: 12.7; 濁度: 2.6; 色度: 2.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.67; COD: 2.2 | 10 | 46 | 310 |  |  | 38 | 98.5 |  |  | 0.086 | 0.078 | 1.1 | 0.03 | 0.014 | 0.98 |  | 5.1 | 53 | [10 empty] | 0.02 | 0.003 |  | 0.12 |  |  |  | 14.3 | 0.24 |  |  | 0.021 | 0.13 |  |  | 200 |  | 0.78
県内広域水道企業団 | 弁天橋 | 2016.05.18 | 10:20 |  | 天候: 晴; 気温: 23.8; 水温: 18.4; 濁度: 2.7; 色度: 4.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.89; COD: 2.4 | 9.6 | 47 | 3100 |  |  | 4.1 | 107 |  |  | 0.081 | 0.065 | 1 | 0.03 | 0.017 | 0.87 | <0.001 | 4.5 | 53 | 105 | <0.005 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.005 |  | 0.14 | <0.001 | <0.0005 |  | 14.2 | 0.2 | 25 |  | 0.021 | 0.08 |  |  | 230 |  | 0.95
県内広域水道企業団 | 弁天橋 | 2016.06.15 | 10:10 |  | 天候: 曇; 気温: 21.2; 水温: 18.7; 濁度: 4; 色度: 4.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.09; COD: 2.3 | 9 | 52 | 3400 |  |  | 5.2 | 101 |  |  | 0.086 | 0.062 | 1.1 | 0.04 | 0.016 | 0.8 |  | 4.8 | 57 | [10 empty] | 0.03 | 0.007 |  | 0.14 |  |  |  | 15.1 | 0.19 |  |  | 0.032 | 0.12 |  |  | 380 |  | 0.91
県内広域水道企業団 | 弁天橋 | 2016.07.20 | 10:35 |  | 天候: 晴; 気温: 30.1; 水温: 24.7; 濁度: 2.9; 色度: 3.9; 臭気: かび臭; pH: 8.07; COD: 2.6 | 7.6 | 54 | 2000 |  |  | 2 | 94.4 |  |  | 0.08 | 0.055 | 1 | <0.02 | 0.021 | 0.75 |  | 5 | 57 | [10 empty] | 0.02 | 0.003 |  | 0.13 |  |  |  | 15.5 | 0.17 |  |  | 0.033 | 0.11 |  |  | 270 |  | 1.06
県内広域水道企業団 | 弁天橋 | 2016.08.23 | 10:25 |  | 天候: 曇; 気温: 29.4; 水温: 21.6; 色度: 23; 臭気: 土臭; pH: 7.68; COD: 5 | 7.1 | 37 | 49000 |  |  | 520 | 84.6 |  |  | 0.062 | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.019 | 0.99 | <0.001 | 3.2 | 41 | 144 | <0.005 | <0.0003 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.007 |  | 0.1 | 0.002 | <0.0005 |  | 11.5 | 0.17 | 22 |  | 0.093 | 2.4 |  |  | 30000 |  | 2.24
県内広域水道企業団 | 弁天橋 | 2016.09.14 | 10:10 |  | 天候: 曇; 気温: 23.1; 水温: 20.4; 濁度: 4.9; 色度: 3.6; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.94; COD: 1.9 | 8.4 | 45 | 5100 |  |  | 18 | 96.3 |  |  | 0.043 | 0.039 | 1.1 | 0.04 | 0.015 | 0.83 |  | 3.6 | 48 | [10 empty] | 0.03 | 0.006 |  | 0.1 |  |  |  | 13.2 | 0.12 |  |  | 0.038 | 0.22 |  |  | 600 |  | 0.84
県内広域水道企業団 | 弁天橋 | 2016.10.12 | 10:15 |  | 天候: 晴; 気温: 21.4; 水温: 17.7; 濁度: 4.1; 色度: 2.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.77; COD: 1.5 | 8.5 | 48 | 870 |  |  | 18 | 92.7 |  |  | 0.07 | 0.068 | 1.1 | 0.04 | 0.017 | 0.92 |  | 3.7 | 52 | [10 empty] | 0.03 | 0.004 |  | 0.1 |  |  |  | 13.8 | 0.21 |  |  | 0.034 | 0.22 |  |  | 570 |  | 0.69
県内広域水道企業団 | 弁天橋 | 2016.11.08 | 10:20 |  | 天候: 曇; 気温: 13; 水温: 13.6; 濁度: 3.1; 色度: 3.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.91; COD: 1.9 | 9.2 | 52 | 150 |  |  | 5.2 | 92 |  |  | 0.076 | 0.062 | 1.3 | <0.02 | 0.015 | 0.96 | <0.001 | 4.6 | 57 | 111 | <0.005 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.004 |  | 0.13 | <0.001 | <0.0005 |  | 15.2 | 0.19 | 27 |  | 0.027 | 0.13 |  |  | 230 |  | 0.83
県内広域水道企業団 | 弁天橋 | 2016.12.14 | 09:50 |  | 天候: 曇; 気温: 9.1; 水温: 9.8; 濁度: 4.4; 色度: 2.6; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.67; COD: 1.6 | 9.4 | 48 | 520 |  |  | 46 | 87.7 |  |  | 0.08 | 0.075 | 1.2 | <0.02 | 0.01 | 1.1 |  | 5.1 | 58 | [10 empty] | 0.03 | 0.01 |  | 0.15 |  |  |  | 15.5 | 0.23 |  |  | 0.028 | 0.23 |  |  | 410 |  | 0.62
県内広域水道企業団 | 弁天橋 | 2017.01.04 | 09:55 |  | 天候: 晴; 気温: 5.6; 水温: 8.1; 濁度: 3.5; 色度: 2.9; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.66; COD: 1.4 | 9.3 | 49 | 230 |  |  | 5.2 | 82.1 |  |  | 0.092 | 0.088 | 1.3 | 0.03 | 0.013 | 1.1 |  | 4.9 | 57 | [10 empty] | 0.04 | 0.013 |  | 0.11 |  |  |  | 14.9 | 0.27 |  |  | 0.026 | 0.19 |  |  | 210 |  | 0.64
県内広域水道企業団 | 弁天橋 | 2017.02.01 | 10:20 |  | 天候: 晴; 気温: 7.5; 水温: 6.6; 濁度: 3.7; 色度: 2.9; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.89; COD: 2.4 | 11.2 | 50 | 200 |  |  | <1.0E+00 | 95.9 |  |  | 0.1 | 0.088 | 1.2 | <0.02 | 0.012 | 1.1 | <0.001 | 5.3 | 57 | 95 | <0.005 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.003 |  | 0.17 | <0.001 | <0.0005 |  | 15.5 | 0.27 | 28 |  | 0.021 | 0.14 |  |  | 98 |  | 0.62
県内広域水道企業団 | 弁天橋 | 2017.03.01 | 10:10 |  | 天候: 曇; 気温: 6; 水温: 8.9; 濁度: 5; 色度: 4; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.48; COD: 2.4 | 12.8 | 50 | 23 |  |  | 2 | 114 |  |  | 0.11 | 0.078 | 1.3 | <0.02 | 0.014 | 0.96 |  | 6.3 | 58 | [10 empty] | 0.02 | 0.001 |  | 0.11 |  |  |  | 16 | 0.24 |  |  | 0.019 | 0.13 |  |  | 79 |  | 0.86
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.04.13 | 10:45 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 14.5; 水温: 12.4; 濁度: 2.3; 色度: 2.6; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.74; COD: 2 | 11.1 |  | 47 |  |  | 2 | 108 |  |  | 0.069 | 0.052 | 1.1 | 0.03 | 0.013 | 0.88 |  | 5.3 | 53 | [10 empty] | 0.01 | 0.001 |  | 0.11 |  |  |  | 14.4 | 0.16 |  |  | 0.014 | 0.07 |  |  | 22 | 5 | 0.85
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.05.18 | 10:45 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 26.1; 水温: 21; 濁度: 1.8; 色度: 3.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.91; COD: 2 | 9.9 |  | 63 |  |  | 1 | 115 |  |  | 0.04 | 0.026 | 0.8 | 0.03 | 0.011 | 0.65 |  | 3.8 | 49 | [10 empty] | <0.01 | 0.002 |  | 0.11 |  |  |  | 12.8 | 0.081 |  |  | 0.009 | 0.03 |  |  | 58 | 26 | 0.9
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.06.15 | 10:50 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 19.4; 水温: 20.4; 濁度: 6.6; 色度: 7; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.99; COD: 13.5 | 10.4 |  | 2000 |  |  | <1.0E+00 | 120 |  |  | 0.009 | 0.003 | 0.6 | <0.02 | 0.009 | 0.38 |  | 3.9 | 51 | [10 empty] | <0.01 | <0.001 |  | 0.1 |  |  |  | 13.2 | 0.008 |  |  | 0.009 | 0.04 |  |  | 90 | 87.4 | 6.92
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.07.20 | 10:45 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 28.3; 水温: 25; 濁度: 1.7; 色度: 2.8; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.58; COD: 2.8 | 9.2 |  | 4100 |  |  | 1 | 115 |  |  | 0.043 | 0.006 | 0.8 | <0.02 | 0.015 | 0.47 |  | 3.8 | 51 | [10 empty] | <0.01 | <0.001 |  | 0.07 |  |  |  | 13.3 | 0.017 |  |  | 0.008 | 0.02 |  |  | 830 | 14.9 | 2.15
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.08.23 | 10:50 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 28.6; 水温: 26; 濁度: 7.2; 色度: 5.9; 臭気: 腐敗性臭気; pH: 7.96; COD: 4.3 | 7.6 |  | 13000 |  |  | 53 | 96.8 |  |  | 0.016 | 0.005 | 0.8 | 0.03 | 0.03 | 0.47 |  | 3.5 | 49 | [10 empty] | 0.06 | 0.003 |  | 0.1 |  |  |  | 12.9 | 0.016 |  |  | 0.024 | 0.35 |  |  | 150000 | 19.5 | 1.95
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.09.14 | 11:10 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 22; 水温: 22.8; 濁度: 4.6; 色度: 7.9; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.28; COD: 11.1 | 10.2 |  | 11000 |  |  | 3.1 | 122 |  |  | 0.01 | 0.004 | 0.9 | <0.02 | 0.014 | 0.64 |  | 2.7 | 43 | [10 empty] | 0.03 | 0.001 |  | 0.06 |  |  |  | 11.3 | 0.012 |  |  | 0.008 | 0.11 |  |  | 360 | 55.5 | 4.52
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.10.12 | 10:45 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 19.8; 水温: 19.8; 濁度: 1.3; 色度: 2.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.77; COD: 1.9 | 8.7 |  | 7400 |  |  | 2 | 98.9 |  |  | 0.025 | 0.011 | 0.9 | 0.02 | 0.024 | 0.76 |  | 2.7 | 47 | [10 empty] | 0.02 | 0.002 |  | 0.07 |  |  |  | 12 | 0.035 |  |  | 0.008 | 0.07 |  |  | 220 | 3 | 0.89
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.11.08 | 10:40 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 11.8; 水温: 16.2; 濁度: 1; 色度: 2.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.79; COD: 1.8 | 9.1 |  | 220 |  |  | 4.1 | 96.2 |  |  | 0.029 | 0.02 | 1.1 | <0.02 | 0.015 | 0.93 |  | 3.4 | 52 | [10 empty] | <0.01 | <0.001 |  | 0.09 |  |  |  | 13.4 | 0.06 |  |  | 0.008 | 0.04 |  |  | 120 | 4.3 | 0.72
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.12.14 | 10:45 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 8.8; 水温: 11.5; 濁度: 2; 色度: 2.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.61; COD: 1.7 | 8.2 |  | 160 |  |  | 1 | 79.5 |  |  | 0.04 | 0.036 | 1.1 | <0.02 | 0.029 | 0.99 |  | 4.5 | 56 | [10 empty] | 0.01 | 0.003 |  | 0.09 |  |  |  | 14.6 | 0.11 |  |  | 0.025 | 0.11 |  |  | 89 | 2.9 | 0.69
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2017.01.04 | 10:30 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 8.8; 水温: 9.7; 濁度: 2.5; 色度: 2.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.68; COD: 1.6 | 9.3 |  | 63 |  |  | 8.6 | 85.5 |  |  | 0.045 | 0.039 | 1.1 | <0.02 | 0.024 | 1 |  | 4.6 | 56 | [10 empty] | 0.02 | 0.002 |  | 0.1 |  |  |  | 14.8 | 0.12 |  |  | 0.017 | 0.1 |  |  | 37 | 5.8 | 0.82
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2017.02.01 | 10:50 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 7.1; 水温: 7.4; 濁度: 3; 色度: 3.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.17; COD: 2.8 | 12.5 |  | 47 |  |  | 4.1 | 108 |  |  | 0.045 | 0.018 | 1.1 | <0.02 | 0.018 | 0.91 |  | 4.9 | 56 | [10 empty] | <0.01 | <0.001 |  | 0.12 |  |  |  | 15 | 0.056 |  |  | 0.011 | 0.07 |  |  | 19 | 18.5 | 0.81
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2017.03.01 | 10:30 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 6.8; 水温: 8.7; 濁度: 5.9; 色度: 4.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 9.17; COD: 2.9 | 14.2 |  | 5.2 |  |  | <1.0E+00 | 126 |  |  | 0.047 | 0.02 | 0.9 | <0.02 | 0.013 | 0.57 |  | 4.8 | 53 | [10 empty] | 0.02 | 0.001 |  | 0.1 |  |  |  | 14.4 | 0.061 |  |  | 0.016 | 0.09 |  |  | 21 | 25.3 | 1.08
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.04.13 | 10:45 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 14.5; 水温: 11.9; 濁度: 1.5; 色度: 3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.78; COD: 1.9 | 10.9 |  | 63 |  |  | 1 | 105 |  |  | 0.056 | 0.046 | 1 | 0.08 | 0.01 | 0.84 |  | 5.6 | 53 | [10 empty] | 0.02 | 0.002 |  | 0.11 |  |  |  | 14.5 | 0.14 |  |  | 0.015 | 0.07 |  |  | 21 | <0.1 | 0.87
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.05.18 | 10:45 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 26.1; 水温: 18.8; 濁度: 1.1; 色度: 2.3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.83; COD: 1.9 | 9.7 |  | 31 |  |  | <1.0E+00 | 108 |  |  | 0.041 | 0.032 | 0.9 | 0.06 | 0.013 | 0.71 |  | 4.1 | 50 | [10 empty] | <0.01 | 0.001 |  | 0.1 |  |  |  | 13.3 | 0.098 |  |  | 0.018 | 0.03 |  |  | 39 | 3.6 | 0.78
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.06.15 | 10:50 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 19.4; 水温: 19.4; 濁度: 2.1; 色度: 3.3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.91; COD: 2.1 | 8.3 |  | 610 |  |  | 8.6 | 93.9 |  |  | 0.034 | 0.018 | 0.8 | 0.03 | 0.012 | 0.53 |  | 4 | 52 | [10 empty] | 0.02 | 0.001 |  | 0.1 |  |  |  | 13.6 | 0.054 |  |  | 0.034 | 0.15 |  |  | 78 | 6 | 1.11
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.07.20 | 10:45 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 28.3; 水温: 23.8; 濁度: 2; 色度: 2.6; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.96; COD: 2.4 | 7.9 |  | 1300 |  |  | <1.0E+00 | 96.7 |  |  | 0.028 | 0.011 | 0.7 | 0.04 | 0.023 | 0.51 |  | 3.8 | 51 | [10 empty] | <0.01 | 0.001 |  | 0.08 |  |  |  | 13.4 | 0.035 |  |  | 0.018 | 0.07 |  |  | 330 | 6.4 | 1.04
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.08.23 | 10:50 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 28.6; 水温: 22.6; 色度: 37; 臭気: 土臭; pH: 7.73; COD: 6.1 | 8.4 |  | 20000 |  |  | 240 | 101 |  |  | 0.033 | 0.052 | 1.2 | 0.05 | 0.017 | 0.73 |  | 2.9 | 40 | [10 empty] | 0.5 | 0.014 |  | 0.11 |  |  |  | 10.8 | 0.16 |  |  | 0.19 | 6.2 |  |  | 68000 | 3.4 | 2.1
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.09.14 | 11:10 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 22; 水温: 21.6; 濁度: 4.8; 色度: 5.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.94; COD: 2.8 | 8.4 |  | 11000 |  |  | 22 | 98.5 |  |  | 0.012 | 0.009 | 0.9 | 0.02 | 0.011 | 0.69 |  | 2.8 | 46 | [10 empty] | 0.03 | 0.001 |  | 0.07 |  |  |  | 11.8 | 0.029 |  |  | 0.026 | 0.23 |  |  | 470 | 8.1 | 1.15
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.10.12 | 10:45 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 19.8; 水温: 19.3; 濁度: 2.5; 色度: 2.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.77; COD: 2 | 8.5 |  | 5200 |  |  | 6.3 | 95.6 |  |  | 0.027 | 0.022 | 1 | 0.03 | 0.024 | 0.77 |  | 2.8 | 48 | [10 empty] | 0.02 | <0.001 |  | 0.07 |  |  |  | 12.4 | 0.068 |  |  | 0.017 | 0.14 |  |  | 200 | 1 | 0.79
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.11.08 | 10:40 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 11.8; 水温: 15.7; 濁度: 1.5; 色度: 2.3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.7; COD: 1.5 | 8.4 |  | 130 |  |  | 3.1 | 87.8 |  |  | 0.035 | 0.032 | 1.1 | <0.02 | 0.032 | 0.91 |  | 3.5 | 52 | [10 empty] | 0.01 | 0.001 |  | 0.1 |  |  |  | 13.8 | 0.098 |  |  | 0.015 | 0.08 |  |  | 460 | 2.7 | 0.72
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.12.14 | 10:45 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 8.8; 水温: 11.7; 濁度: 2.1; 色度: 2.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.6; COD: 2.1 | 8.6 |  | 130 |  |  | <1.0E+00 | 83.7 |  |  | 0.04 | 0.036 | 1.1 | <0.02 | 0.028 | 0.99 |  | 4.4 | 56 | [10 empty] | 0.01 | 0.002 |  | 0.09 |  |  |  | 14.6 | 0.11 |  |  | 0.025 | 0.1 |  |  | 73 | 3.3 | 0.72
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2017.01.04 | 10:30 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 8.8; 水温: 9.7; 濁度: 2.9; 色度: 2.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.75; COD: 1.6 | 9.6 |  | 93 |  |  | 2 | 88.2 |  |  | 0.045 | 0.039 | 1.1 | <0.02 | 0.023 | 1 |  | 4.5 | 56 | [10 empty] | 0.02 | 0.003 |  | 0.1 |  |  |  | 14.8 | 0.12 |  |  | 0.019 | 0.13 |  |  | 63 | 6.6 | 0.79
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2017.02.01 | 10:50 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 7.1; 水温: 7; 濁度: 2.8; 色度: 3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.95; COD: 2.2 | 12.3 |  | 20 |  |  | <1.0E+00 | 106 |  |  | 0.046 | 0.024 | 1.1 | <0.02 | 0.016 | 0.94 |  | 4.9 | 56 | [10 empty] | <0.01 | <0.001 |  | 0.14 |  |  |  | 15 | 0.075 |  |  | 0.014 | 0.09 |  |  | 26 | 14.3 | 0.92
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2017.03.01 | 10:30 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 6.8; 水温: 7.8; 濁度: 4.3; 色度: 3.8; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.41; COD: 2.8 | 11.9 |  | 2 |  |  | <1.0E+00 | 103 |  |  | 0.041 | 0.016 | 1 | 0.06 | 0.015 | 0.68 |  | 4.6 | 56 | [10 empty] | 0.01 | 0.002 |  | 0.09 |  |  |  | 14.8 | 0.049 |  |  | 0.024 | 0.11 |  |  | 29 | 17.6 | 0.99
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2016.04.14 | 10:25 | 上層 | 天候: 雨; 気温: 16.7; 水温: 13.3; 濁度: 1.1; 臭気: 魚介臭; 透明度: 4; pH: 8.02; COD: 3.1 | 11.5 | 33 |  |  |  |  | 119 |  |  | 0.008 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.25 |  | <2.0 | [18 empty] | 9.5 |  |  |  | 0.003 | 0.03 |  |  |  | 9.3 | 1.68
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2016.06.16 | 10:45 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 20.4; 水温: 20.7; 濁度: 1.1; 臭気: 魚介臭; 透明度: 5; pH: 8.14; COD: 2 | 9.5 | 33 |  |  |  |  | 113 |  |  | 0.008 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.21 |  | <2.0 | [18 empty] | 10 |  |  |  | 0.006 | 0.03 |  |  |  | 5.5 | 1.13
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2016.08.18 | 10:45 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 28.5; 水温: 26.4; 濁度: 1.1; 臭気: 植物性臭気; 透明度: 4.6; pH: 8.3; COD: 2.2 | 8.9 | 39 |  |  |  |  | 117 |  |  | 0.008 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.23 |  | <2.0 | [18 empty] | 10.8 |  |  |  | 0.009 | 0.04 |  |  |  | 4.1 | 1.23
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2016.10.13 | 10:20 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 15.9; 水温: 17.5; 濁度: 2.5; 臭気: 魚介臭; 透明度: 2.7; pH: 7.63; COD: 1.9 | 8.3 | 33 |  |  |  |  | 91.5 |  |  | 0.012 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.31 |  | <2.0 | [18 empty] | 9.3 |  |  |  | 0.015 | 0.09 |  |  |  | 5.5 | 0.93
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2016.12.15 | 10:20 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 6.4; 水温: 11.6; 濁度: 1.4; 臭気: 植物性臭気; 透明度: 4.1; pH: 7.51; COD: 1.3 | 8.4 | 34 |  |  |  |  | 83 |  |  | 0.005 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.28 |  | <2.0 | [18 empty] | 9.7 |  |  |  | 0.014 | 0.06 |  |  |  | 1.6 | 0.65
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2017.02.02 | 10:25 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 6; 水温: 7.5; 濁度: 1; 臭気: 植物性臭気; 透明度: 5.5; pH: 7.64; COD: 1.1 | 10.5 | 36 |  |  |  |  | 93.5 |  |  | 0.006 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.31 |  | <2.0 | [18 empty] | 9.6 |  |  |  | 0.007 | 0.03 |  |  |  | 1.7 | 0.67
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2016.04.14 | 10:25 | 中層 | 天候: 雨; 気温: 16.7; 水温: 11.7; 濁度: 1.2; 臭気: 魚介臭; pH: 7.93; COD: 1.5 | 11.3 | 31 |  |  |  |  | 113 |  |  | 0.008 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.25 |  | <2.0 | [18 empty] | 9.3 |  |  |  | 0.004 | 0.04 |  |  |  | 3.3 | 0.83
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2016.06.16 | 10:45 | 中層 | 天候: 曇; 気温: 20.4; 水温: 16.6; 濁度: 1.2; 臭気: 魚介臭; pH: 7.85; COD: 1.7 | 8.4 | 32 |  |  |  |  | 92.3 |  |  | 0.006 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.23 |  | <2.0 | [18 empty] | 9.4 |  |  |  | 0.008 | 0.03 |  |  |  | 2.2 | 0.75
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2016.08.18 | 10:45 | 中層 | 天候: 曇; 気温: 28.5; 水温: 22.8; 濁度: 1.8; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.03; COD: 2.4 | 7.7 | 38 |  |  |  |  | 95.2 |  |  | 0.011 |  | 0.4 | <0.02 | 0.005 | 0.26 |  | <2.0 | [18 empty] | 10.7 |  |  |  | 0.014 | 0.07 |  |  |  | 5.6 | 1.26
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2016.10.13 | 10:20 | 中層 | 天候: 曇; 気温: 15.9; 水温: 16.9; 濁度: 2.4; 臭気: 魚介臭; pH: 7.61; COD: 2.2 | 7.4 | 33 |  |  |  |  | 80.6 |  |  | 0.01 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.3 |  | <2.0 | [18 empty] | 9.3 |  |  |  | 0.014 | 0.09 |  |  |  | 3.8 | 0.81
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2016.12.15 | 10:20 | 中層 | 天候: 晴; 気温: 6.4; 水温: 11.6; 濁度: 1.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.5; COD: 1.4 | 8.4 | 35 |  |  |  |  | 83 |  |  | 0.006 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.27 |  | <2.0 | [18 empty] | 9.7 |  |  |  | 0.015 | 0.06 |  |  |  | 1.6 | 0.64
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2017.02.02 | 10:25 | 中層 | 天候: 晴; 気温: 6; 水温: 7.4; 濁度: 1.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.63; COD: 1.1 | 10.4 | 33 |  |  |  |  | 92.4 |  |  | 0.007 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.3 |  | <2.0 | [18 empty] | 9.6 |  |  |  | 0.007 | 0.03 |  |  |  | 2.3 | 0.66
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2016.04.14 | 10:25 | 下層 | 天候: 雨; 気温: 16.7; 水温: 8.9; 濁度: 1.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.76; COD: 1 | 8.3 | 37 |  |  |  |  | 77.5 |  |  | 0.004 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.31 |  | <2.0 | [18 empty] | 9.7 |  |  |  | 0.015 | 0.04 |  |  |  | 0.3 | 0.62
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2016.06.16 | 10:45 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 20.4; 水温: 8; 濁度: 2.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.37; COD: 1.5 | 1.3 | 34 |  |  |  |  | 11.8 |  |  | 0.005 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.26 |  | <2.0 | [18 empty] | 9.9 |  |  |  | 0.085 | 0.08 |  |  |  | 0.3 | 0.84
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2016.08.18 | 10:45 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 28.5; 水温: 7.9; 濁度: 1.1; 臭気: 無臭; pH: 7.48; COD: 1.8 | 0 | 36 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.005 |  | 0.3 | 0.04 | 0.014 | 0.17 |  | <2.0 | [18 empty] | 10 |  |  |  | 0.13 | 0.08 |  |  |  | 0.2 | 0.79
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2016.10.13 | 10:20 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 15.9; 水温: 12.5; 濁度: 3.2; 臭気: 魚介臭; pH: 7.36; COD: 2 | 0 | 33 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.01 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.27 |  | <2.0 | [18 empty] | 9.2 |  |  |  | 0.02 | 0.11 |  |  |  | 1.3 | 0.82
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2016.12.15 | 10:20 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 6.4; 水温: 11.4; 濁度: 4.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.52; COD: 1.9 | 8.4 | 35 |  |  |  |  | 82.7 |  |  | 0.01 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.29 |  | <2.0 | [18 empty] | 9.7 |  |  |  | 0.031 | 0.17 |  |  |  | 0.9 | 0.66
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2017.02.02 | 10:25 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 6; 水温: 7.3; 濁度: 1.9; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.57; COD: 1.1 | 10 | 34 |  |  |  |  | 88.6 |  |  | 0.007 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.31 |  | <2.0 | [18 empty] | 9.6 |  |  |  | 0.02 | 0.09 |  |  |  | 0.5 | 0.55
県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2016.04.14 | 10:00 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 18.1; 水温: 13.6; 濁度: 3.1; 臭気: 魚介臭; 透明度: 2; pH: 8.2; COD: 4.7 | 12.3 | 34 |  |  |  |  | 128 |  |  | 0.026 |  | 0.7 | <0.02 | <0.004 | 0.21 |  | <2.0 | [18 empty] | 9.2 |  |  |  | 0.007 | 0.07 |  |  |  | 24.8 | 1.93
県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2016.06.16 | 10:30 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 20.4; 水温: 21; 濁度: 1.3; 臭気: 魚介臭; 透明度: 5; pH: 8.08; COD: 2.6 | 9.8 | 35 |  |  |  |  | 117 |  |  | 0.012 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.2 |  | <2.0 | [18 empty] | 10.1 |  |  |  | 0.006 | 0.03 |  |  |  | 9.6 | 1.11
県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2016.08.18 | 10:10 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 29.8; 水温: 26.7; 濁度: 1.1; 臭気: 植物性臭気; 透明度: 3.8; pH: 8.32; COD: 2.9 | 8.6 | 40 |  |  |  |  | 113 |  |  | 0.012 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.21 |  | <2.0 | [18 empty] | 11.1 |  |  |  | 0.01 | 0.05 |  |  |  | 6.3 | 1.55
県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2016.10.13 | 10:10 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 16.6; 水温: 17.4; 濁度: 2.8; 臭気: 魚介臭; 透明度: 2.5; pH: 7.68; COD: 3.4 | 8.8 | 33 |  |  |  |  | 96.9 |  |  | 0.02 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.29 |  | <2.0 | [18 empty] | 9.2 |  |  |  | 0.012 | 0.08 |  |  |  | 20.1 | 1.57
県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2016.12.15 | 10:05 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 6; 水温: 11.6; 濁度: 1.4; 臭気: 植物性臭気; 透明度: 4.1; pH: 7.47; COD: 1.3 | 8.4 | 36 |  |  |  |  | 83 |  |  | 0.006 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.28 |  | <2.0 | [18 empty] | 9.7 |  |  |  | 0.018 | 0.06 |  |  |  | 1.9 | 0.65
県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2017.02.02 | 10:05 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 6.9; 水温: 7.4; 濁度: 1; 臭気: 植物性臭気; 透明度: 5; pH: 7.66; COD: 1.5 | 11.6 | 35 |  |  |  |  | 103 |  |  | 0.008 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.3 |  | <2.0 | [18 empty] | 9.6 |  |  |  | 0.007 | 0.03 |  |  |  | 3.6 | 0.72
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2016.04.14 | 10:00 |  | 天候: 曇; 気温: 16.9; 水温: 11.5; 濁度: 1.2; 色度: 2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.99; BOD: 0.9 |  | 32 | 2600 |  |  | 2 |  |  |  | 0.005 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.25 |  | <2.0 | 36 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 9.3 |  |  |  | 0.005 | 0.03 |  |  | 48 | 2.5 | 0.87
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2016.05.18 | 09:45 |  | 天候: 晴; 気温: 19.7; 水温: 15.9; 濁度: 1; 色度: 2.6; 臭気: 魚介臭; pH: 8.08; BOD: 0.8 |  | 31 | 1300 |  |  | 1 |  |  |  | 0.007 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.24 |  | <2.0 | 33 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0.004 | 0.03 |  |  | 260 | 3.3 | 0.97
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2016.06.16 | 10:00 |  | 天候: 曇; 気温: 20.9; 水温: 17.4; 濁度: 1.2; 色度: 1.9; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.63; BOD: 0.7 |  | 33 | 9200 |  |  | 4.1 |  |  |  | 0.006 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.23 |  | <2.0 | 34 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 9.5 |  |  |  | 0.007 | 0.03 |  |  | 160 | 3.6 | 0.85
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2016.07.20 | 10:00 |  | 天候: 曇; 気温: 27.3; 水温: 21.4; 濁度: 0.9; 色度: 1.9; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.81; BOD: 0.7 |  | 36 | 1700 |  |  | 1 |  |  |  | 0.005 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.27 |  | 2 | 36 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 9.9 |  |  |  | 0.005 | 0.02 |  |  | 250 | 2.6 | 0.9
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2016.08.18 | 10:00 |  | 天候: 曇; 気温: 29; 水温: 22.9; 濁度: 2; 色度: 3.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.65; BOD: 0.9 |  | 36 | 3100 |  |  | 32 |  |  |  | 0.01 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.26 |  | <2.0 | 39 | [13 empty] | 0.05 |  |  |  | 10.5 |  |  |  | 0.016 | 0.07 |  |  | 360 | 5.8 | 1.08
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2016.09.14 | 10:40 |  | 天候: 曇; 気温: 22.8; 水温: 18.6; 濁度: 5.1; 色度: 4.8; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.56; BOD: 0.5 |  | 32 | 920 |  |  | 42 |  |  |  | 0.014 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.33 |  | <2.0 | 32 | [13 empty] | 0.06 |  |  |  | 8.9 |  |  |  | 0.025 | 0.21 |  |  | 260 | 1.6 | 0.87
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2016.10.13 | 10:10 |  | 天候: 曇; 気温: 15.9; 水温: 17.2; 濁度: 2.1; 色度: 2.8; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.68; BOD: 0.3 |  | 33 | 1500 |  |  | 2 |  |  |  | 0.007 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.29 |  | <2.0 | 33 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 9.2 |  |  |  | 0.014 | 0.08 |  |  | 100 | 2.6 | 0.98
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2016.11.08 | 10:10 |  | 天候: 曇; 気温: 12.6; 水温: 15; 濁度: 1.1; 色度: 1.9; 臭気: 魚介臭; pH: 7.19; BOD: 0.3 |  | 33 | 650 |  |  | 1 |  |  |  | 0.005 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.28 |  | <2.0 | 33 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 9.3 |  |  |  | 0.008 | 0.03 |  |  | 140 | 1.4 | 0.7
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2016.12.21 | 10:10 |  | 天候: 晴; 気温: 7.6; 水温: 11.1; 濁度: 1.5; 色度: 1.9; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.58; BOD: 0.4 |  | 35 | 140 |  |  | 3.1 |  |  |  | 0.007 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.31 |  | <2.0 | 39 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 9.7 |  |  |  | 0.012 | 0.05 |  |  | 90 | 1.4 | 0.61
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2017.01.04 | 09:40 |  | 天候: 晴; 気温: 7.3; 水温: 10; 濁度: 1.5; 色度: 1.9; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.56; BOD: 0.4 |  | 34 | 580 |  |  | <1.0E+00 |  |  |  | 0.007 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.31 |  | 2 | 39 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 9.4 |  |  |  | 0.009 | 0.05 |  |  | 34 | 1.8 | 0.73
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2017.02.02 | 10:10 |  | 天候: 晴; 気温: 5.4; 水温: 7.6; 濁度: 1; 色度: 1.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.92; BOD: 0.7 |  | 34 | 120 |  |  | 1 |  |  |  | 0.008 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.32 |  | 2 | 39 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 9.6 |  |  |  | 0.008 | 0.03 |  |  | 51 | 2.6 | 0.65
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2017.03.01 | 10:20 |  | 天候: 晴; 気温: 6.3; 水温: 7.9; 濁度: 1; 色度: 1.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.07; BOD: 0.8 |  | 35 | 610 |  |  | <1.0E+00 |  |  |  | 0.007 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.28 |  | 2.1 | 39 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 9.8 |  |  |  | 0.006 | 0.02 |  |  | 21 | 3.4 | 0.76
県内広域水道企業団 | 湖流入前(玄倉川橋上流800m) | 2016.04.21 | 11:00 |  | 天候: 曇; 気温: 16.8; 水温: 12.4; 濁度: 0.2; 色度: 0.8; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.7 | [5 empty] | <2.0E+00 |  |  |  | 0.006 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.34 |  | <2.0 | 34 | [18 empty] | <0.005 | 16 |  | 0.002 | 0.05 |  |  |  |  | 0.37
県内広域水道企業団 | 湖流入前(玄倉川橋上流800m) | 2016.07.14 | 11:30 |  | 天候: 晴; 気温: 28.9; 水温: 21.5; 濁度: 0.6; 色度: 1.1; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.6 | [5 empty] | 49 |  |  |  | 0.007 |  | 0.6 | <0.02 | <0.004 | 0.35 |  | <2.0 | 34 | [18 empty] | <0.005 | 14 |  | <0.001 | 0.02 |  |  |  |  | 0.4
県内広域水道企業団 | 湖流入前(玄倉川橋上流800m) | 2016.10.24 | 11:30 |  | 天候: 晴; 気温: 15.2; 水温: 14.4; 濁度: 0.3; 色度: 0.6; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.6 | [5 empty] | 13 |  |  |  | 0.007 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.33 |  | <2.0 | 33 | [18 empty] | 0.006 | 13 |  | <0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 0.38
県内広域水道企業団 | 湖流入前(玄倉川橋上流800m) | 2017.01.24 | 11:40 |  | 天候: 晴; 気温: 6; 水温: 5.7; 濁度: 2; 色度: 1.3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8 | [5 empty] | <2.0E+00 |  |  |  | 0.008 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.32 |  | <2.0 | 36 | [18 empty] | <0.005 | 16 |  | 0.019 | 0.83 |  |  |  |  | 0.3
県内広域水道企業団 | 湖流入前(中川橋上流1km) | 2016.04.21 | 10:40 |  | 天候: 曇; 気温: 17.9; 水温: 13.5; 濁度: 0.2; 色度: 1.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.7 | [5 empty] | 33 |  |  |  | 0.029 |  | 0.7 | <0.02 | 0.006 | 0.71 |  | 2.7 | 39 | [18 empty] | <0.005 | 18 |  | <0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 0.53
県内広域水道企業団 | 湖流入前(中川橋上流1km) | 2016.07.14 | 11:10 |  | 天候: 晴; 気温: 33; 水温: 20.8; 濁度: 0.2; 色度: 1.4; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.7 | [5 empty] | 240 |  |  |  | 0.023 |  | 1.1 | <0.02 | <0.004 | 0.82 |  | 3.4 | 45 | [18 empty] | 0.008 | 19 |  | <0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 0.59
県内広域水道企業団 | 湖流入前(中川橋上流1km) | 2016.10.24 | 11:11 |  | 天候: 晴; 気温: 16.8; 水温: 15.5; 濁度: 0.1; 色度: 1.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8 | [5 empty] | 23 |  |  |  | 0.021 |  | 0.8 | <0.02 | <0.004 | 0.68 |  | 2.4 | 38 | [18 empty] | 0.013 | 19 |  | <0.001 | <0.01 |  |  |  |  | 0.53
県内広域水道企業団 | 湖流入前(中川橋上流1km) | 2017.01.24 | 11:20 |  | 天候: 晴; 気温: 6.5; 水温: 7; 濁度: <0.1; 色度: 0.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8 | [5 empty] | 23 |  |  |  | 0.037 |  | 0.8 | <0.02 | <0.004 | 0.73 |  | 2.8 | 39 | [18 empty] | 0.02 | 18 |  | <0.001 | <0.01 |  |  |  |  | 0.4
県内広域水道企業団 | 湖流入前(世附川橋上流1km) | 2016.04.21 | 10:20 |  | 天候: 曇; 気温: 17.6; 水温: 12.5; 濁度: 0.3; 色度: 1.1; 臭気: 魚介臭; pH: 7.9 | [5 empty] | 49 |  |  |  | 0.012 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.32 |  | <2.0 | 45 | [18 empty] | <0.005 | 24 |  | 0.001 | 0.03 |  |  |  |  | 0.46
県内広域水道企業団 | 湖流入前(世附川橋上流1km) | 2016.07.14 | 10:50 |  | 天候: 晴; 気温: 31.4; 水温: 23.6; 濁度: 0.2; 色度: 1.1; 臭気: 沼沢臭; pH: 8.2 | [5 empty] | 23 |  |  |  | 0.009 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.46 |  | <2.0 | 58 | [18 empty] | <0.005 | 19 |  | <0.001 | <0.01 |  |  |  |  | 0.45
県内広域水道企業団 | 湖流入前(世附川橋上流1km) | 2016.10.24 | 10:49 |  | 天候: 晴; 気温: 16.6; 水温: 15; 濁度: 0.1; 色度: 0.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.1 | [5 empty] | 13 |  |  |  | 0.01 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.38 |  | <2.0 | 54 | [18 empty] | 0.008 | 19 |  | <0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 0.49
県内広域水道企業団 | 湖流入前(世附川橋上流1km) | 2017.01.24 | 11:00 |  | 天候: 晴; 気温: 6.6; 水温: 4.1; 濁度: <0.1; 色度: 0.7; 臭気: 魚介臭; pH: 7.9 | [5 empty] | <2.0E+00 |  |  |  | 0.013 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.36 |  | 2.3 | 54 | [18 empty] | <0.005 | 21 |  | 0.003 | 0.01 |  |  |  |  | 0.36
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2016.04.06 | 10:10 |  | 天候: 晴; 気温: 16.6; 水温: 12; 濁度: 0.8; 色度: 1.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.49; BOD: 0.5 |  | 33 | 5500 |  |  | 3.1 |  |  |  | 0.005 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.29 |  | <2.0 | 34 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 8.2 |  |  |  | 0.004 | 0.02 |  |  | 110 | 1.7 | 0.75
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2016.05.11 | 10:20 |  | 天候: 曇; 気温: 21.9; 水温: 15.1; 濁度: 1; 色度: 1.6; 臭気: 魚介臭; pH: 7.69; BOD: 0.5 |  | 32 | 7300 |  |  | 1 |  |  |  | 0.005 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.27 |  | <2.0 | 33 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 8.1 |  |  |  | 0.005 | 0.03 |  |  | 100 | 1.4 | 0.83
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2016.06.01 | 09:55 |  | 天候: 曇; 気温: 22.3; 水温: 17.5; 濁度: 0.7; 色度: 1.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.76; BOD: 0.8 |  | 32 | 9100 |  |  | 1 |  |  |  | 0.004 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.26 |  | <2.0 | 33 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 8.1 |  |  |  | 0.004 | 0.02 |  |  | 100 | 1.6 | 0.76
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2016.07.19 | 09:45 |  | 天候: 晴; 気温: 30.6; 水温: 18.9; 濁度: 0.6; 色度: 1.4; 臭気: 魚介臭; pH: 7.73; BOD: 1.5 |  | 36 | 1200 |  |  | <1.0E+00 |  |  |  | 0.004 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.24 |  | <2.0 | 35 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 8.6 |  |  |  | 0.011 | 0.03 |  |  | 150 | 1.5 | 0.89
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2016.08.03 | 10:05 |  | 天候: 曇; 気温: 28.3; 水温: 20.5; 濁度: 0.9; 色度: 1.7; 臭気: 魚介臭; pH: 7.65; BOD: 1 |  | 38 | 1300 |  |  | 7.3 |  |  |  | 0.004 |  | 0.3 | <0.02 | 0.004 | 0.29 |  | <2.0 | 36 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 8.7 |  |  |  | 0.027 | 0.06 |  |  | 1000 | 1 | 0.83
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2016.09.07 | 10:05 |  | 天候: 曇; 気温: 29.6; 水温: 24.1; 濁度: 4.9; 色度: 7.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.66; BOD: 0.3 |  | 32 | 3800 |  |  | 14 |  |  |  | 0.018 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.41 |  | <2.0 | 33 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 8.1 |  |  |  | 0.012 | 0.43 |  |  | 2000 | 1.5 | 0.97
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2016.10.05 | 09:35 |  | 天候: 曇; 気温: 21.7; 水温: 18.6; 濁度: 2.6; 色度: 3.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.65; BOD: 0.2 |  | 32 | 460 |  |  | 12 |  |  |  | 0.008 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.36 |  | <2.0 | 31 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 0.006 | 0.18 |  |  | 270 | 2.2 | 0.64
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2016.11.15 | 10:00 |  | 天候: 曇; 気温: 15; 水温: 14; 濁度: 3.2; 色度: 2.9; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.62; BOD: 1.3 |  | 34 | 1400 |  |  | 12 |  |  |  | 0.01 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.36 |  | <2.0 | 32 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 0.008 | 0.22 |  |  | 70 | 2.6 | 0.68
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2016.12.07 | 09:35 |  | 天候: 曇; 気温: 6.1; 水温: 12; 濁度: 1.3; 色度: 1.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.69; BOD: 0.4 |  | 34 | 4000 |  |  | 3.1 |  |  |  | 0.006 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.34 |  | <2.0 | 33 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 8.1 |  |  |  | 0.007 | 0.04 |  |  | 68 | 1.3 | 0.56
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2017.01.11 | 09:50 |  | 天候: 晴; 気温: 4; 水温: 9; 濁度: 1.1; 色度: 1.3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.53; BOD: 0.4 |  | 34 | 4700 |  |  | <1.0E+00 |  |  |  | 0.005 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.32 |  | <2.0 | 34 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 8.3 |  |  |  | 0.005 | 0.05 |  |  | 130 | 1.6 | 0.49
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2017.02.08 | 09:25 |  | 天候: 晴; 気温: 4; 水温: 8.1; 濁度: 1.4; 色度: 1.3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.43; BOD: 0.4 |  | 37 | 2100 |  |  | 1 |  |  |  | 0.005 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.32 |  | <2.0 | 35 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 0.008 | 0.06 |  |  | 65 | 0.7 | 0.47
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2017.03.08 | 09:35 |  | 天候: 晴; 気温: 7.5; 水温: 8.6; 濁度: 1; 色度: 1.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.55; BOD: 0.6 |  | 35 | 6500 |  |  | 1 |  |  |  | 0.004 |  | 0.3 | 0.02 | <0.004 | 0.35 |  | <2.0 | 35 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 0.005 | 0.03 |  |  | 120 | 0.8 | 0.55
県内広域水道企業団 | 湖流入前(ﾘｳﾞｧｽﾎﾟｯﾄ早戸) | 2016.04.21 | 10:45 |  | 天候: 晴; 気温: 17.3; 水温: 11.1; 濁度: 0.3; 色度: 1.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.7 | [5 empty] | 13 |  |  |  | 0.008 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.31 |  | <2.0 | 26 | [18 empty] | <0.005 | 14 |  | 0.006 | 0.25 |  |  |  |  | 0.34
県内広域水道企業団 | 湖流入前(ﾘｳﾞｧｽﾎﾟｯﾄ早戸) | 2016.07.14 | 11:10 |  | 天候: 晴; 気温: 27.3; 水温: 20; 濁度: 0.1; 色度: 0.9; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.6 | [5 empty] | 23 |  |  |  | 0.007 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.38 |  | <2.0 | 29 | [18 empty] | <0.005 | 13 |  | <0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 0.34
県内広域水道企業団 | 湖流入前(ﾘｳﾞｧｽﾎﾟｯﾄ早戸) | 2016.10.24 | 11:40 |  | 天候: 曇; 気温: 15.7; 水温: 13.6; 濁度: 0.2; 色度: <0.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.7 | [5 empty] | 33 |  |  |  | 0.006 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.26 |  | <2.0 | 27 | [18 empty] | 0.006 | 11 |  | <0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 0.27
県内広域水道企業団 | 湖流入前(ﾘｳﾞｧｽﾎﾟｯﾄ早戸) | 2017.01.24 | 11:30 |  | 天候: 晴; 気温: 3.4; 水温: 3.5; 濁度: <0.1; 色度: <0.5; 臭気: 無臭; pH: 7.6 | [5 empty] | <2.0E+00 |  |  |  | 0.005 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.31 |  | <2.0 | 29 | [18 empty] | <0.005 | 13 |  | <0.001 | <0.01 |  |  |  |  | 0.24
県内広域水道企業団 | 湖流入前(一ノ瀬ｷｬﾝﾌﾟ場) | 2016.04.21 | 11:25 |  | 天候: 晴; 気温: 17.7; 水温: 12.3; 濁度: 0.3; 色度: 0.6; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.7 | [5 empty] | 7.8 |  |  |  | 0.005 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.34 |  | <2.0 | 30 | [18 empty] | <0.005 | 15 |  | 0.001 | 0.04 |  |  |  |  | 0.23
県内広域水道企業団 | 湖流入前(一ノ瀬ｷｬﾝﾌﾟ場) | 2016.07.14 | 10:30 |  | 天候: 晴; 気温: 27.1; 水温: 20; 濁度: 1.3; 色度: 1.7; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.8 | [5 empty] | 33 |  |  |  | 0.007 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.42 |  | <2.0 | 33 | [18 empty] | <0.005 | 16 |  | 0.002 | 0.08 |  |  |  |  | 0.26
県内広域水道企業団 | 湖流入前(一ノ瀬ｷｬﾝﾌﾟ場) | 2016.10.24 | 11:00 |  | 天候: 曇; 気温: 18.2; 水温: 13.9; 濁度: 0.3; 色度: <0.5; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.8 | [5 empty] | 23 |  |  |  | 0.008 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.35 |  | <2.0 | 30 | [18 empty] | 0.006 | 12 |  | 0.002 | 0.09 |  |  |  |  | 0.22
県内広域水道企業団 | 湖流入前(一ノ瀬ｷｬﾝﾌﾟ場) | 2017.01.24 | 11:00 |  | 天候: 晴; 気温: 5.5; 水温: 4.8; 濁度: <0.1; 色度: <0.5; 臭気: 無臭; pH: 7.7 | [5 empty] | <2.0E+00 |  |  |  | 0.007 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.37 |  | <2.0 | 32 | [18 empty] | <0.005 | 15 |  | <0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 0.23