## 導入効果報告書
Ⅰ この書類に関するご担当者様の情報を入力してください。 | [19 empty] | 記入不足 | 誤記入
報告に 係る 担当者 |  |  | 部署名 | [16 empty] | NG
|  |  | 氏名 | [16 empty] | NG
|  |  | 電話番号 | [6 empty] | － |  | － |  |  | （内線 |  |  |  | ） | NG
|  |  | メールアドレス | [8 empty] | @ | [7 empty] | NG
Ⅱ 事業計画書（補助金交付申請時）及び実績報告書（補助事業完了時）の内容を参考に記載してください。
第13号様式（第18条関係） | [13 empty] | 【令和5年度補助事業者用】 | [7 empty] | 【作業メモ】
○ベースは茨城県の補助金制度の事業計画書
神奈川県中小規模事業者等省エネルギー設備導入支援補助金導入効果報告書 | [21 empty] | ○審査での突合のしやすさを考慮して、事業報告書と同じ項目はセルの位置を極力合わせている
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日 | NG |  | ←年の部分に入力規則（2022以上の整数）あり
神奈川県知事 様
報告者
住 所
[10 empty] | 都道府県 | [9 empty] | NG | ←都道府県はプルダウン選択（選択肢は下部参照）
氏 名（法人にあっては、名称及び代表者氏名）
NG
NG
|  | 年度に神奈川県中小規模事業者等省エネルギー設備導入支援補助金の交付を受けて | [19 empty] | ←年の部分に入力規則（2022以上の整数）あり
実施した事業について、神奈川県中小規模事業者等省エネルギー設備導入支援補助金交付
要綱第18条の規定に基づき、次のとおり報告します。
[20 empty] | 記入不足 | 誤記入
１ 事業概要
補助対象工場等 |  |  | 名称 | [16 empty] | NG
|  |  | 所在地 |  |  |  | 神奈川県 | [12 empty] | NG
事業完了年月日 | [10 empty] | 年 |  | 月 | [6 empty] | NG |  | ←入力規則あり（年:2022以上の整数、月：1～12、日：1～31）
導入設備稼働年月 |  |  | 対象設備（選択してください） |  |  |  | その他の場合は設備名を記載⇒ | [10 empty] | 年 | 月 |  |  | ←入力規則あり（年:2022以上の整数、月：1～12、日：1～31）、その他欄条件付き書式設定あり（E列がその他ならグレーアウト解除）
|  |  | 対象設備（選択してください） |  |  |  | その他の場合は設備名を記載⇒ | [10 empty] | 年 | 月 |  |  | ←入力規則あり（年:2022以上の整数、月：1～12、日：1～31）、その他欄条件付き書式設定あり（E列がその他ならグレーアウト解除）
|  |  | 対象設備（選択してください） |  |  |  | その他の場合は設備名を記載⇒ | [10 empty] | 年 | 月 |  |  | ←入力規則あり（年:2022以上の整数、月：1～12、日：1～31）、その他欄条件付き書式設定あり（E列がその他ならグレーアウト解除）
|  |  | 対象設備（選択してください） |  |  |  | その他の場合は設備名を記載⇒ | [10 empty] | 年 | 月 |  |  | ←入力規則あり（年:2022以上の整数、月：1～12、日：1～31）、その他欄条件付き書式設定あり（E列がその他ならグレーアウト解除）
|  |  | 対象設備（選択してください） |  |  |  | その他の場合は設備名を記載⇒ | [10 empty] | 年 | 月 |  |  | ←入力規則あり（年:2022以上の整数、月：1～12、日：1～31）、その他欄条件付き書式設定あり（E列がその他ならグレーアウト解除）
２ 導入効果
[6 empty] | 導入前(A) |  |  |  |  | 導入後(B) |  |  |  | 削減量(C=A-B)
原油換算エネルギー使用量 | [8 empty] | kL／年 |  | 0 |  | kL／年 |  | 0 |  |  | kL／年
エネルギー起源CO2排出量 | [8 empty] | tCO2／年 |  | 0 |  | tCO2／年 |  | 0 |  |  | tCO2／年
導入効果の測定範囲 | [5 empty] | 選択してください | [13 empty] | NG
※「導入前」の数値は、事業計画書に記載された補助対象工場等の「前年度の原油換算エネルギー使用量/エネルギー起源CO2排出量」等も参照の上、対象設備の使用に伴うエネルギー使用量等を記載してください。
※「導入後」の数値は、補助事業完了月の翌月から12か月分の補助対象工場等におけるエネルギー使用量を原油換算エネルギー使用量等簡易計算表（別紙）に入力した結果が自動反映されます。
＜事業計画における削減効果を達成できなかった場合はその理由＞
（該当するものを選択。複数選択可。）
| ☑ | 内容
|  | 活動量（生産数量、稼動時間等）が設備導入前に比べて増加したため | [17 empty] | FALSE
|  | 稼働設備、生産ライン等の増設があったため | [17 empty] | FALSE
生産品目、作業工程等の変更があったため
設備の不具合等による稼働効率の低下があったため
組織再編等による管理対象設備の増加があったため
その他（内容を記載）
（次頁に続く）
３ 運用対策の実施状況
交付申請時に事業計画書（７ 運用対策による改善）に記載した場合は、その内容を転記し、実施したものに☑欄にチェックを入れてください。
☑ | 対象設備 |  |  |  | 改善内容 | [8 empty] | ＜参考＞想定削減効果
[14 empty] | 原油換算 ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 （kL／年) |  |  | 排出量 （tCO2／年)
| 対象設備（選択してください） | [18 empty] | FALSE
対象設備（選択してください）
対象設備（選択してください）
対象設備（選択してください）
対象設備（選択してください）
対象設備（選択してください）
対象設備（選択してください）
対象設備（選択してください）
対象設備（選択してください）
対象設備（選択してください）
合計 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 【対象設備】 | [5 empty] | 都道府県
|  |  |  | 対象設備（選択してください） | [5 empty] | 北海道
|  |  |  | 空気調和設備 | [5 empty] | 青森県
|  |  |  | LED照明設備 | [5 empty] | 岩手県
|  |  |  | ボイラー | [5 empty] | 宮城県
|  |  |  | 給湯設備 | [5 empty] | 秋田県
|  |  |  | コンプレッサー | [5 empty] | 山形県
|  |  |  | 変圧器 | [5 empty] | 福島県
|  |  |  | その他 | [5 empty] | 茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

## 原油換算エネルギー使用量の算定資料
0
別紙様式１
原油換算エネルギー使用量等簡易計算表 | [21 empty] | 2023ver1.1
この様式は、事業活動におけるエネルギー使用量をもとに「原油換算エネルギー使用量」等を算出するためのものです。 補助事業完了月の翌月から12か月分の補助対象事業所におけるエネルギー使用量をエネルギー種ごとに入力してください（単位に注意！）。
エネルギーの種類 |  |  | 補助対象事業所のエネルギー使用量（事業完了月の翌月から12か月分） | [13 empty] | 原油換算 エネルギー 使用量 （kL/年） |  | CO2排出量 （基礎、tCO2/年）
|  |  | １か月後 | ２か月後 | ３か月後 | ４か月後 | ５か月後 | ６か月後 | ７か月後 | ８か月後 | ９か月後 | 10か月後 | 11か月後 | 12か月後 | 合計 ① | 単位 （ /年） | 換算 係数 ② | 合計量 (①×②×0.0258) | 排出 係数 ③ | 換算 係数 ④ | 合計量 (①×②×③(×④))※
|  |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
燃料 | 原油（コンデンセートを除く。） | [13 empty] | 0 | kL | 38.2 | 0 | 0.0187 | 44/12 | 0
| 原油のうちコンデンセート（NGL） | [13 empty] | 0 | kL | 35.3 | 0 | 0.0184 | 44/12 | 0
| 揮発油（ガソリン） | [13 empty] | 0 | kL | 34.6 | 0 | 0.0183 | 44/12 | 0
| ナフサ | [13 empty] | 0 | kL | 33.6 | 0 | 0.0182 | 44/12 | 0
| 灯油 | [13 empty] | 0 | kL | 36.7 | 0 | 0.0185 | 44/12 | 0
| 軽油 | [13 empty] | 0 | kL | 37.7 | 0 | 0.0187 | 44/12 | 0
| A重油 | [13 empty] | 0 | kL | 39.1 | 0 | 0.0189 | 44/12 | 0
| B・C重油 | [13 empty] | 0 | kL | 41.9 | 0 | 0.0195 | 44/12 | 0
| 石油アスファルト | [13 empty] | 0 | t | 40.9 | 0 | 0.0208 | 44/12 | 0
| 石油コークス | [13 empty] | 0 | t | 29.9 | 0 | 0.0254 | 44/12 | 0
| 石油ガス | 液化石油ガス（LPG） | [12 empty] | 0 | t | 50.8 | 0 | 0.0161 | 44/12 | 0
|  | 石油系炭化水素ガス | [12 empty] | 0 | 千㎥ | 44.9 | 0 | 0.0142 | 44/12 | 0
| 可燃性 天然ガス | 液化天然ガス（LＮG） | [12 empty] | 0 | t | 54.6 | 0 | 0.0135 | 44/12 | 0
|  | その他 | [12 empty] | 0 | 千㎥ | 43.5 | 0 | 0.0139 | 44/12 | 0
| 石炭 | 原料炭 | [12 empty] | 0 | t | 29 | 0 | 0.0245 | 44/12 | 0
|  | 一般炭 | [12 empty] | 0 | t | 25.7 | 0 | 0.0247 | 44/12 | 0
|  | 無煙炭 | [12 empty] | 0 | t | 26.9 | 0 | 0.0255 | 44/12 | 0
| 石炭コークス | [13 empty] | 0 | t | 29.4 | 0 | 0.0294 | 44/12 | 0
| コールタール | [13 empty] | 0 | t | 37.3 | 0 | 0.0209 | 44/12 | 0
| コークス炉ガス | [13 empty] | 0 | 千㎥ | 21.1 | 0 | 0.011 | 44/12 | 0
| 高炉ガス | [13 empty] | 0 | 千㎥ | 3.41 | 0 | 0.0263 | 44/12 | 0
| 転炉ガス | [13 empty] | 0 | 千㎥ | 8.41 | 0 | 0.0384 | 44/12 | 0
| 都市ガス | [13 empty] | 0 | 千㎥ | 45 | 0 | 0.0136 | 44/12 | 0
| 小計(a) | [16 empty] | 0 |  |  | 0
熱 | 産業用蒸気 | [13 empty] | 0 | GJ | 1.02 | 0 | 0.06 |  | 0
| 産業用以外の蒸気 | [13 empty] | 0 | GJ | 1.36 | 0 | 0.057 |  | 0
| 温水 | [13 empty] | 0 | GJ | 1.36 | 0 | 0.057 |  | 0
| 冷水 | [13 empty] | 0 | GJ | 1.36 | 0 | 0.057 |  | 0
| 小計(b) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GJ |  | 0 |  |  | 0
電気 | 昼間（8:00～22:00） | [13 empty] | 0 | 千kWh | 9.97 | 0 | 0.000457 |  | 0
| 夜間（22:00～8:00） | [13 empty] | 0 | 千kWh | 9.28 | 0 | 0.000457 |  | 0
| 小計(c) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GJ |  | 0 |  |  | 0
合計 (A=a+b+c) | [17 empty] | 0 |  |  | 0
※「熱」に該当するエネルギー種（産業用蒸気等）については、①（又は①'）×③
【注意事項】
1 | 電気使用量の計上方法について
◆昼間：８時～２２時に使用した電力を入力（検針票等の「力率測定用有効電力量」が該当） ◆夜間：２２時～８時に使用した電力を入力（全使用電力量から昼間買電の値を引いて算出） ⇒昼夜の区別ができない場合、すべての使用量を昼間の使用量として計上してください。
2 | 電気の排出係数について
電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用－Ｒ３年度実績－Ｒ５．１．24環境省・経済産業省公表値）のうち、Ａ0269 東京電力エナジーパートナー㈱の基礎排出係数を使用

## 報告チェックリスト
チェック漏れ
[10 empty] | 0 | あり |  | 【作業メモ】
報告チェックリスト
|  |  |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
＜申請者＞
| 所在地・住所 | 都道府県 | 0
| 名称 | 0
代表者の役職・氏名
ここより 右側は 記入しないでください
私は、神奈川県中小規模事業者省エネルギー設備導入支援補助金導入効果報告に当たり、次の各事項を確認しました。
【導入効果報告書】シート
No. | 確認内容 | [7 empty] | 申請者☑ | 県 ☑
1 | 報告日が正しい日付になっている(原則、提出する日の日付を記載）。 | [10 empty] | FALSE
2 | 報告日は、導入効果実績確認期間（事業完了年月日の翌月から１年間）が終了する月の翌月の末日までの日付となっている（例：「事業完了年月日：2023年12月10日」の場合、導入効果実績確認期間は「2024年１月～12月」、導入効果報告書の提出期限は「2025年1月31日」）。 | [10 empty] | FALSE
3 | 報告者の住所及び氏名（法人にあっては、名称及び代表者氏名）が、交付申請書(第１号様式）の内容（変更届出書(第10号様式）を提出している場合は、変更後の内容）と一致している。 | [10 empty] | FALSE
「１ 事業概要」欄
4 | 「補助対象工場等」の名称及び所在地は、事業計画書（第１号様式別紙様式１）と一致している。 | [10 empty] | FALSE
5 | 「事業完了年月日」が、事業報告書(第11号様式別紙様式１）に記載された日付と一致している。 | [10 empty] | FALSE
6 | 「対象設備」は、事業計画書（第１号様式別紙様式１）の内容と一致している。 | [10 empty] | FALSE
「２ 導入効果」欄
7 | 「導入前」の「原油換算エネルギー使用量」及び「エネルギー起源CO2排出量」は、事業計画書（第１号様式別紙様式１）に記載された補助対象事業所の「前年度の原油換算エネルギー使用量/エネルギー起源CO2排出量」（県内全体の数値ではありません）が転記されている。 | [10 empty] | FALSE
8 | 削減量がマイナス（増加）となった場合、該当する理由を選択している。 | [10 empty] | FALSE
「３ 運用対策の実施状況」欄
9 | 交付申請時に事業計画書（７ 運用対策による改善）に記載した場合は、その内容を転記し、実施したものに☑欄にチェックを入れている。 | [10 empty] | FALSE
【原油換算エネルギー使用量等簡易計算表】シート
No. | 確認内容 | [7 empty] | 申請者☑ | 県 ☑
1 | 補助事業完了月の翌月から12か月分の補助対象事業所におけるエネルギー使用量が、エネルギー種ごとに入力されている（単位に注意！）。 | [10 empty] | FALSE
★書類の提出前に、「確認内容」欄を確認の上、「申請者☑」欄をすべてチェックしてください。
（「県☑」欄にはチェックしないでください。）

## 導入効果報告書（記載例）
Ⅰ この書類に関するご担当者様の情報を入力してください。
報告に 係る 担当者 |  |  | 部署名 |  |  | 製造部
|  |  | 氏名 |  |  | ○○ ○○
|  |  | 電話番号 |  |  | ○○○ |  |  | － | ○○○ |  |  | － | ○○○ |  |  | （内線 |  |  | ○○ |  | ）
|  |  | メールアドレス |  |  | jigyou-datsutan | [6 empty] | @ | kanagawa.jp
Ⅱ 事業計画書（補助金交付申請時）及び実績報告書（補助事業完了時）の内容を参考に記載してください。
第13号様式（第18条関係） | [14 empty] | 【令和5年度補助事業者用】 | [7 empty] | 【作業メモ】
○ベースは茨城県の補助金制度の事業計画書
神奈川県中小規模事業者等省エネルギー設備導入支援補助金導入効果報告書 | [22 empty] | ○審査での突合のしやすさを考慮して、事業報告書と同じ項目はセルの位置を極力合わせている
[16 empty] | 2024 |  | 年 | 11 | 月 | 1 | 日 | ←年の部分に入力規則（2022以上の整数）あり
神奈川県知事 様
報告者
住 所
[9 empty] | 神奈川県 |  |  | 横浜市中区日本大通１
氏 名（法人にあっては、名称及び代表者氏名）
株式会社○○○○
[9 empty] | 代表取締役 | [6 empty] | 神奈川 |  |  |  | 太郎
2023 |  | 年度に神奈川県中小規模事業者等省エネルギー設備導入支援補助金の交付を受けて | [20 empty] | ←年の部分に入力規則（2022以上の整数）あり
実施した事業について、神奈川県中小規模事業者等省エネルギー設備導入支援補助金交付
要綱第18条の規定に基づき、次のとおり報告します。
１ 事業概要
補助対象工場等 |  |  | 名称 |  |  | 厚木工場
|  |  | 所在地 |  |  | 神奈川県 |  |  | 厚木市○○○１０－１
事業完了年月日 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 年 | 9 |  | 月 | 30 | [7 empty] | ←入力規則あり（年:2022以上の整数、月：1～12、日：1～31）
導入設備稼働年月 |  |  | LED照明設備 |  |  | その他の場合は設備名を記載⇒ | [11 empty] | 2023 |  | 年 | 10 | 月 | ←入力規則あり（年:2022以上の整数、月：1～12、日：1～31）、その他欄条件付き書式設定あり（E列がその他ならグレーアウト解除）
|  |  | 空気調和設備 |  |  | その他の場合は設備名を記載⇒ | [11 empty] | 2023 |  | 年 | 10 | 月 | ←入力規則あり（年:2022以上の整数、月：1～12、日：1～31）、その他欄条件付き書式設定あり（E列がその他ならグレーアウト解除）
|  |  | 対象設備（選択してください） |  |  | その他の場合は設備名を記載⇒ | [13 empty] | 年 |  | 月 | ←入力規則あり（年:2022以上の整数、月：1～12、日：1～31）、その他欄条件付き書式設定あり（E列がその他ならグレーアウト解除）
|  |  | 対象設備（選択してください） |  |  | その他の場合は設備名を記載⇒ | [13 empty] | 年 |  | 月 | ←入力規則あり（年:2022以上の整数、月：1～12、日：1～31）、その他欄条件付き書式設定あり（E列がその他ならグレーアウト解除）
|  |  | 対象設備（選択してください） |  |  | その他の場合は設備名を記載⇒ | [13 empty] | 年 |  | 月 | ←入力規則あり（年:2022以上の整数、月：1～12、日：1～31）、その他欄条件付き書式設定あり（E列がその他ならグレーアウト解除）
２ 導入効果
[5 empty] | 導入前(A) | [5 empty] | 導入後(B) | [5 empty] | 削減量(C=A-B)
原油換算エネルギー使用量 |  |  |  |  | 783.3 |  |  | kL／年 |  |  | 762.5 |  |  | kL／年 |  |  | 20.8 |  |  | kL／年
エネルギー起源CO2排出量 |  |  |  |  | 1363.4 |  |  | tCO2／年 |  |  | 1356.8 |  |  | tCO2／年 |  |  | 6.6 |  |  | tCO2／年
導入効果の測定範囲 |  |  |  |  | 設備
※「導入前」の数値は、事業計画書に記載された補助対象工場等の「前年度の原油換算エネルギー使用量/エネルギー起源CO2排出量」等も参照の上、対象設備の使用に伴うエネルギー使用量等を記載してください。
※「導入後」の数値は、補助事業完了月の翌月から12か月分の補助対象工場等におけるエネルギー使用量を原油換算エネルギー使用量等簡易計算表（別紙）に入力した結果が自動反映されます。
＜事業計画における削減効果を達成できなかった場合はその理由＞
（該当するものを選択。複数選択可。）
| ☑ | 内容
活動量（生産数量、稼動時間等）が設備導入前に比べて増加したため
稼働設備、生産ライン等の増設があったため
生産品目、作業工程等の変更があったため
設備の不具合等による稼働効率の低下があったため
組織再編等による管理対象設備の増加があったため
その他（内容を記載）
（次頁に続く）
３ 運用対策の実施状況
交付申請時に事業計画書（７ 運用対策による改善）に記載した場合は、その内容を転記し、実施したものに☑欄にチェックを入れてください。
☑ | 対象設備 |  |  | 改善内容 | [10 empty] | ＜参考＞想定削減効果
[15 empty] | 原油換算 ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 （kL／年) |  |  |  | 排出量 （tCO2／年)
| LED照明設備 |  |  | 昼休み時間帯の消灯 | [10 empty] | 1.2 |  |  |  | 2.1
| 空気調和設備 |  |  | 空調設定温度の緩和 | [10 empty] | 0.7 |  |  |  | 1.2
対象設備（選択してください）
対象設備（選択してください）
対象設備（選択してください）
対象設備（選択してください）
対象設備（選択してください）
対象設備（選択してください）
対象設備（選択してください）
対象設備（選択してください）
合計 | [14 empty] | 1.9 |  |  |  | 3.3
記 載 例
補助金交付申請時の事業計画書の「７ 運用対策による改善」に記載した内容を転記し、実施たものには、左のチェック欄にチェック☑してください。
事業計画で予定していた削減効果を達成できなかった場合は、その理由を選択、記載してください。
事業計画書に記載された補助対象工場等の「前年度の原油換算エネルギー使用量/エネルギー起源CO2排出量」等も参照の上、対象設備の使用に伴うエネルギー使用量等を記載してください。
※設備単位でのエネルギー使用量等の測定ができない場合には、「導入効果の測定範囲」は、「設備の設置されている建物」や「工場等全体」を選択してください。
※導入後の数値等は別シートから自動転記されます。
・導入した設備をプルダウン選択
（その他を選択した場合は、その設備名を右欄に記入）
・稼働年月を記入
実績報告書に記載した内容を転記してください。
補助事業の実施年度を記入

## 原油換算エネルギー使用量の算定資料（記載例）
0
別紙様式１
原油換算エネルギー使用量等簡易計算表
この様式は、事業活動におけるエネルギー使用量をもとに「原油換算エネルギー使用量」等を算出するためのものです。 補助事業完了月の翌月から12か月分の補助対象事業所におけるエネルギー使用量をエネルギー種ごとに入力してください（単位に注意！）。
エネルギーの種類 |  |  | 補助対象事業所のエネルギー使用量（事業完了月の翌月から12か月分） | [13 empty] | 原油換算 エネルギー 使用量 （kL/年） |  | CO2排出量 （基礎、tCO2/年）
|  |  | １か月後 | ２か月後 | ３か月後 | ４か月後 | ５か月後 | ６か月後 | ７か月後 | ８か月後 | ９か月後 | 10か月後 | 11か月後 | 12か月後 | 合計 ① | 単位 （ /年） | 換算 係数 ② | 合計量 (①×②×0.0258) | 排出 係数 ③ | 換算 係数 ④ | 合計量 (①×②×③(×④))※
|  |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
燃料 | 原油（コンデンセートを除く。） | [13 empty] | 0 | kL | 38.2 | 0 | 0.0187 | 44/12 | 0
| 原油のうちコンデンセート（NGL） | [13 empty] | 0 | kL | 35.3 | 0 | 0.0184 | 44/12 | 0
| 揮発油（ガソリン） | [13 empty] | 0 | kL | 34.6 | 0 | 0.0183 | 44/12 | 0
| ナフサ | [13 empty] | 0 | kL | 33.6 | 0 | 0.0182 | 44/12 | 0
| 灯油 | [13 empty] | 0 | kL | 36.7 | 0 | 0.0185 | 44/12 | 0
| 軽油 | [13 empty] | 0 | kL | 37.7 | 0 | 0.0187 | 44/12 | 0
| A重油 | [13 empty] | 0 | kL | 39.1 | 0 | 0.0189 | 44/12 | 0
| B・C重油 | [13 empty] | 0 | kL | 41.9 | 0 | 0.0195 | 44/12 | 0
| 石油アスファルト | [13 empty] | 0 | t | 40.9 | 0 | 0.0208 | 44/12 | 0
| 石油コークス | [13 empty] | 0 | t | 29.9 | 0 | 0.0254 | 44/12 | 0
| 石油ガス | 液化石油ガス（LPG） | [12 empty] | 0 | t | 50.8 | 0 | 0.0161 | 44/12 | 0
|  | 石油系炭化水素ガス | [12 empty] | 0 | 千㎥ | 44.9 | 0 | 0.0142 | 44/12 | 0
| 可燃性 天然ガス | 液化天然ガス（LＮG） | [12 empty] | 0 | t | 54.6 | 0 | 0.0135 | 44/12 | 0
|  | その他 | [12 empty] | 0 | 千㎥ | 43.5 | 0 | 0.0139 | 44/12 | 0
| 石炭 | 原料炭 | [12 empty] | 0 | t | 29 | 0 | 0.0245 | 44/12 | 0
|  | 一般炭 | [12 empty] | 0 | t | 25.7 | 0 | 0.0247 | 44/12 | 0
|  | 無煙炭 | [12 empty] | 0 | t | 26.9 | 0 | 0.0255 | 44/12 | 0
| 石炭コークス | [13 empty] | 0 | t | 29.4 | 0 | 0.0294 | 44/12 | 0
| コールタール | [13 empty] | 0 | t | 37.3 | 0 | 0.0209 | 44/12 | 0
| コークス炉ガス | [13 empty] | 0 | 千㎥ | 21.1 | 0 | 0.011 | 44/12 | 0
| 高炉ガス | [13 empty] | 0 | 千㎥ | 3.41 | 0 | 0.0263 | 44/12 | 0
| 転炉ガス | [13 empty] | 0 | 千㎥ | 8.41 | 0 | 0.0384 | 44/12 | 0
| 都市ガス | [13 empty] | 12 | 千㎥ | 45 | 13.932 | 0.0136 | 44/12 | 26.928 | bar: 補助対象事業所のエネルギー使用量（事業完了月の翌月から12か月分） １か月後 to 補助対象事業所のエネルギー使用量（事業完了月の翌月から12か月分） 12か月後
| 小計(a) | [16 empty] | 13.932 |  |  | 26.928
熱 | 産業用蒸気 | [13 empty] | 0 | GJ | 1.02 | 0 | 0.06 |  | 0
| 産業用以外の蒸気 | [13 empty] | 0 | GJ | 1.36 | 0 | 0.057 |  | 0
| 温水 | [13 empty] | 0 | GJ | 1.36 | 0 | 0.057 |  | 0
| 冷水 | [13 empty] | 0 | GJ | 1.36 | 0 | 0.057 |  | 0
| 小計(b) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GJ |  | 0 |  |  | 0
電気 | 昼間（8:00～22:00） |  | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 | 230 | 250 | 2910 | 千kWh | 9.97 | 748.5277 | 0.000457 |  | 1329.87
| 夜間（22:00～8:00） | [13 empty] | 0 | 千kWh | 9.28 | 0 | 0.000457 |  | 0
| 小計(c) |  | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 | 230 | 250 | 2910 | GJ |  | 748.5277 |  |  | 1329.87
合計 (A=a+b+c) | [17 empty] | 762.5 |  |  | 1356.8
※「熱」に該当するエネルギー種（産業用蒸気等）については、①（又は①'）×③
【注意事項】
1 | 電気使用量の計上方法について
◆昼間：８時～２２時に使用した電力を入力（検針票等の「力率測定用有効電力量」が該当） ◆夜間：２２時～８時に使用した電力を入力（全使用電力量から昼間買電の値を引いて算出） ⇒昼夜の区別ができない場合、すべての使用量を昼間の使用量として計上してください。
2 | 電気の排出係数について
電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用－Ｒ３年度実績－Ｒ５．１．24環境省・経済産業省公表値）のうち、Ａ0269 東京電力エナジーパートナー㈱の基礎排出係数を使用
記 載 例
事業計画書に記載された補助対象工場等の「前年度の原油換算エネルギー使用量/エネルギー起源CO2排出量」等も参照の上、「注意事項」をよくご確認いただき、黄色部分に、対象設備の使用に伴う毎月のエネルギー使用量を入力してください。
※設備単位でのエネルギー使用量等の測定ができない場合には、「設備の設置されている建物」や「工場等全体」のエネルギー使用量を入力してください。