## ★掲載イメージ★
事業 区分 | 大分類 | 小分類 | 区分番号 | 対策例
業務 | 一般管理事項 | 推進体制の整備 | 1101 | 温室効果ガス排出削減に関する役割分担・責任・権限を明確化した推進体制の整備 温室効果ガス排出削減に関する人材育成及び省エネルギー・温暖化対策の実施方法に関わる周知・教育の実施 環境マネジメントシステム（ISO14001,エコアクション21,KESなど）の導入によるPDCAサイクルの確実な継続実施
|  | 空気調和設備 | 1201 | 可変流制御方式（VAV方式）の導入による動力の削減 空調の集中制御の導入による熱源運転の効率化 熱源機器台数及び容量の最適化（更新）による空調設備の高効率化 タイマー、CO2センサー等を用いた外気導入量制御の導入による運転の最適化 人感センサーを用いた空調機の断続運転の実施による運転の最適化 空調ゾーンの見直しによる空調負荷の低減 全熱交換器の導入による空調システムの高効率化 省エネルギー型空調設備の導入 デシカント空調システムの導入 起動・停止時間を適正に管理し、運転の最適化を図る。
|  | 冷凍機・冷却塔 | 1202 1203 | 冷媒管の保温強化による熱損失の削減 冷凍機などの導管や冷却塔の充填材の定期的な清掃を実施 冷却水ポンプへの回転数制御装置の導入による動力の削減 冷却塔ファンへの台数制御装置又は回転数制御装置の導入による動力の削減 フリークーリングの活用による熱源の負荷軽減 蓄熱システムの導入による空調システムの高効率化 適正な温度に設定温度する。高負荷ではない時期は冷水温度を高めに設定する。
|  | 換気設備 | 1204 | 局所排気装置の導入による室内換気の効率化 温度センサー、タイマー、CO2/COセンサー等を用いた換気ファンのON/OFF制御の導入による動力の削減
| ボイラー設備、給湯設備 | ボイラー | 1301 | 空気比の適正化 ボイラーの台数制御装置の導入による熱効率の改善 高効率ボイラー（小型貫流ボイラーなど）の導入及び負荷の集約化によるボイラー効率の改善 スチームアキュムレーターの設置によるボイラー効率の改善
|  | 給湯設備 | 1302 | 給湯配管及びバルブ等の保温強化による熱損失の軽減 高効率ヒートポンプ給湯器、ガスエンジン給湯器、潜熱回収型給湯器等省エネ型給湯器の導入による給湯設備の高効率化 不要配管の撤去による熱損失の軽減
| 照明設備 | 照明設備 | 1401 | 照明スイッチ回路の細分化、器具ごとのプルスイッチの取付けによるこまめな消灯 明るさセンサーや人感センサーを用いた調光装置又は自動消灯装置の導入による照明時間の削減 タスク・アンビエント照明方式の導入による過剰な照明の削減 セラミックメタルハライドランプ、LEDなど、高効率照明への更新 タイムスケジュール制御の導入による照明時間の削減 高効率反射板の設置による照明器具数の削減
| 昇降機 | 昇降機 | 1402 | 利用状況に応じた稼動台数制御による動力の削減 エスカレータへの人感センサー運転制御の導入による動力の削減
| 受変電設備、ＢＥＭＳ | 受変電設備 | 1501 | 進相コンデンサーの設置による力率改善 自動力率調整装置の導入による力率の最適化 負荷の統合及び軽負荷変圧器の停止による無負荷損の削減 高効率（低損失）変圧器の導入 デマンド制御の導入による負荷の平準化
|  | ＢＥＭＳ | 1502 | ＢＥＭＳ（ビルエネルギー管理システム）の導入によるエネルギー管理の高度化
| 事務用機器、民生用機器 | 事務用機器 | 1701 | エネルギー効率の高い機器の導入による使用電力量の削減 未使用時の元電源ＯＦＦによる待機電力の削減
| 業務用機器 | 業務用機器 | 1801 | 省エネ型ショーケース、冷凍･冷蔵設備への更新 開放時間の短縮、エアカーテンの設置等により、開口部からの熱流出を防止
| 建物 | 建物 | 1901 | 外壁、屋上部への断熱塗料の塗布による断熱性の改善 屋根裏空間への換気設備の設置による室内の空調負荷の削減 二重窓、複層ガラス、遮光フィルム、断熱塗装など、窓の断熱性能の向上対策による室内の空調負荷の削減 屋上緑化や屋上散水装置の設置など、屋上の断熱対策による室内の空調負荷の削減 風除室の設置、大型扉等の開放時間の短縮などにより、開口部からの熱流入・流出の防止 太陽熱の給湯や暖房への利用による電気及び化石エネルギー使用量の削減 太陽光発電設備の導入による電気及び化石エネルギー使用量の削減 温度差エネルギー利用設備の導入による電気及び化石エネルギー使用量の削減
産業 | 一般管理事項 | 推進体制の整備 | 3101 | 温室効果ガス排出削減に関する役割分担・責任・権限を明確化した推進体制の整備 温室効果ガス排出削減に関する人材育成及び省エネルギー・温暖化対策の実施方法に関わる周知・教育の実施 環境マネジメントシステム（ISO14001,エコアクション21,KESなど）の導入によるPDCAサイクルの確実な継続実施
| 燃料の燃焼の合理化 | 燃料の燃焼管理 | 3201 | O2メーターによる空気比管理の実施 燃焼制御装置による空気比最適管理の実施
| 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 加熱設備 | 3301 | 高効率大容量設備の導入及び負荷の集約化による熱効率の改善 熱利用設備の開口部の縮小、全体の断熱強化による熱効率の改善 架台、治具等加熱設備の付属機器の軽量化による熱効率の改善 作業の集約などにより、炉の待機時間の短縮を進める。
|  | ボイラー | 3303 | 空気比の適正化 ボイラーの台数制御装置の導入による熱効率の改善 高効率ボイラー（小型貫流ボイラーなど）の導入及び負荷の集約化によるボイラー効率の改善 スチームアキュムレーターの設置によるボイラー効率の改善
|  | 蒸気供給の管理 | 3304 | 弁体制御によるスチームトラップからオリフィス型ドレン排出装置等への更新
|  | 冷凍機・冷却塔 | 3305 | 冷凍機などの導管や冷却塔の充填材の定期的な清掃を実施 冷却水ポンプへの回転数制御装置の導入による動力の削減 冷却塔ファンへの台数制御装置又は回転数制御装置の導入による動力の削減 フリークーリングの活用による熱源の負荷軽減 蓄熱システムの導入による空調システムの高効率化 適正な温度に設定温度する。高負荷ではない時期は冷水温度を高めに設定する。
|  | 空気調和設備 | 3306 | 可変流制御方式（VAV方式）の導入による動力の削減 空調の集中制御の導入による熱源運転の効率化 熱源機器台数及び容量の最適化（更新）による空調設備の高効率化 タイマー、CO2センサー等を用いた外気導入量制御の導入による運転の最適化 空調ゾーンの見直しによる空調負荷の低減 全熱交換器の導入による空調システムの高効率化 省エネルギー型空調設備の導入 デシカント空調システムの導入 起動・停止時間を適正に管理し、運転の最適化を図る。 空調エリア内の放熱の大きい設備からの放熱を抑えることにより空調負荷を低減を図る。
|  | 給湯設備 | 3307 | 高効率ヒートポンプ給湯器、ガスエンジン給湯器、潜熱回収型給湯器等省エネ型給湯器の導入による給湯設備の高効率化 不要配管の撤去による熱損失の軽減
| 廃熱の回収利用 | 排ガスの廃熱回収の管理 | 3401 | ボイラー用給水予熱器（エコノマイザー）の設置による熱回収の改善 ボイラー、工業炉へのリジェネレイティブバーナー等の蓄熱体型熱回収機器の設置による熱回収の改善 工業炉への空気予熱器（レキュペレーター）又は排ガス利用の予熱帯の設置による熱回収の改善
|  | 蒸気ドレンの廃熱回収の管理 | 3402 | 蒸気ドレンのボイラー給水への再利用 熱交換器による蒸気ドレンの廃熱回収
|  | その他の廃熱回収の管理 | 3403 | 熱交換器によるボイラーブロー水の廃熱回収 加熱設備廃熱の熱交換器を高効率機種への更新 熱交換器による温排水の廃熱回収
| 放射、伝熱等による熱の損失の防止に関する措置 | 配管の管理 | 3601 | 熱搬送配管、バルブなどの断熱強化 冷媒管の保温強化による熱損失の削減 配管経路の見直し、不要配管や重複配管の撤去による熱損失の軽減 廃熱源の保温強化による回収熱量の損失を軽減
| 抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 変圧器 | 3701 | 負荷の統合及び軽負荷変圧器の停止による負荷損の削減 高効率（低損失）変圧器の導入
|  | 受電端力率の管理 | 3702 | 進相コンデンサーの設置による力率改善 自動力率調整装置の導入による力率の最適化 高効率（低損失）変圧器の導入 デマンド制御の導入による負荷の平準化
| 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 換気設備 | 3801 | 局所排気装置の導入による室内換気の効率化 温度センサー、タイマー、CO2/COセンサー等を用いた換気ファンのON/OFF制御の導入による動力の削減
|  | ポンプ | 3803 | 羽根車の取替え又はインペラーカット、適正規模の小容量ポンプへの取替えによるポンプの流量や揚程の適正化 ポンプへの台数制御装置又は回転数制御装置の導入による流量の削減 ブースターポンプの設置などにより、メインポンプの設定圧力を低減。 配管経路の見直しによる圧力損失の低減 ポンプの高効率機種への更新 ポンプのＶプーリーの取替えによる動力の削減
|  | ファン及びブロワー | 3804 | ファン、ブロワーを負荷変動に応じて風量を削減するため、台数制御装置又は回転数制御またはON/OFF制御の導入する。 吸込ベーンコントロール、動翼可変ピッチ制御、多段ブロワーの段数の削減による風量の低減。 ファン及びブロワーの高効率機種への更新 ファンのＶプーリーの取替えによる動力の削減
|  | コンプレッサー | 3805 | ファン又はブロワーの送気への代替による圧縮空気量の削減 コンプレッサー室の換気ファンの設置、外気の吸入管の設置による吸気温度の低減 コンプレッサーの台数制御装置、インバータ制御コンプレッサーの導入による運転の最適化 適正規模の小容量のコンプレッサーの導入による動力の削減 配管径の変更又はループ配管の新設、エアタンク等の設置・増設による圧力変動の抑制により、設定吐出圧を低下。 高低圧配管の複数系統化による圧力損失の削減 高圧要求設備に対して、ブースターコンプレッサー・増圧器等を活用し、元設定圧力を低減する 使用側のアクチュエータの低圧化による圧縮空気量の削減 コンプレッサーの高効率機種への更新 エアー漏れ量低減のため漏れチェックの強化
|  | 電動機 | 3806 | 電動機の高効率機種への更新
|  | 照明設備 | 3809 | 照明スイッチ回路の細分化、器具ごとのプルスイッチの取付けによるこまめな消灯 明るさセンサーや人感センサーを用いた調光装置又は自動消灯装置の導入による照明時間の削減 タスク・アンビエント照明方式の導入による過剰な照明の削減 セラミックメタルハライドランプ、LEDなど、高効率照明への更新 タイムスケジュール制御の導入による照明時間の削減 高効率反射板の設置による照明器具数の削減
|  | 事務用機器 | 3810 | 省エネ性能の高い機器の導入による使用電力量の削減 未使用時の元電源ＯＦＦによる待機電力の削減
|  | 昇降機 | 3811 | 利用状況に応じた稼動台数制御による動力の削減 エスカレータへの人感センサー運転制御の導入による動力の削減
| 建物 | 建物 | 3901 | 外壁、屋上部への断熱塗料の塗布による断熱性の改善 屋根裏空間への換気設備の設置による室内の空調負荷の削減 二重窓、複層ガラス、遮光フィルム、断熱塗装など、窓の断熱性能の向上対策による室内の空調負荷の削減 屋上緑化や屋上散水装置の設置など、屋上の断熱対策による室内の空調負荷の削減 風除室の設置、大型扉等の開放時間の短縮などにより、開口部からの熱流入・流出の防止 太陽熱の給湯や暖房への利用による電気及び化石エネルギー使用量の削減 太陽光発電設備の導入による電気及び化石エネルギー使用量の削減 温度差エネルギー利用設備の導入による電気及び化石エネルギー使用量の削減
自動車 | 全事業者に共通する対策 | 推進体制の整備 | 5101 | 温室効果ガス排出削減に関する役割分担・責任・権限を明確化した推進体制の整備 温室効果ガス排出削減に関する人材育成及び省エネルギー・温暖化対策の実施方法に関わる周知・教育の実施 環境マネジメントシステム（ISO14001,エコアクション21,KESなど）の導入によるPDCAサイクルの確実な継続実施
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ使用に関するﾃﾞｰﾀの管理 | 5102 | 自動車ごとの走行距離、燃料使用量等の把握 把握したデータの整理･分析
|  | 自動車の適正な使用管理 | 5103 | 使用目的に応じた適正な自動車の使用 輸送量に応じた適正な自動車の使用
|  | 自動車の適正な維持管理 | 5104 | 日常点検・整備マニュアルの作成 整備･点検マニュアルに基づく日常点検
|  | ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞの実施 | 5105 | ドライバーによるエコドライブの目標設定とエコドライブの実施状況のチェック 全社的なエコドライブの目標設定と実施状況の管理 エコドライブを推進するためのドライバー及び全社員に対する研修、教育の実施。 デジタル運行記録計等、エコドライブを円滑に進めるための機器の導入 把握したデータを整理･分析するとともに、結果に基づいた教育・指導の実施
|  | 低燃費車等の導入 | 5106 | 低燃費車の導入計画の作成 使用目的に応じた適正な車両の導入 大型車から小型車への転換 トップランナー燃費基準達成車の導入
|  | 温室効果ガス排出量がより少ない自動車の導入 | 5107 | 電気自動車等、温室効果ガスの著しく少ない自動車の導入計画の作成 電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、その他の温室効果ガス排出量がより少ない自動車の導入
| 貨物輸送に関わる対策 | 効率的なルート･時間の選定等 | 5201 | 輸配送に当たり効率的なルートの選定 道路混雑時の輸送の回避 輸送の効率化を図るための受注時間と配送時間をルール化
|  | 共同輸送の促進 | 5202 | 共同輸配送の実施に向けた関係事業者との協議の場の設置 貨物自動車等の相互融通など、効率的な輸送 共同輸配送の実施
|  | 帰り荷の確保等 | 5203 | 帰り荷の確保による効率的輸送 積載効率を高めるための積み合せ輸送等
|  | ｼﾞｬｽﾄｲﾝﾀｲﾑｻｰﾋﾞｽの改善 | 5204 | ジャストインサービス等の改善に向けた関係事業者との協議の場の設置 ジャストインサービスや多頻度･少量輸送の改善
|  | 自営転換 | 5205 | 自家用貨物輸送から営業用貨物輸送への転換
|  | 積載効率・運行効率の向上に向けた取組 | 5206 | 輸送ロットの最適化により積載効率・運航効率を改善 ＩＣタグの導入などによる検品の簡略化による、運航効率の改善 商品や荷姿の標準化などの工夫による積載効率の改善
|  | ﾓｰﾀﾞﾙｼﾌﾄの推進 | 5207 | 自動車輸送から鉄道･船舶への転換に向けた関係事業者との協議の場の設置 自動車輸送から鉄道･船舶への輸送の転換
|  | 物流施設の整備等 | 5208 | 物流施設の整備等に向けた関係者との協議の場の設置 既存の物流施設を有効に活用するための設備等の高度化 共同輸配送の実施に向けた物流施設の整備 交通流円滑化のための駐車場、荷捌き場等の整備物流施設の整備等に向けた関係者との協議の場の設置
|  | 情報化の推進 | 5209 | 求貨求車システムの活用 積載効率向上等に資する情報システムの開発導入に向けた関係者との協議の場の設置 積載効率の向上等に資する情報システムの導入